## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-1115/19 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-1115/19
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 1284х350 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 1834х500 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 2201х600 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 2752х750 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 3669х1000 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 5136х1400 мм
Типоразмер 7 (Т7) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белое лицо/белый борт
белое лицо/цветной борт
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные элементы. 3. Комплект крепежей для монтажа - подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж". 4. Блок питания – 1-2 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет.
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1284х350 мм - труба 10х10 мм 1834х500 мм - труба 15х15 мм 2201х600 мм - труба 20х20 мм 2752х750 мм - труба 20х20 мм 3669х1000 мм - труба 20х20 мм 5136х1400 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
ВЫВЕСКА
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат. (лицевая часть не оклеивается): - №010 - №047 - №070 и др. цвета (согласно макету)."
Глубина вывески | 1284х350 мм - 60 мм 1834х500 мм - 60 мм 2201х600 мм - 70 мм 2752х750 мм - 70 мм 3669х1000 мм - 90 мм 5136х1400 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых вывесок используются белые модули, для красных вывесок - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывески на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы. Важно: монтаж вывески на раме к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами (буквы и логотип).
Монтаж для вывески без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами. Важно: вывески без рамы (отдельностоящие буквы) также могут использовать для дальнейшего размещения на раму индивидуальной формы (подвесное размещение вывески); на композитную подложку.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-1115/19
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия решения дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-2R, PRISM P-3R | Размер вывески, мм | 1284х350 | 1834х500 | 2201х600 | 2752х750 | 3669х1000 | 5136х1400
Цвет | Красный | Модель диода | P-2R | P-2R | P-2R | P-2R | P-2R P3-R | P-3R
Мощность (Вт) | PRISM P-2R-0,72w; PRISM P-3R-1,2w | Количество модулей, шт | 46 | 66 | 68 | 96 | P-2R - 66 P3-R-29 | 151
Световой Поток/Яркость белых диодов (Лм) | PRISM P-2R-24Лм; PRISM P-3R-40Лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | P-2R -0,72 P3-R-1,2 | 1.2
Световая Отдача белых диодов | 33 лм/Вт | Мощность вывески (+30%), Вт | 43.056 | 61.776 | 63.648 | 89.856 | 92.76 | 235.56
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P-2R-2шт; PRISM P-3R-3шт | Мощность БП, Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 250 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 60/100/250Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P2 SE; PRISM P3 SE | Размер вывески, мм | 1284х350 | 1834х500 | 2201х600 | 2752х750 | 3669х1000 | 5136х1400
Цвет | Белый | Модель диода | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE P3 SE | P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM P2 SE-0,72w; PRISM P3 SE-1,2w | Количество модулей, шт | 46 | 66 | 68 | 96 | P2 SE - 66 P3 SE-29 | 151
Световой Поток/Яркость белых диодов (Лм) | PRISM P2 SE- 81лм; PRISM P3 SE-132лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | P2 SE -0,72 P3 SE-1,2 | 1.2
Световая Отдача белых диодов | 97лм; 105 лм | Мощность вывески (+30%), Вт | 43.056 | 61.776 | 63.648 | 89.856 | 92.76 | 235.56
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P2 SE-2шт PRISM P3 SE-3шт | Мощность БП, Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 250 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 60/100/250Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1284х350 | 1834х500 | 2201х600 | 2752х750 | 3669х1000 | 5136х1400
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 62 | 66 | 78 | 88 | 151 | 217
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 58.032 | 61.776 | 73.008 | 82.368 | 141.336 | 203.112
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 60 | 75 | 75 | 100 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 1284х350 | 1834х500 | 2201х600 | 2752х750 | 3669х1000 | 5136х1400
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 62 | 66 | 78 | 88 | 151 | 217
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 58.032 | 61.776 | 73.008 | 82.368 | 141.336 | 203.112
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 60 | 75 | 75 | 100 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-75-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 75 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-150-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 150 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 стр (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1284x350 (мм) | 1834x500 (мм) | 2201x600 (мм) | 2752x750 (мм) | 3669x1000 (мм) | 5136x1400 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 49 | 85 | 104 | 145 | 247 | 431
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 45.864 | 79.56 | 97.344 | 135.72 | 231.192 | 403.416
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 45 Вт | 80 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE URSA 41225 | Размер, мм | 1284х350 мм | 1834х500 мм | 2201х600 мм | 2752х750 мм | 3669х1000 мм | 5136х1400 мм
Цвет | Красный | Модель диода | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225
Мощность | 0,72 (Вт) | Количество модулей, шт | 54 | 81 | 96 | 136 | 266 | 433
Световой Поток/Яркость диодов | 20 (Лм) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 28 (Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 50.544 | 75.816 | 89.856 | 127.296 | 248.976 | 405.288
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 (шт) | Мощность БП, Вт | 60 | 80 | 100 | 150 | 250 | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | нет
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE
Степень защиты | IP67
Мощность | 60 Вт /80 Вт /100 Вт /150 Вт/250 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 (года)
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-R ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 1284х350 | 1834х500 | 2201х600 | 2752х750 | 3669х1000 | 5136х1400
Цвет | красный | Модель диода | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-3-R
Мощность | ECO-1-R 0,36Вт ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 62 | 66 | 66 | 76 | 98 | 173
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-R 10ЛМ ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-R 28Лм/Вт ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 29.016 | 30.888 | 61.776 | 71.136 | 152.88 | 269.88
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-1-R 1 диод ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 30 | 36 | 80 | 80 | 200 | 300
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30, 36, 80, 200, 300
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1284х350 | 1834х500 | 2201х600 | 2752х750 | 3669х1000 | 5136х1400
Цвет | белый | Модель диода | ECO-1-СW | ECO-1-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-3-СW | ECO-3-СW
Мощность | ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 62 | 66 | 66 | 76 | 98 | 173
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 40.3 | 42.9 | 82.368 | 94.848 | 152.88 | 269.88
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 300
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 60, 100, 200, 300
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 1284х350х60 | 1834х500х60 | 2201х600х70 | 2752х750х70 | 3669х1000х90 | 5136х1400х90
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 54 | 66 | 89 | 128 | 158 | 233
Световой Поток/Яркость диодов | 75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 49.14 | 60.06 | 80.99 | 116.48 | 215.67 | 318.045
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 60Вт | 60Вт | 100Вт | 150Вт | 100Вт, 30В. | 100Вт, 30В.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт,60Вт,100Вт,150Вт
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 1284х350х60 | 1834х500х60 | 2201х600х70 | 2752х750х70 | 3669х1000х90 | 5136х1400х90
Цвет | Красный | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.72\1,1 | Количество модулей, шт | 54 | 64 | 85 | 113 | 140 | 191
Тип Диода | SMD | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.1 | 1.1
Количество Диодов | 2\3 | Мощность (+30%), Вт | 50.544 | 59.904 | 79.56 | 105.768 | 200.2 | 273.13
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
Степень Защиты | 67 | Мощность БП, Вт | 60Вт | 60Вт | 100Вт | 60Вт | 100Вт | 100Вт
Угол Рассеивания | 170
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт,60Вт,100Вт,150Вт
Выход | 12В
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-1115/19
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 1284х350 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 83
2 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 1834х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 83
3 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 2201х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 83
4 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 2752х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 83
5 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 3669х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 84
6 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 5136х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 84
7 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 77
8 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 1284х350 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 90
9 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 1834х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 90
10 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 2201х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 90
11 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 2752х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 90
12 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 3669х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 91
13 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 5136х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 91
14 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 84
15 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 1284х350 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 84
16 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 1834х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 84
17 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 2201х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 84
18 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 2752х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 84
19 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 3669х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 85
20 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая 5136х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 85
21 | Вывеска МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 78
| ТЗ | ТЗ-1115/19
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | МАГНИТ СИТИ в 2 строки световая
| Подсветка | световая
| Размер | 1284х350 мм
1834х500 мм
2201х600 мм
2752х750 мм
3669х1000 мм
5136х1400 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белое лицо/белый борт
белое лицо/цветной борт
| Единица измерения | шт
кв.м.