## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-117/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Консоль квадратная световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2021-11-30
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Воропаева А.П.
Эксперт
Отдел визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-117/20
Тип РИМ | Консоль
Наименование | квадратная
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 400х400 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 500х500 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 700х700 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 450х300 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 700х500 мм
Типоразмер 6 (Т6) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло+пленка/композит
оргстекло+пленка+УФ-печать/композит
Цвет | белый фон+цветное лого
цветной фон+белое лого
цветной фон
Состав/комплектация 1 Консоль | 1. Консоль с кронштейном. 2. Комплект крепежей (для фиксации кронштейна к ответной части) - подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж". 3. Блок питания – 1 шт. 4. Электрокабель – 3 м.п.
Состав/комплектация 2 Ответная часть кронштейна 220 мм | 1. Ответная часть кронштейна - длина 220 мм. 2. Комплект крепежей (для фиксации ответной части кронштейна к фасаду) - подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж".
Состав/комплектация 3 Ответная часть кронштейна 370 мм | 1. Ответная часть кронштейна - длина 370 мм. 2. Комплект крепежей (для фиксации ответной части кронштейна к фасаду) - подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж".
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД. Примерный вес: консоль 400х400 мм ~ 7,6 кг; консоль 500х500 мм ~ 9,1 кг; консоль 700х700 мм ~ 12,4 кг.
КАРКАС
Требования к материалам | Для изготовления полосы, кронштейна, ответной части кронштейна необходимо использовать сталь С235/С245. Важно строго соблюдать указанные типоразмеры проката в части их толщины. Изготовление необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Важно предусматривать мероприятия по защите от коррозии (шлифовка, полировка и др.) перед покраской.
Полоса | Стальная полоса 40х4 мм, порошковая окраска RAL 7035/ др. цвета согласно потребности Рама полностью повторяет очертание консоли, к раме приварен кронштейн.
Кронштейн | 2 отрезка стальной трубы 20х20х2 мм, порошковая окраска RAL 7035/ др. цвета согласно потребности. Для Консоли "Заряд" кронштейн окрашивается порошковым способом в черный цвет или др. согласно потребности. Длина отрезков трубы - 190 мм. Схема расположения кронштейна указана в Приложениях Схема сборки.
Ответная часть кронштейна 220 мм | 2 горизонтальных отрезка стальной трубы 30х30х3 мм. Длина отрезков трубы - 220 мм. Горизонтальные отрезки соединены между собой вертикальным отрезком стальной трубы 30х30х3 мм. К ответной части кронштейна приварены 2 стальных уголка 35х35х4 мм. Окраска ответной части кронштейна порошковым способом (RAL подбирается в цвет фриза/фасада). Для Консоли "Заряд" ответная часть кронштейна окрашивается порошковым способом в черный цвет или др. согласно потребности. Размеры ответной части кронштейна указаны Приложениях Схема сборки.
Ответная часть кронштейна 370 мм | 2 горизонтальных отрезка стальной трубы 30х30х3 мм. Длина отрезков трубы - 370 мм. Горизонтальные отрезки соединены между собой вертикальным отрезком стальной трубы 30х30х3 мм. К ответной части кронштейна приварены 2 стальных уголка 35х35х4 мм. Окраска ответной части кронштейна порошковым способом (RAL подбирается в цвет фриза/фасада). Для Консоли "Заряд" ответная часть кронштейна окрашивается порошковым способом в черный цвет или др. согласно потребности. Размеры ответной части кронштейна указаны Приложениях Схема сборки.
ВАЖНО | Для консоли индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально, схема каркаса разрабатывается индивидуально.
КОНСОЛЬ
| Вариант 1 | Вариант 2
Лицевая часть | 1. Оргстекло молочного цвета 3 мм. 2. Аппликация пленкой Oracal 8500. Аппликация пленкой выполняется согласно макету: - лицевая часть (фон) белого цвета - оргстекло, буквы и логотип выполняются из пленки методом аппликации; - лицевая часть (фон) цветной - оклеивается транслюцентной пленкой + загибы на торцы, буквы и логотип белого цвета - выбираются после плоттерной резки. | 1. Оргстекло молочного цвета 3 мм. 2. Накатка плёнки Oracal 8500 №010/ORAJET 3850. 3. УФ-печать, 1440 dpi. Печать должна быть яркой равномерной, без зернистости, с сохранением высокой степени запечатки. Не должно быть размытых краев, краев с напылением. Изображение должно иметь равномерную яркую засветку всех элементов (за исключением черного цвета).
Цвета пленки: ММ, Сити - Oracal 8500 №031; МК - Oracal 8500 №041; МА - Oracal 8500 №066; МД - Oracal 8500 №031 и №020; ХД - Oracal 8500 №329; и др. цвета (согласно макету).
Борт | Композит 3 мм: ММ, Сити - композит красного цвета, RAL 3020; МК - композит белого цвета + накатка пленки Oracal 641 №041 мат; МА - композит белого цвета + накатка пленки Oracal 641 №066 мат; МД - композит белого цвета + накатка пленки Oracal 641 №019 мат; ХД - композит белого цвета + накатка пленки Oracal 641 №031 мат и др. цвета (согласно макету). | Композит 3 мм: Заряд - композит + накатка пленки Oracal 641 №070 мат; и др. цвета (согласно макету).
Глубина консоли | консоль 400х400 мм - 100 мм; консоль 500х500 мм - 100 мм; консоль 700х700 мм - 130 мм.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевые части фрезеруется по контуру на толщину материала борта, утапливаются для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевые части и борт скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея и проставок из ПВХ, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Борт фиксируется к стальной полосе на саморезы, окрашенные/оклеенные пленкой в цвет борта, саморезы утапливаются. Саморезы на лицевой части запрещены. При сборке консоли обязательна герметизация. Провод прокладывается по верху верхней ножки консоли в кабель-канале, окрашенном в цвет кронштейна.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули для торцевой подсветки с алюминиевой платой (светодиодная лента запрещена к использованию). Расположение диодов – сверху и снизу (по двум сторонам). Светодиодные модули и провода фиксируются к боковине клеем или герметиком. Вывод – провод 2х0,75, длина 3 м. ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для раскладка индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | По верхней ножке консоли в кабель-канале выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с торцевой консолью. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на торцевой консоли, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от консоли не должна превышать 5 метров. Запрещено устанавливать блок питания внутри торцевой консоли! Внимание! Категорически запрещается подключать консоль напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж консоли на ответную часть кронштейна 220 мм | Монтаж консоли выполняется с помощью кронштейна и ответной части кронштейна длиной 220 мм. Ответная часть кронштейна монтируется на фасад. Консоль монтируется на ответную часть с помощью кронштейна - сегментов трубы, выступающих из нее. Необходимо вставить две трубы, выступающие из консоли, в две трубы, выступающие из ответной части, до упора. Далее необходимо зафиксировать соединение, ввернув два кровельных самореза. Монтаж консоли регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса консоли, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения консоли и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части консоли, должны быть окрашены в цвет ответной части кронштейна/фасада.
Монтаж консоли на ответную часть кронштейна 370 мм | Монтаж консоли выполняется с помощью кронштейна и ответной части кронштейна длиной 370 мм. Ответная часть кронштейна монтируется непосредственно к стене здания, таким образом, место крепления ответной части кронштейна к стене здания скрыто за обшивкой фасада. За обшивкой фасада скрыто ~ 150 мм длины ответной части, т.е. для монтажа консоли с помощью кронштейна снаружи обшивки остается ~220 мм. Консоль монтируется на ответную часть с помощью кронштейна - сегментов трубы, выступающих из нее. Необходимо вставить две трубы, выступающие из консоли, в две трубы, выступающие из ответной части, до упора. Далее необходимо зафиксировать соединение, ввернув два кровельных самореза. Монтаж консоли регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса консоли, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения консоли и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части консоли, должны быть окрашены в цвет ответной части кронштейна/фасада.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема сборки консоль М
2. Схема сборки консоль Бабочка
3. Схема сборки консоль Плюс
4. Схема сборки консоль Заряд
5. Параметры светодиодов, блоков питания
6. Наименование для кодировки РИМ

## Схема сборки консоль М
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-117/20
Схема сборки

## Схема сборки консоль Бабочка
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-117/20
Схема сборки

## Схема сборки консоль Плюс
Приложение № | к ТЗ
3 | ТЗ-117/20
Схема сборки

## Схема сборки консоль Заряд
Приложение № | к ТЗ
4 | ТЗ-117/20
Схема сборки

## Светодиоды, блоки питания
Приложение № | к ТЗ
5 | ТЗ-117/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 6500-7000 К Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия решения дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 700х700 м | 450х300 | 700х500
Цвет | белый | Модель диода | FOCUS-1.5-W | FOCUS-1.5-W | FOCUS-1.5-W | FOCUS-1.5-W | FOCUS-1.5-W
Мощность | FOCUS-1.5-W 1,5Вт | Количество модулей, шт | 8 | 10 | 14 | 10 | 14
Световой Поток/Яркость диодов | FOCUS-1.5-W 125лм | Мощность модулей, Вт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Световая Отдача диодов | FOCUS-1.5-W 84Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 15.6 | 19.5 | 27.3 | 19.5 | 27.3
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | FOCUS-1.5-W 1 диод | Мощность БП, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Тип Кристалла/Диода | 3535
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 15°*55°
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Шарк Мини PW | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 700х700 м | 450х300 | 700х500
Цвет | белый | Модель диода | Шарк мини PW | Шарк мини PW | Шарк мини PW | Шарк мини PW | Шарк мини PW
Мощность | 1,5 Вт | Количество модулей, шт | 8 | 12 | 16 | 12 | 18
Световой Поток/Яркость диодов | 135 лм | Мощность модулей, Вт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Световая Отдача диодов | 90 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 15.6 | 23.4 | 31.2 | 23.4 | 35.1
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 1 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Тип Кристалла/Диода | 3030
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 50*12
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 20 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Зенон , Infinilite ZENOSPOT / INFINILITE EDGE 1b (ZENOSPOT) 13229 | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 700х700 мм | 450х300 мм | 700х500 мм
Цвет | Белый Холодный | Модель диода | ZENOSPOT | ZENOSPOT | ZENOSPOT | EDGE 1b 13229 | EDGE 1b 13229
Мощность | 1,5 / 2.4 ВТ | Количество модулей, шт | 10 | 14 | 10 | 6 | 12
Световой Поток/Яркость диодов | 115/200lm | Мощность модулей, Вт | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5
Световая Отдача диодов | 84lm/W 115(Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 31.2 | 43.68 | 31.2 | 11.7 | 23.4
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 1, 2 (шт.) | Мощность БП, Вт | 36 | 60 | 40 | 15 | 24
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67 / IP66
Угол Рассеивания | 160 гр.
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP67
Мощность | 15Вт,36Вт,40Вт,60ВТ
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/DUOLITE DS15/DUOLITE DS20 | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 450х300 | 700х500
Цвет | Белый | Модель диода | DUOLITE DS15 | DUOLITE DS15 | DUOLITE DS15 | DUOLITE DS20 | DUOLITE DS15
Мощность | DUOLITE DS15 - 1,5вт, DUOLITE DS20 - 2вт | Количество модулей, шт | 12 | 12 | 17 | 14 | 18
Световой Поток/Яркость диодов | DUOLITE DS15 - 140лм, DUOLITE DS20 - 200лм | Мощность модулей, Вт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5
Световая Отдача диодов | DUOLITE DS15 - 93лм/Вт,DUOLITE DS20 - 100лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 23.4 | 23.4 | 33.15 | 36.4 | 35.1
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 шт
Количество Диодов | DUOLITE DS15 - 1 шт, DUOLITE DS20 - 1 шт. | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 вт
Тип Кристалла/Диода | 3030
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 10º х 65º
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 36Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 450х300 | 700х500
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD
Мощность | 0.7 | Количество модулей, шт | 20 | 22 | 24 | 20 | 32
Световой Поток/Яркость диодов | 75 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 18.2 | 20.02 | 21.84 | 18.2 | 29.12
Количество Диодов | 2 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 5 | 6
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 20 | 20 | 20 | 20 | 30
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 65
Мощность | 20Вт, 30Вт
Выход | 12В
Гарантия | 3

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 6 | ТЗ-117/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Консоль квадратная световая 400х400 мм оргстекло+пленка/композит МФ | 67
2 | Консоль квадратная световая 500х500 мм оргстекло+пленка/композит МФ | 67
3 | Консоль квадратная световая 700х700 мм оргстекло+пленка/композит МФ | 67
4 | Консоль квадратная световая 450х300 мм оргстекло+пленка/композит МФ | 67
5 | Консоль квадратная световая 700х500 мм оргстекло+пленка/композит МФ | 67
6 | Консоль квадратная световая оргстекло+пленка/композит кв.м. МФ | 62
7 | Консоль квадратная световая 400х400 мм оргстекло+пленка+УФ-печать/композит МФ | 77
8 | Консоль квадратная световая 500х500 мм оргстекло+пленка+УФ-печать/композит МФ | 77
9 | Консоль квадратная световая 700х700 мм оргстекло+пленка+УФ-печать/композит МФ | 77
10 | Консоль квадратная световая оргстекло+пленка+УФ-печать/композит кв.м. МФ | 72
11 | Ответная часть кронштейна 220 мм стал.труба+порош.окраска МФ | 60
12 | Ответная часть кронштейна 370 мм стал.труба+порош.окраска МФ | 60
13 | Ответная часть кронштейна стал.труба+порош.окраска пог.м. МФ | 60
| ТЗ | ТЗ-117/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Консоль
| Макет | квадратная
| Подсветка | световая
| Размер | 400х400 мм
500х500 мм
700х700 мм
450х300 мм
700х500 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло+пленка/композит
оргстекло+пленка+УФ-печать/композит
| Единица измерения | шт
кв.м.
| ТЗ | ТЗ-117/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Ответная часть кронштейна 220 мм
| Материалы/технология | стал.труба+порош.окраска
| ТЗ | ТЗ-117/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Ответная часть кронштейна 370 мм
| Материалы/технология | стал.труба+порош.окраска