## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-118/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Консоль контурная М световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2021-11-30
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникава Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-118/20
Тип РИМ | Консоль
Наименование | контурная М
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 400х400 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 500х500 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 700х700 мм
Типоразмер 4 (Т4) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
оргстекло/ПВХ+пленка с плот.резкой
Цвет | красная лиц.часть+красные борта
белая лиц.часть+красные борта
белая лиц.часть+пленка с перфорацией
Состав/комплектация 1 Консоль | 1. Консоль с кронштейном. 2. Комплект крепежей (для фиксации кронштейна к ответной части) - подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж". 3. Блок питания – 1 шт. 4. Электрокабель – 3 м.п.
Состав/комплектация 2 Ответная часть кронштейна 220 мм | 1. Ответная часть кронштейна - длина 220 мм. 2. Комплект крепежей (для фиксации ответной части кронштейна к фасаду) - подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж".
Состав/комплектация 3 Ответная часть кронштейна 370 мм | 1. Ответная часть кронштейна - длина 370 мм. 2. Комплект крепежей (для фиксации ответной части кронштейна к фасаду) - подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж".
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД. Примерный вес: консоль 400х400 мм ~ 8,4 кг; консоль 500х500 мм ~ 10 кг; консоль 700х700 мм ~ 14 кг.
КАРКАС
Требования к материалам | Для изготовления рамы, кронштейна, ответной части кронштейна необходимо использовать сталь С235/С245. Важно строго соблюдать указанные типоразмеры проката в части их толщины. Изготовление необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Важно предусматривать мероприятия по защите от коррозии (шлифовка, полировка и др.) перед покраской.
Рама | Стальная труба 20х20х2 мм, порошковая окраска RAL 7035/ др. цвета согласно потребности. Дуговые элементы гнутся на трубогибе, к раме приварен кронштейн.
Кронштейн | 2 отрезка стальной трубы 20х20х2 мм, порошковая окраска RAL 7035/др. цвета согласно потребности. Длина отрезков трубы: - для консоли 400х400 мм - 205 мм - для консоли 500х500 мм - 215 мм - для консоли 700х700 мм - 230 мм. Схема расположения кронштейна указана в Приложении Схема сборки.
Ответная часть кронштейна 220 мм | 2 горизонтальных отрезка стальной трубы 30х30х3 мм. Длина отрезков трубы - 220 мм. Горизонтальные отрезки соединены между собой вертикальным отрезком стальной трубы 30х30х3 мм. К ответной части кронштейна приварены 2 стальных уголка 35х35х4 мм. Окраска ответной части кронштейна порошковым способом (RAL подбирается в цвет фриза/фасада). Размеры ответной части кронштейна указаны Приложениях Схема сборки.
Ответная часть кронштейна 370 мм | 2 горизонтальных отрезка стальной трубы 30х30х3 мм. Длина отрезков трубы - 370 мм. Горизонтальные отрезки соединены между собой вертикальным отрезком стальной трубы 30х30х3 мм. К ответной части кронштейна приварены 2 стальных уголка 35х35х4 мм. Окраска ответной части кронштейна порошковым способом (RAL подбирается в цвет фриза/фасада). Размеры ответной части кронштейна указаны Приложениях Схема сборки.
ВАЖНО | Для консоли индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально, схема каркаса разрабатывается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам.
КОНСОЛЬ
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2)
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм красного цвета, RAL 3020; и др. цвета (согласно макету). | Оргстекло 3 мм молочного цвета; и др. цвета (согласно макету).
| 1 | 2
Борт | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 №032 мат; и др. цвета (согласно макету). | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.с плоттерной резкой согласно макету (лицевая часть не оклеивается): - №047 и др. цвета (согласно макету)."
Перегородки | ПВХ 4 мм Перегородки (2 шт) устанавливаются внутри консоли. Перегородки фиксируются к раме с двух сторон с помощью саморезов.
Глубина консоли | 140 мм
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Соединение лицевых и боковых частей: 1 лицевая и боковая части - считается сторона, при которой скругление на дугах проходит по верхнему левому и нижнему правому углу - скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. 2 лицевая и боковая части - считается сторона, при которой скругление на дугах проходит по верхнему правому и нижнему левому углу - скрепляются аналогично, но к 2 лицевой части приклеивается отбортовка из оргстекла 3 мм шириной 30 мм с отступом от края лицевой части на 3-4 мм (на толщину лицевой части). Лицевые части фрезеруется по контуру на толщину материала борта, утапливаются для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Соединение происходит по принципу "коробки и крышки" - одна лицевая часть вставляется в другую. Боковая часть и отбортовка скрепляются при помощи саморезов минимального для обеспечения прочности размера. Головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности консоли, утапливаются при монтаже. При сборке консоли обязательна герметизация. Провод соединяющий Дуги и Логотип в центре консоли прокладывается внутри рамы. Провод из консоли выводится по верху верхней ножки кронштейна в кабель-канале, окрашенном в цвет ответной части кронштейна (цвет стены/фриза). Предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к кронштейну.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Светодиодные модули фиксируются саморезами к 2 перегородкам из ПВХ, провода также фиксируются к перегородкам клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, длина 3 м. ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для раскладка индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | По верхней ножке консоли в кабель-канале выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с торцевой консолью. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на торцевой консоли, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от консоли не должна превышать 5 метров. Запрещено устанавливать блок питания внутри торцевой консоли! Внимание! Категорически запрещается подключать консоль напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
МОНТАЖ
Монтаж консоли на ответную часть кронштейна 220 мм | Монтаж консоли выполняется с помощью кронштейна и ответной части кронштейна длиной 220 мм. Ответная часть кронштейна монтируется на фасад. Консоль монтируется на ответную часть с помощью кронштейна - сегментов трубы, выступающих из нее. Необходимо вставить две трубы, выступающие из консоли, в две трубы, выступающие из ответной части, до упора. Далее необходимо зафиксировать соединение, ввернув два кровельных самореза. Важно: при монтаже контурной консоли 400х400, 500х500 мм необходимо соблюдать корректную центровку по высоте - центровка ответной части кронштейна на фасаде выполняется относительно общих габаритов/размера консоли, а не самого кронштейна (так как кронштейн смещен к верхней части консоли). Монтаж консоли регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса консоли, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения консоли и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части консоли, должны быть окрашены в цвет ответной части кронштейна/фасада.
Монтаж консоли на ответную часть кронштейна 370 мм | Монтаж консоли выполняется с помощью кронштейна и ответной части кронштейна длиной 370 мм. Ответная часть кронштейна монтируется непосредственно к стене здания, таким образом, место крепления ответной части кронштейна к стене здания скрыто за обшивкой фасада. За обшивкой фасада скрыто ~ 150 мм длины ответной части, т.е. для монтажа консоли с помощью кронштейна снаружи обшивки остается ~220 мм. Консоль монтируется на ответную часть с помощью кронштейна - сегментов трубы, выступающих из нее. Необходимо вставить две трубы, выступающие из консоли, в две трубы, выступающие из ответной части, до упора. Далее необходимо зафиксировать соединение, ввернув два кровельных самореза. Важно: при монтаже контурной консоли 400х400, 500х500 мм необходимо соблюдать корректную центровку по высоте - центровка ответной части кронштейна на фасаде выполняется относительно общих габаритов/размера консоли, а не самого кронштейна (так как кронштейн смещен к верхней части консоли). Монтаж консоли регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса консоли, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения консоли и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части консоли, должны быть окрашены в цвет ответной части кронштейна/фасада.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема сборки
2. Параметры светодиодов, блоков питания
3. Наименование для кодировки РИМ

## Схема сборки
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-118/20
Схема сборки
Схема сборки консоли с перфорированным бортом

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-118/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия решения дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-2R | Размер, мм | 400 х 400 | 500 х 500 | 700 х700
Цвет | Красный | Модель диода | Р-2R | Р-2R | Р-2R
Мощность (Вт) | PRISM P-2R-0,72w | Количество модулей, шт | 32 | 38 | 58
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-2R-24Лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 33 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 29.952 | 35.568 | 54.288
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P-2R-2шт | Мощность БП, Вт | 36 вт | 36 вт | 60 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P2 SE | Размер, мм | 400 х 400 | 500 х 500 | 700 х700
Цвет | Белый | Модель диода | P2 SE | P2 SE | P2 SE
Мощность (Вт) | Prism P2 SE 0.72 w | Количество модулей, шт | 32 | 38 | 58
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P2 SE 81 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 97лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 29.952 | 35.568 | 54.288
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P2 SE - 2шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 вт | 60 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | 65
Мощность | 36/60Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 3 | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 700х700
Цвет | Белый | Модель диода | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 1.05 | Количество модулей, шт | 32 | 38 | 54
Световой Поток/Яркость диодов | 113 | Мощность модулей, Вт | 1.05 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 43.68 | 51.87 | 73.71
Количество Диодов | 3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 45Вт. | 60Вт. | 80Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 3 | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 700х700
Цвет | Красный | Модель диода | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 1.05 | Количество модулей, шт | 32 | 38 | 54
Световой Поток/Яркость диодов | 113 | Мощность модулей, Вт | 1.05 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 43.68 | 51.87 | 73.71
Количество Диодов | 3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 45Вт. | 60Вт. | 80Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Мощность | 30Вт,40Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-CW | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 700х700
Цвет | белый | Модель диода | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW
Мощность | ECO-2-CW 0,96Вт | Количество модулей, шт | 32 | 42 | 58
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-CW 90лм | Мощность модулей, Вт | 0.96 | 0.96 | 0.96
Световая Отдача диодов | ECO-2-CW 94Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 39.936 | 52.416 | 72.384
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-2-CW 2 диода | Мощность БП, Вт | 45 | 60 | 80
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-R | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 700х700
Цвет | красный | Модель диода | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R
Мощность | ECO-2-R 0,72Вт | Количество модулей, шт | 32 | 42 | 58
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-R 20ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | ECO-2-R 28Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 29.952 | 39.312 | 54.288
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-2-R 2 диода | Мощность БП, Вт | 45 | 60 | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 45, 60, 80
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Зенон , Infinilite Dorado, Infinilite Ursa | Размер, мм | 400х400 мм | 500х500 | 700х700
Цвет | Infinilite Dorado-Белый Холодный, Infinilite Ursa 41225 - Красный, Infinilite Ursa 68825 - Белый (для консоли 400х400 мм) | Модель диода | URSA 68825 (белый), 41225 (красный) | Dorado 2smd, Ursa 2 smd | Dorado 2smd, Ursa 2 smd
Мощность | 0,72 ВТ | Количество модулей, шт | 34 | 38 | 70
Световой Поток/Яркость диодов | Dorado - Белый 2Smd - 108lm, Ursa - Красный 2 smd - 10lm Ursa - Белый - 70lm | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | Dorado - Белый 150lm/W, Ursa - Красный 14lm/W, Ursa - Белый -97lm/W | Мощность (+30%), Вт | 31.824 | 35.568 | 65.52
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2smd | Мощность БП, Вт | 36 | 40 | 80
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160 гр.
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP67
Мощность | 36ВТ,40ВТ,80ВТ
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 700х700
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 24 | 28 | 32
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 22.464 | 26.208 | 29.952
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 30 | 30 | 30
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-30-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 30 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 700х700
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 24 | 28 | 32
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 22.464 | 26.208 | 29.952
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 30 | 30 | 30
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-30-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 30 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-118/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Консоль контурная М световая 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка МФ | 63
2 | Консоль контурная М световая 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка МФ | 63
3 | Консоль контурная М световая 700х700 мм оргстекло/ПВХ+пленка МФ | 63
4 | Консоль контурная М световая 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка с плот.резкой МФ | 77
5 | Консоль контурная М световая 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка с плот.резкой МФ | 77
6 | Консоль контурная М световая 700х700 мм оргстекло/ПВХ+пленка с плот.резкой МФ | 77
7 | Консоль контурная М световая оргстекло/ПВХ+пленка кв.м. МФ | 58
8 | Консоль контурная М световая оргстекло/ПВХ+пленка с плот.резкой кв.м. МФ | 72
9 | Ответная часть кронштейна 220 мм стал.труба+порош.окраска МФ | 60
10 | Ответная часть кронштейна 370 мм стал.труба+порош.окраска МФ | 60
11 | Ответная часть кронштейна стал.труба+порош.окраска пог.м. МФ | 60
| ТЗ | ТЗ-118/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Консоль
| Макет | контурная М
| Подсветка | световая
| Размер | 400х400 мм
500х500 мм
700х700 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
оргстекло/ПВХ+пленка с плот.резкой
| Цвет | красная лиц.часть+красные борта
белая лиц.часть+красные борта
белая лиц.часть+пленка с перфорацией
| Единица измерения | шт
кв.м.
| ТЗ | ТЗ-118/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Ответная часть кронштейна 220 мм
| Материалы/технология | стал.труба+порош.окраска
| ТЗ | ТЗ-118/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Ответная часть кронштейна 370 мм
| Материалы/технология | стал.труба+порош.окраска