## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-124/23 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2023-02-14
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Герасимов А.В.
Главный эксперт
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано | 1С | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано | в почте | Степанов И. Н.
Руководитель управления по запуску торговых объектов
Департамент по развитию и недвижимости
Согласовано | 1С | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-124/23
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 1050х250 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 1470х350 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 1680х400 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 2100х500 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 2520х600 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 2940х700 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 3780х900 мм
Типоразмер 8 (Т8) | 4620х1100 мм
Типоразмер 9 (Т9) | 5460х1300 мм
Типоразмер 10 (Т10) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
без рамы
Цвет | согласно макету
Состав/комплектация | 1. Каркас (при необходимости). 2. Объемные элементы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – кол-во и мощность в зависимости от размера панно. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) |  | Вариант 2 (В2) Используется только для размещения вывесок внутри помещения
Каркас (внутренний) | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в белый цвет, RAL 9003/др. цвета согласно макета. Размер рамы: 1050х250 мм - труба 10х10 мм 1470х350 мм - труба 15х15 мм 1680х400 мм - труба 15х15 мм 2100х500 мм - труба 20х20 мм 2520х600 мм - труба 20х20 мм 2940х700 мм - труба 20х20 мм 3780х900 мм - труба 25х25 мм 4620х1100 мм - труба 25х25 мм 5460х1300 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. |  | Используется для больших размеров - при высоте вывески от 500 мм. Размер рамы: 2520х600 мм - труба 20х20 мм 2940х700 мм - труба 20х20 мм 3780х900 мм - труба 25х25 мм 4620х1100 мм - труба 25х25 мм 5460х1300 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально.
Подрамник | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1050х250 мм - труба 10х10 мм 1470х350 мм - труба 15х15 мм 1680х400 мм - труба 15х15 мм 2100х500 мм - труба 20х20 мм 2520х600 мм - труба 20х20 мм 2940х700 мм - труба 20х20 мм 3780х900 мм - труба 25х25 мм 4620х1100 мм - труба 25х25 мм 5460х1300 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. |  | Не используется.
ОБЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых элементов - др. цвета согласно макету Оргстекло 3-4 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №087 - для зеленых элементов - №329 - для красных элементов - др. цвета согласно макету Накатка пленки выполняется согласно макету (полностью/выборочно путем аппликации). ВАЖНО: - оргстекло 3 мм - используется при высоте вывесок 600 мм и менее - оргстекло 4 мм - используется при высоте вывесок более 600 мм
Боковины | ПВХ 4-5 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых элементов - №062 - для зеленых элементов - №031 - для красных элементов - др. цвета согласно макету ВАЖНО: - ПВХ 4 мм - используется при высоте вывесок 600 мм и менее - ПВХ 5 мм - используется при высоте вывесок более 600 мм
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 1050х250 мм - 60 мм 1470х350 мм - 60 мм 1680х400 мм - 60 мм 2100х500 мм - 70 мм 2520х600 мм - 70 мм 2940х700 мм - 90 мм 3780х900 мм - 90 мм 4620х1100 мм - 90 мм 5460х1300 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6-8 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата. ВАЖНО: - ПВХ 6 мм - используется при высоте вывесок 600 мм и менее - ПВХ 8 мм - используется при высоте вывесок более 600 мм
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Раскладка разрабатывается индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания. Требования к светодиодным модулям, блокам питания: - Для внутренней подсветки используются светодиодные модули белого цвета (светодиодная лента запрещена к использованию). - Цветовая температура белых модулей - не ниже 7500-8000 К - Гарантия на модули – 5 лет - Гарантия на блоки питания – 3-5 лет - Мощность блока питания рассчитывается с запасом 30% к суммарной мощности модулей - Степень защиты - IP – 66-67 - Модули SMD Требования к раскладке, засветке: - Раскладка должна обеспечивать яркую равномерная засветку без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря" - Средняя яркость панно - 4000 люкс Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5-2х1,5 (в зависимости от размера вывески). Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5-2х4 (в зависимости от размера вывески), длина 5 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок без рамы (отдельностоящие элементы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной).
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески выполняется с помощью подрамника, который предварительно монтируется на фасад. Монтаж вывески на подрамник выполняется с помощью уголков, окрашенных в цвет рамы, и проставок из ПВХ (схема монтажа указана в Приложении №2 Схема крепления). Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески напрямую к фасаду (без рамы) выполняется только при размещении вывесок внутри помещения. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, нагрузок окружающей среды, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывески с помощью напрямую к фасаду (без рамы) выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема крепления
2. Светодиоды, блоки питания
3. Наименование для кодировки РИМ

## Схема крепления
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-124/23
Схема крепления

## Светодиоды, блоки питания
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-124/23
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500 К Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия решения дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ SP2CW |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | АДЕКС |  | Размер, мм | 1050х250 | 1470х350 | 1680х400 | 2100х500 | 2520х600 | 2940х700 | 3780х900 | 4620х1100 | 5460х1300
Цвет | белый |  | Модель диода | SP2CW | SP2CW | SP2CW/NW | SP2CW | SP2CW | SP2CW | SP2CW | SP2CW | SP2CW
Мощность | 0.72 |  | Количество модулей, шт | 36 | 61 | 51 | 119 | 158 | 196 | 340 | 477 | 657
Световой Поток/Яркость диодов | 117 Лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 162 Лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 33.696 | 57.096 | 46.2672 | 111.384 | 144.4752 | 183.456 | 318.24 | 446.472 | 591.3
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
Количество Диодов | 2 шт. |  | Мощность БП, Вт | 36 | 60 | 60 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 8000-10000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ADEX/BUSTO PM 36-12
Степень защиты | IP67
Мощность | 36
Выход | 12 В DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ADEX/BUSTO PM 60-12
Степень защиты | IP67
Мощность | 60
Выход | 12 В DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ADEX/BUSTO PM 150-12
Степень защиты | IP67
Мощность | 150
Выход | 12 В DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ADEX/BUSTO UT 250-12
Степень защиты | IP67
Мощность | 250
Выход | 12 В DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF SOL+1 | ELF SOL+2 | ELF SOL+3 |  | Размер, мм | 1050х250х60 | 1470х250х60 | 1680х400 | 2100х500х70 | 2520х600х70 | 2940х700х90 | 3780х900х90 | 4620х1100х90 | 5460х1300х90
Цвет | Белый | Белый | Белый |  | Модель диода | SOL+1 | SOL+1 | SOL+1 | ELF SOL+2 | ELF SOL+2 | ELF SOL+3 | ELF SOL+2 | ELF SOL+3 | ELF SOL+3
Мощность | 0.47 | 0.93 | 1.46 |  | Количество модулей, шт | 43 | 67 | 99 | 77 | 109 | 102 | 181 | 224 | 302
Световой Поток/Яркость диодов | 70Лм | 140Лм | 210Лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.93 | 0.93 | 1.46 | 0.93 | 1.46 | 1.46
Световая Отдача диодов | 150Лм\Вт | 150Лм\Вт | 150Лм\Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 26.273 | 40.937 | 60.489 | 93.093 | 131.781 | 193.596 | 218.829 | 425.152 | 573.196
Тип Диода | SMD | SMD | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4
Количество Диодов | 1 | 1 | 3 |  | Мощность БП, Вт | 30Вт | 60Вт | 60Вт | 100Вт | 150Вт | 100Вт, 100Вт | 100Вт, 150Вт. | 150Вт,150Вт,150Вт. | 150вт,150Вт, 150Вт150Вт.
Тип Кристалла/Диода | 2835 | 2835 | 2835
Степень Защиты | 67 | 67 | 67
Угол Рассеивания | 170 | 170 | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000 | 7000-8000 | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В | 12В | 12В
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | IP67
Мощность | 30Вт, 60Вт, 100Вт, 150Вт.
Выход | 12
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON AERO-2-W-H |  | Размер, мм | 1050х250 | 1470х350 | 1680х400 | 2100х500 | 2520х600 | 2940х700 | 3780х900 | 4620х1100 | 5460х1300
Цвет | белый |  | Модель диода | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H | AERO-2-СW-H | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H
Мощность | AERO-2-W-H 0,72Вт |  | Количество модулей, шт | 27 | 47 | 50 | 57 | 100 | 112 | 167 | 252 | 349
Световой Поток/Яркость диодов | AERO-2-W-H 113лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | AERO-2-W-H 157Лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 25.272 | 43.992 | 46.8 | 53.352 | 93.6 | 104.832 | 156.312 | 235.872 | 326.664
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | AERO-2-W-H 2 диода |  | Мощность БП, Вт | 30 | 60 | 60 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30, 60, 100, 150, 200, 250, 350Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ INFINILITE CLASSIC 2d (DORADO) 61280 |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE CLASSIC 2d (DORADO) 61280 |  | Размер, мм | 1050х250 мм | 1470х350 мм | 1680х400 мм | 2100х500 мм | 2520х600 мм | 2940х700 мм | 3780х900 мм | 4620х1100 мм | 5460х1300 мм
Цвет | Белый |  | Модель диода | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280
Мощность | 0,72 (Вт) |  | Количество модулей, шт | 40 | 71 | 91 | 116 | 156 | 248 | 410 | 607 | 837
Световой Поток/Яркость диодов | 108 (Лм) |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 150 (Лм/Вт) |  | Мощность (+30%), Вт | 37.44 | 66.456 | 85.176 | 108.576 | 146.016 | 232.128 | 383.76 | 568.152 | 783.432
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4
Количество Диодов | 2 (шт) |  | Мощность БП, Вт | 36 | 80 | 100 | 100 | 150 | 250 | 200 | 300 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000 (К)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE
Степень защиты | IP67
Мощность | 36/80/100/150/200/250/300 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3-SE |  | Размер, мм | 1050х250 | 1470х350 | 1680х400 | 2100х500 | 2520х600 | 2940х700 | 3780х900 | 4620х1100 | 5460х1300
Цвет | Белый |  | Модель диода | PRISM Р-3-SE - 0,72вт | PRISM Р-3-SE - 0,72вт | PRISM Р-3-0,72вт | PRISM Р-3-SE - 0,72вт | PRISM Р-3-SE - 0,72вт | PRISM Р-3-SE - 1,2вт | PRISM Р-3-SE - 1,2вт | PRISM Р-3-SE - 1,2вт | PRISM Р-3-SE - 1,2вт
Мощность | PRISM Р-3-SE - 0,72вт, PRISM Р-3-SE 1,2вт |  | Количество модулей, шт | 29 | 50 | 53 | 65 | 105 | 90 | 139 | 206 | 290
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-SE 0,72вт - 79лм, PRISM Р-3-SE 1,2вт - 132лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-SE 0,72вт - 110лм/Вт, PRISM Р-3-SE 1,2вт - 110лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 27.144 | 46.8 | 49.608 | 60.84 | 98.28 | 140.4 | 216.84 | 321.36 | 452.4
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | PRISM Р-3-SE 0,72вт, - 3шт., PRISM Р-3-SE 1,2вт - 3шт. |  | Мощность БП, Вт | 36 | 60 | 60 | 60 | 100 | 150 | 200 | 360 | 200 + 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 15/36/60/100/150/200/250/360Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-124/23
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 1050х250 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 73
2 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 1470х350 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 73
3 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 1680х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 73
4 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 2100х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 73
5 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 2520х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 73
6 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 2940х700 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 73
7 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 3780х900 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 73
8 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 4620х1100 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 74
9 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 5460х1300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 74
10 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 67
11 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 1050х250 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 74
12 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 1470х350 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 74
13 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 1680х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 74
14 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 2100х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 74
15 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 2520х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 74
16 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 2940х700 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 74
17 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 3780х900 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 74
18 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 4620х1100 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 75
19 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая 5460х1300 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 75
20 | Вывеска ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 68
| ТЗ | ТЗ-124/23
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | ПЕРВЫЙ ВЫБОР световая
| Подсветка | световая
| Размер | 1050х250 мм
1470х350 мм
1680х400 мм
2100х500 мм
2520х600 мм
2940х700 мм
3780х900 мм
4620х1100 мм
5460х1300 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
без рамы
| Цвет | согласно макету
| Единица измерения | шт
кв.м.