## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-1469/19 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска 24 часа световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-1469/19
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | 24 часа
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 316х300 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 421х400 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 527х500 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 685х650 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 948х900 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 1370х1300 мм
Типоразмер 7 (Т7) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
красный
Состав/комплектация | 1. Каркас. 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п.
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 316х300 мм - труба 10х10 мм 421х400 мм - труба 10х10 мм 527х500 мм - труба 15х15 мм 685х650 мм - труба 15х15 мм 948х900 мм - труба 20х20 мм 1370х1300 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм молочного цвета | Оргстекло 3 мм красного цвета RAL 3020
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 010 мат и др. цвета (согласно макету). Лицевая часть не оклеивается. | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 032 мат и др. цвета (согласно макету). Лицевая часть не оклеивается.
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 316х300 мм - 50 мм 421х400 мм - 50 мм 527х500 мм - 70 мм 685х650 мм - 70 мм 948х900 мм - 90 мм 1370х1300 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых вывесок используются белые модули, для красных вывесок - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы. Важно: монтаж вывесок на раме к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами. Необходимо соблюдать корректное расстоние между логотипом и буквами согласно макету (расстояние указано в Приложении "Типоразмеры").
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - при размещении вывески на стене по пути следования к объекту (внутри здания); Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывесок с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в торговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-1469/19
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия решения дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-2R, PRISM P-3R, MINI3 -04R | Размер, мм | 300x316 | 400x421 | 500x527 | 650x685 | 900x948 | 1300x1370
Цвет | Красный | Модель диода | МINI3 04R | МINI3 04R | P-2R | P-2R | P-2R | P-3R Р-2R
Мощность (Вт) | PRISM P-2R-0,72w; PRISM P-3R-1,2w; MINI3 -04R-0,4w | Количество модулей, шт | 22 | 34 | 28 | 37 | 51 | P-3R-31шт Р-2R- 26шт
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-2R-24Лм; PRISM P-3R-40Лм; MINI3 -04R-11Лм | Мощность модулей, Вт | 0.4 | 0.4 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2
Световая Отдача диодов | 33 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 11.44 | 17.68 | 26.208 | 34.632 | 47.736 | 72.8
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P-2R-2шт; PRISM P-3R-3шт; MINI3 -04R-3шт | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 20 Вт | 36 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 100 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 15/20/36/60/100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P2 SE; PRISM P3 SE; MINI3 -04 | Размер, мм | 300x316 | 400x421 | 500x527 | 650x685 | 900x948 | 1300x1370
Цвет | Белый | Модель диода | МINI3 04 | МINI3 04 | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM P2 SE-0,72w; PRISM P3 SE-1,2w; MINI3 -04- 0,4w | Количество модулей, шт | 22 | 34 | 28 | 37 | 51 | P3 SE-31шт P2 SE- 26шт
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P2 SE - 81лм PRISM P3 SE-132лм; MINI3 -04-50Лм | Мощность модулей, Вт | 0.4 | 0.4 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2
Световая Отдача диодов | 97лм; 105 лм | Мощность (+30%), Вт | 11.44 | 17.68 | 26.208 | 34.632 | 47.736 | 72.8
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P2 SE-2шт PRISM P3 SE-3шт MINI3 -04-3шт | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 20 Вт | 36 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 100 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 15/20/36/60/100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 316х300 |  | 421х400 |  | 527х500 | 685х650 | 948х900 | 1370х1300
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2R | Yodzi Micro R | Basic-2R | Yodzi Micro R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 10 | 15 | 12 | 16 | 28 | 35 | 44 | 63
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 9.36 | 7.02 | 11.232 | 7.488 | 26.208 | 32.76 | 41.184 | 58.968
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 60 | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 316х300 |  | 421х400 |  | 527х500 | 685х650 | 948х900 | 1370х1300
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2PW | Yodzi Micro PW | Basic-2PW | Yodzi Micro PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 10 | 15 | 12 | 16 | 28 | 35 | 44 | 63
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 9.36 | 7.02 | 11.232 | 7.488 | 26.208 | 32.76 | 41.184 | 58.968
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 60 | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Производитель/Модель | Адекс / Yodzi Micro PW
Цвет | белый
Мощность | 0,36 Вт
Световой Поток/Яркость диодов | 32 лм
Световая Отдача диодов | 88 лм/Вт
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000 К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Производитель/Модель | Адекс / Yodzi Micro R
Цвет | красный
Мощность | 0,36 Вт
Световой Поток/Яркость диодов | 17 лм
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | -----
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-CW ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 316х300 | 421х400 | 527х500 м | 685х650 | 948х900 | 1370х1300
Цвет | холодный белый | Модель диода | S-1-СW | ECO-1-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-3-СW | ECO-3-СW
Мощность | S-1-СW 0,36Вт ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 36 | 36 | 29 | 33 | 39 | 57
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-СW 32Лм ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 2.2
Световая Отдача диодов | S-1-W 89Лм/Вт ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 16.848 | 23.4 | 36.192 | 41.184 | 60.84 | 163.02
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-СW 1 диод ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30,60,80,200
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-R ECO-1-R ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 316х300 | 421х400 | 527х500 | 685х650 | 948х900 | 1370х1300
Цвет | красный | Модель диода | S-1-R | ECO-1-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-3-R
Мощность | S-1-R 0,24Вт ECO-1-R 0,36Вт ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 36 | 36 | 29 | 33 | 39 | 57
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-R 30Лм ECO-1-R 10ЛМ ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-R 125Лм/Вт ECO-1-R 28Лм/Вт ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 16.848 | 27.144 | 30.888 | 60.84 | 88.92
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-R 1 диод ECO-1-R 1 диод ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 30 | 30 | 36 | 80 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 15, 30, 36, 80, 100
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 1b (BOS) 12288 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска 24 часа (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 1b (BOS) | Размер, мм | 316x300 (мм) | 421x400 (мм) | 527x500 (мм) | 685x650 (мм) | 948x900 (мм) | 1370x1300 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite MINI 1e (TIL)/ Infinilite MINI 3e (TIL) | Infinilite BASIC 1b (BOS) | Infinilite BASIC 1b (BOS) | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Infinilite BASIC 2a (ATIK)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 18 / 15 | 41 | 46 | 44 | 76 | 129
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0,36 / 0,72 | 0.46 | 0.46 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 22.464 | 24.518 | 27.508 | 41.184 | 71.136 | 120.744
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
|  | Мощность БП, Вт | 24 Вт | 24 Вт | 30 Вт | 45 Вт | 80 Вт | 150 Вт
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK)
Цвет | Белый холодный
Степень Защиты | IP 65
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К)
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite MINI 1e (TIL) 11070
Производитель/Модель | Infinilite MINI 1e (TIL)
Цвет | Белый холодный
Степень Защиты | IP 65
Цветовая Температура белых диодов | 6800 - 7600 (К)
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite MINI 3e (TIL) 11075
Производитель/Модель | Infinilite MINI 3e (TIL)
Цвет | Белый холодный
Степень Защиты | IP 65
Цветовая Температура белых диодов | 6800 - 7600 (К)
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite Ursa | Размер, мм | 316х300 | 421х400 | 527х500 | 685х650 | 948х900 | 1370х1300
Цвет | Красный | Модель диода | Ursa 1 smd | Ursa 1 smd, Ursa 2 smd | Ursa 1 smd, Ursa 2 smd | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd
Мощность | 0,36 ВТ, 0,72 ВТ | Количество модулей, шт | 49 | 28 - 1smd, 18 - 2smd | 30 - 1smd, 20 - 2smd | 46 | 64 | 116
Световой Поток/Яркость диодов | Красный - 1smd - 5 lm,2 smd 10 lm | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0,36, 0,72 | 0,36, 0,72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | Красный - 1smd - 14 lm/W Красный - 2 smd - 14 lm/W | Мощность (+30%), Вт | 22.932 | 29.952 | 32.76 | 43.056 | 59.904 | 108.576
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 1smd, 2smd | Мощность БП, Вт | 30ВТ | 30ВТ | 40ВТ | 60ВТ | 60ВТ | 60ВТ
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160 гр.
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP67
Мощность | 30ВТ,40ВТ,60ВТ
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 3\ELF STD 2\ELF DOT | Размер, мм | 316х300 | 421х400 | 527х500 | 685x650 | 948x900 | 1370x1300
Цвет | Красный | Модель диода | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 1,15\0.72\0,26 | Количество модулей, шт | 36 | 47 | 25 | 38 | 42 | 65
Световой Поток/Яркость диодов | 113\75\37 | Мощность модулей, Вт | 0.26 | 0.26 | 0.72 | 0.72 | 1.15 | 1.15
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 12.168 | 15.886 | 23.4 | 35.568 | 62.79 | 97.175
Количество Диодов | 3\2\1 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт. | 30Вт | 40Вт | 60Вт | 100Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 40Вт, 60Вт, 100Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 3\ELF STD 2\ELF DOT | Размер, мм | 316х300 | 422х400 | 527х500 | 685x650 | 948x900 | 1370x1300
Цвет | Белый | Модель диода | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 1,05\0.7\0,24 | Количество модулей, шт | 44 | 55 | 28 | 42 | 39 | 75
Световой Поток/Яркость диодов | 113\75\37 | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 13.728 | 17.16 | 25.48 | 38.22 | 53.235 | 102.375
Количество Диодов | 3\2\1 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт. | 30Вт | 40Вт | 60Вт | 100Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 40Вт, 60Вт, 100Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-1469/19
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска 24 часа световая 316х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
2 | Вывеска 24 часа световая 421х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
3 | Вывеска 24 часа световая 527х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
4 | Вывеска 24 часа световая 685х650 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
5 | Вывеска 24 часа световая 948х900 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
6 | Вывеска 24 часа световая 1370х1300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
7 | Вывеска 24 часа световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 62
8 | Вывеска 24 часа световая 316х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
9 | Вывеска 24 часа световая 421х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
10 | Вывеска 24 часа световая 527х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
11 | Вывеска 24 часа световая 685х650 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
12 | Вывеска 24 часа световая 948х900 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
13 | Вывеска 24 часа световая 1370х1300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
14 | Вывеска 24 часа световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 69
15 | Вывеска 24 часа световая 316х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
16 | Вывеска 24 часа световая 421х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
17 | Вывеска 24 часа световая 527х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
18 | Вывеска 24 часа световая 685х650 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
19 | Вывеска 24 часа световая 948х900 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
20 | Вывеска 24 часа световая 1370х1300 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
21 | Вывеска 24 часа световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 63
| ТЗ | ТЗ-1469/19
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | 24 часа
| Подсветка | световая
| Размер | 316х300 мм
421х400 мм
527х500 мм
685х650 мм
948х900 мм
1370х1300 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
красный
| Единица измерения | шт
кв.м.