## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-174/23 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Портал световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2023-03-24
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Тестирование
Разработано |  | Шкарина Е.Н.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-174/23
Тип РИМ | Портал
Наименование | световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | ширина - 70 мм, глубина - 70 мм
Материалы/технология | оргстекло+композит
Цвет | желтый
красный
др.цвета
Состав/комплектация | 1. Уголки/Профиль. 2. Портал световой. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – кол-во и мощность в зависимости от размера портала. 5. Электрокабель – 3 м.п.
Единица измерения | пог.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
МАТЕРИАЛЫ
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - желтого цвета RAL 1003 - для желтых порталов - красного цвета RAL 3020 - для красных порталов - др. цвета согласно макету (цветное оргстекло/оргстекло 3 мм молочного цвета + пленка Oracal 8500 цвет согласно макету)
Задник | ПВХ 6 мм.
Обшивка | Композит 3 мм матовый: - желтого цвета - RAL 1003 - др. цвета согласно макету (цветной композит/белый композит+пленка цветная/с печатью согласно макету) В нижней части обшивки (скрытом месте) предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
Глубина | Внешняя глубина - 70 мм. Внутренняя глубина (для засветки с учетом задника и лицевой части) - 50 мм.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Обшивка (корпус) - композит фрезеруется в нужную форму согласно техническим параметрам и размеру портала. Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Задник фиксируется к обшивке (боковине) на расстоянии 20 мм от внешнего края (фиксацию задника к боковине можно выполнять с помощью проставок из ПВХ, приклеенных к композиту - проставки не должны доходить до лицевой части во избежании появления темных пятен на лицевой части при засветке). Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, утапливаются, отверстия герметизируются. Провод от портала должен быть упакован в гофру, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды. Схема сборки конструкции представлена в Приложении №1 Схема сборки.
Важно: при наличии технической возможности конструкция изготавливается и доставляется в цельном виде. При отсутствии технической возможности допустимо разделение конструкции на сегменты при соблюдении следующих условий: - стыки конструкции минимально заметны (например, заглушки на бортах делаются из оргстекла, чтобы избежать затемнений на лицевой части; композит в местах стыка загибается, резаные края не допускаются); - не нарушается герметичность конструкции.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Раскладка разрабатывается индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания. Требования к светодиодным модулям, блокам питания: - Для внутренней подсветки используются светодиодные модули белого цвета (светодиодная лента запрещена к использованию). - Цветовая температура белых модулей - - Для желтых порталов используются белые модули, цвет свечения - белый теплый/нейтральный, цветовая температура белых модулей 3500-4500 К (цвет модулей, цвет свечения подбирается согласно макету - для красных порталов - красные модули, для белых порталов - белые модули и др.) - Гарантия на модули – 5 лет - Гарантия на блоки питания – 3-5 лет - Мощность блока питания рассчитывается с запасом 30% к суммарной мощности модулей - Степень защиты - IP – 66-67 - Модули SMD Требования к раскладке, засветке: - Раскладка должна обеспечивать яркую равномерная засветку без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря" Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина определяется в зависимости от потребности. Коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной/и др.).
Подключение к электросети | С задней стороны портала выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с конструкцией. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на конструкции, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от конструкции не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать портал напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж | Монтаж портала на фасад выполняется с помощью Г-образных уголков/профилей, одна сторона которых равна 20 мм. Уголки монтируются на фасад по внешнему периметру конструкции - не должны выходить за границы портала; крепежные элементы подбираются согласно типу фасада. Далее портал устанавливается на место монтажа согласно дизайн-проекту таким образом, что уголки/профили оказываются внутри корпуса портала - в нише 20 мм (от внешнего края боковины до задника). Обшивка (боковина) фиксируется к уголку/профилю с помощью саморезов/др. крепежей. Крепежные элементы с внешней стороны обшивки должны быть утоплены и окрашены в цвет конструкции. Количество уголков/сегментов профиля подбирается индивидуально в зависимости от размера портала таким образом, чтобы была надежная фиксация к фасаду, не происходило деформации конструкции. Монтаж портала регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса конструкции, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения конструкции и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части, должны быть окрашены в цвет конструкции.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема сборки
2. Наименование для кодировки РИМ

## Схема сборки
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-174/23
Схема сборки

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-174/23
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Портал световой ширина - 70 мм, глубина - 70 мм оргстекло+композит пог.м. МФ | 76
| ТЗ | ТЗ-174/23
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Портал
| Макет | световой
| Подсветка | световой
| Размер | ширина - 70 мм, глубина - 70 мм
| Материалы/технология | оргстекло+композит
| Цвет | желтый
красный
др.цвета
| Единица измерения | пог.м.