## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-226/24 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска 24 часа в 1 строку световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-226/24
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | 24 часа в 1 строку
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 | 1149х199 мм
Типоразмер 2 | 1536х266 мм
Типоразмер 3 | 1917х332 мм
Типоразмер 4 | 2304х399 мм
Типоразмер 5 | 2881х499 мм
Типоразмер 6 | 3840х665 мм
Типоразмер 7 | 5370х930 мм
Типоразмер 8 | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
красный
Состав/комплектация | 1. Каркас. 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п.
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1149х199 мм - труба 10х10 мм 1536х266 мм - труба 10х10 мм 1917х332 мм - труба 15х15 мм 2304х399 мм - труба 15х15 мм 2881х499 мм - труба 20х20 мм 3840х665 мм - труба 20х20 мм 5370х930 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм молочного цвета | Оргстекло 3 мм красного цвета RAL 3020
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 010 мат и др. цвета (согласно макету). Лицевая часть не оклеивается. | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 032 мат и др. цвета (согласно макету). Лицевая часть не оклеивается.
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 1149х199 мм - 50 мм 1536х266 мм - 50 мм 1917х332 мм - 70 мм 2304х399 мм - 70 мм 2881х499 мм - 70 мм 3840х665 мм - 90 мм 5370х930 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых вывесок используются белые модули, для красных вывесок - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы. Важно: монтаж вывесок на раме к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами. Необходимо соблюдать корректное расстоние между логотипом и буквами согласно макету (расстояние указано в Приложении "Типоразмеры").
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - при размещении вывески на стене по пути следования к объекту (внутри здания); Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывесок с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в торговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-226/24
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладка выполняется КА по РИМ с соблюдением требований. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов - срок гарантии не менее 3х лет - степень защиты не ниже IP 65

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-226/24
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 1149х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
2 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 1536х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
3 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 1917х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
4 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 2304х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
5 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 2881х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
6 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 3840х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
7 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 5370х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
8 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 73
9 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 1149х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 86
10 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 1536х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 86
11 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 1917х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 86
12 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 2304х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 86
13 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 2881х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 86
14 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 3840х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 86
15 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 5370х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 86
16 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 80
17 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 1149х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 80
18 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 1536х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 80
19 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 1917х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 80
20 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 2304х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 80
21 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 2881х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 80
22 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 3840х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 80
23 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая 5370х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 80
24 | Вывеска 24 часа в 1 строку световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 74
| ТЗ | ТЗ-226/24
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | 24 часа в 1 строку
| Подсветка | световая
| Размер | 1149х199 мм
1536х266 мм
1917х332 мм
2304х399 мм
2881х499 мм
3840х665 мм
5370х930 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
красный
| Единица измерения | шт
кв.м.