## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-363/25 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска Заряд от магнита в 2 строки с боковым световом |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2025-07-22
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Тест
Разработано |  | Воропаева А.П.
Эксперт
Отдел видел визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-363/25
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | Заряд от магнита в 2 стр с бок свет
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 | 1953х500 мм
Типоразмер 2 | 2343х600 мм
Типоразмер 3 | 2929х750 мм
Типоразмер 4 | 3905х1000 мм
Типоразмер 5 | 5467х1400 мм
Типоразмер 6 | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло
на раме
без рамы
Цвет | черный
индивидуальный
Состав/комплектация | 1. Каркас. 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-6 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет.
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
Каркас | Вариант 1 (на раме) |  | Вариант 2 (без рамы)
| Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - труба 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. |  | Не используется.
| Размер вывески: | Размер сечения трубы:
| 1953х500 мм | труба 15х15 мм
| 2343х600 мм | труба 20х20 мм
| 2929х750 мм | труба 20х20 мм
| 3905х1000 мм | труба 20х20 мм
| 5467х1400 мм | труба 25х25 мм
| индивидуальный | Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально.
БУКВЫ, ЛОГОТИП
Лицевая часть | Вариант 1 (чёрный) | Вариант 2 (индивидуальный)
| Оргстекло 3 мм: - черное глухое | Др. цвета согласно дизайн-макету/ макету
Боковины | Акриловое стекло 3 мм: - молочное
Глубина вывесок | Размер вывески: | Глубина вывески:
| 1953х500 мм | 60 мм
| 2343х600 мм | 70 мм
| 2929х750 мм | 70 мм
| 3905х1000 мм | 90 мм
| 5467х1400 мм | 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Склейка должна быть аккуратная, без подтеков и выступа клея на боковине. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Склейка должна быть аккуратная, без подтеков и выступа клея на боковине. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули минимального размера (светодиодная лента запрещена к использованию), обеспечивающие яркую равномерную засветку без теней. Для черных вывесок используются белые модули. Требования к засветке - см. в Приложение к ТЗ № 1. "Требования к светодиодам, блокам питания". Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ. Провода фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика. Предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной).
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы. Важно: монтаж вывесок на раме к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами. Необходимо соблюдать корректное расстоние между логотипом и буквами согласно макету (расстояние указано в Альбоме "Типоразмеры").
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески без рамы выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на подложку; - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывесок напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-363/25
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСВЕТКЕ
Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей для белых вывесок - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость белой вывески 3500-4000 люкс, красной вывески - 300-320 люкс - модули должны быть подобраны с учетом размера объемных элементов вывески, исключающих пикселение на бортах.
ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Цвет модуля | Белый холодный - для белых, розовых, бирюзовых вывесок Белый теплый/нетральный - для желтых вывесок Красный - для красных вывесок
Степень Защиты | не менее IP - 65
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | не менее 3х лет
ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКАМ ПИТАНИЯ
Степень защиты | не менее IP - 65
Мощность | подбирается индивидуально под мощность светового изделия. Запас + 20%
Выход | 12V DC
Гарантия | не менее 3 лет

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-363/25
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет 1953х500 мм оргстекло на раме МФ | 76
2 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет 2343х600 мм оргстекло на раме МФ | 76
3 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет 2929х750 мм оргстекло на раме МФ | 76
4 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет 3905х1000 мм оргстекло на раме МФ | 77
5 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет 5467х1400 мм оргстекло на раме МФ | 77
7 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет оргстекло на раме кв.м. МФ | 70
8 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет 1953х500 мм оргстекло без рамы МФ | 77
9 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет 2343х600 мм оргстекло без рамы МФ | 77
10 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет 2929х750 мм оргстекло без рамы МФ | 77
11 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет 3905х1000 мм оргстекло без рамы МФ | 78
12 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет 5467х1400 мм оргстекло без рамы МФ | 78
14 | Вывеска Заряд от магнита в 2 стр с бок свет оргстекло без рамы кв.м. МФ | 71
| ТЗ | ТЗ-363/25
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | Заряд от магнита в 2 стр с бок свет
| Подсветка | световая
| Размер | 1953х500 мм
2343х600 мм
2929х750 мм
3905х1000 мм
5467х1400 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло
на раме
без рамы
| Цвет | черный
индивидуальный
| Единица измерения | шт
кв.м.