## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-364/25 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска Заряд от магнита световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2025-07-23
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Тест
Разработано |  | Воропаева А.П.
Эксперт
Отдел видел визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-364/25
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | ЗАРЯД свет
ОТ МАГНИТА свет
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмеры | Световой элемент "Заряд" |  | Типоразмеры | Световой элемент "от магнита"
Типоразмер 1 | 1754х300 мм |  | Типоразмер 9 | 1097х79 мм
Типоразмер 2 | 2339х400 мм |  | Типоразмер 10 | 1463х105 мм
Типоразмер 3 | 2923х500 мм |  | Типоразмер 11 | 1828х131 мм
Типоразмер 4 | 3508х600 мм |  | Типоразмер 12 | 2194х157 мм
Типоразмер 5 | 4385х750 мм |  | Типоразмер 13 | 2742х197 мм
Типоразмер 6 | 5847х1000 мм |  | Типоразмер 14 | 3657х262 мм
Типоразмер 7 | 8186х1400 мм |  | Типоразмер 15 | 5119х367 мм
Типоразмер 8 | индивидуальный |  | Типоразмер 16 | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
без рамы
Цвет | белый
зеленый
Состав/комплектация | 1. Каркас. 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-6 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет при монтаже без рамы
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
Каркас | Вариант 1 (на раме) |  |  |  | Вариант 2 (без рамы)
| световой элемент "Заряд" |  | Световой элемент "от магнита"
| Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - труба 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. |  |  |  | Не используется.
| Размер вывески: | Размер сечения трубы: | Размер вывески: | Размер сечения трубы:
| 1754х300 мм | труба 10х10 мм | 1097х79 мм | труба 10х10 мм
| 2339х400 мм | труба 15х15 мм | 1463х105 мм | труба 10х10 мм
| 2923х500 мм | труба 20х20 мм | 1828х131 мм | труба 10х10 мм
| 3508х600 мм | труба 20х20 мм | 2194х157 мм | труба 10х10 мм
| 4385х750 мм | труба 20х20 мм | 2742х197 мм | труба 15х15 мм
| 5847х1000 мм | труба 25х25 мм | 3657х262 мм | труба 15х15 мм
| 8186х1400 мм | труба 25х25 мм | 5119х367 мм | труба 15х15 мм
| индивидуальный | Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. | индивидуальный | Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально.
ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам.
БУКВЫ, ЛОГОТИП
Лицевая часть | Вариант 1 (белый) |  | Вариант 2 (зелёный)
| Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - Др. цвета согласно дизайн-макету/макету |  | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - накатка пленки Oracal 8500 №063 - Др. цвета согласно дизайн-макету/макету
Боковины | световой элемент "ЗАРЯД" |  | световой элемент "от магнита" высотой до 260 мм | световой элемент "от магнита" высотой от 260 мм
| ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой: - Oracal 641 мат. №070 |  | ПВХ 3 мм с аппликацией плёнкой: - Oracal 641 мат. №070 | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой: - Oracal 641 мат. №070
- др. цвета согласно дизайн-макету/ макету
Глубина вывесок | Световой элемент "Заряд" |  | Световой элемент "от магнита"
| Размер вывески: | Глубина вывески: | Размер вывески: | Глубина вывески:
| 1754х300 мм | 60 мм | 1097х79 мм | 60 мм
| 2339х400 мм | 60 мм | 1463х105 мм | 60 мм
| 2923х500 мм | 60 мм | 1828х131 мм | 60 мм
| 3508х600 мм | 70 мм | 2194х157 мм | 70 мм
| 4385х750 мм | 70 мм | 2742х197 мм | 70 мм
| 5847х1000 мм | 90 мм | 3657х262 мм | 90 мм
| 8186х1400 мм | 90 мм | 5119х367 мм | 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера. Головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых, зеленых вывесок используются белые модули. Требования к засветке - см. в Приложение к ТЗ № 1. "Требования к светодиодам, блокам питания". Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ. Провода фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика. Предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной).
Подключение к электросети | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы. Важно: монтаж вывесок на раме к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами. Необходимо соблюдать корректное расстоние между логотипом и буквами согласно макету (расстояние указаное в "Типоразмере").
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы. Важно: монтаж вывесок на раме к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами. Необходимо соблюдать корректное расстоние между логотипом и буквами согласно макету (расстояние указано в Альбоме "Типоразмеры").
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески без рамы выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на подложку; - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывесок напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-364/25
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСВЕТКЕ
Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей для белых вывесок - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость белой вывески 3500-4000 люкс, красной вывески - 300-320 люкс
ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Цвет модуля | Белый холодный - для белых, зеленых вывесок
Тип Диода | SMD
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | не менее IP - 65
Угол Рассеивания | 160-170°
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | не менее 3х лет
ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКАМ ПИТАНИЯ
Степень защиты | не менее IP - 65
Мощность | подбирается индивидуально под мощность светового изделия. Запас + 20%
Выход | 12V DC
Гарантия | не менее 3 лет
ПРИМЕР МОДЕЛЕЙ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Белые, зеленые вывески
Производитель | Модель
KAISEN | PRISM P SE
PITON | AERO-W-H
ELF | SOL 2835 W
INFINILITE | DORADO 61280
Адекс | SP2PW

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-364/25
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска ЗАРЯД свет 1754х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 62
2 | Вывеска ЗАРЯД свет 2339х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 62
3 | Вывеска ЗАРЯД свет 2923х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 62
4 | Вывеска ЗАРЯД свет 3508х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 62
5 | Вывеска ЗАРЯД свет 4385х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 62
6 | Вывеска ЗАРЯД свет 5847х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 63
7 | Вывеска ЗАРЯД свет 8186х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 63
8 | Вывеска ЗАРЯД свет оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 56
1 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 1097х79 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 66
2 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 1463х105 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
3 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 1828х131 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
4 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 2194х157 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
5 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 2742х197 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
6 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 3657х262 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
7 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 5119х367 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
8 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 61
9 | Вывеска ЗАРЯД свет 1754х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 63
10 | Вывеска ЗАРЯД свет 2339х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 63
11 | Вывеска ЗАРЯД свет 2923х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 63
12 | Вывеска ЗАРЯД свет 3508х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 63
13 | Вывеска ЗАРЯД свет 4385х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 63
14 | Вывеска ЗАРЯД свет 5847х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 64
15 | Вывеска ЗАРЯД свет 8186х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 64
16 | Вывеска ЗАРЯД свет оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 57
9 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 1097х79 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 67
10 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 1463х105 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
11 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 1828х131 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
12 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 2194х157 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
13 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 2742х197 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
14 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 3657х262 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
15 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет 5119х367 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
16 | Вывеска ОТ МАГНИТА свет оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 62
| ТЗ | ТЗ-364/25
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | ЗАРЯД свет
ОТ МАГНИТА свет
| Подсветка | световая
| Размер | 1754х300 мм
2339х400 мм
2923х500 мм
3508х600 мм
4385х750 мм
5847х1000 мм
8186х1400 мм
индивидуальный
1097х79 мм
1463х105 мм
1828х131 мм
2194х157 мм
2742х197 мм
3657х262 мм
5119х367 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
без рамы
| Цвет | белый
зеленый
| Единица измерения | шт
кв.м.