## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-407/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска МАГНИТ световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникава Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-407/20
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | МАГНИТ световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 | 1012х166 мм
Типоразмер 2 | 1214х199 мм
Типоразмер 3 | 1336х219 мм
Типоразмер 4 | 1619х266 мм
Типоразмер 5 | 2024х332 мм
Типоразмер 6 | 2429х399 мм
Типоразмер 7 | 3036х499 мм
Типоразмер 8 | 4048х665 мм
Типоразмер 9 | 5667х930 мм
Типоразмер 10 | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
красный
розовый
бирюзовый
желтый
синий
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-3 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1012х166 мм - труба 10х10 мм 1214х199 мм - труба 10х10 мм 1336х219 мм - труба 15х15 мм 1619х266 мм - труба 15х15 мм 2024х332 мм - труба 20х20 мм 2429х399 мм - труба 20х20 мм 3036х499 мм - труба 20х20 мм 4048х665 мм - труба 20х20 мм 5667х930 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых вывесок - красного цвета RAL 3020 - для красных вывесок - желтого цвета RAL 1003 - для желтых вывесок и др. цвета (согласно макету). | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №041 - для розовых вывесок - №066 - для бирюзовых вывесок и др. цвета (согласно макету).
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №041 - для розовых вывесок - №066 - для бирюзовых вывесок - №019 - для желтых вывесок - №073 - для вывесок ММ+ - №047, №070 - для вывесок Сити и др. цвета (согласно макету).
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 1012х166 мм - 60 мм 1214х199 мм - 60 мм 1336х219 мм - 60 мм 1619х266 мм - 60 мм 2024х332 мм - 60 мм 2429х399 мм - 70 мм 3036х499 мм - 70 мм 4048х665 мм - 90 мм 5667х930 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых, розовых, бирюзовых, желтых вывесок используются белые модули, для красных вывесок - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - размещение внутренних вывесок формата Магнит Аптека в МС/ГМ - в данном случае монтаж в обязательном порядке выполняется напрямую к фасаду (без использования кронштейнов); - при размещении вывески на стене по пути следования к объекту (внутри здания); - для размещения вывесок формата Магнит на подложке на окнах/витражах. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-407/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей для белых вывесок - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - цвет свечения модулей для желтых вывесок - белый теплый/нетральный, цветовая температура белых модулей 3500-4500 К - средняя яркость белой вывески 3500-4000 люкс, красной вывески - 300-320 люкс Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по расклакде.
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1R, PRISM P-2R, PRISM P-3R | Размер, мм | 1012x166 | 1244x199 | 1336х219 | 1619x266 | 2024x332 | 2429x399 | 3036x499 | 4048x665 | 5667x930
Цвет | Красный | Модель диода | P-1R | P-1R | P-1R | P-2R | P-2R | P-2R | P-2R | P-2R | P-3R
Мощность (Вт) | PRISM P-1R-0,5w; PRISM P-2R-0,72w; PRISM P-2R-1w; PRISM P-3R-1,2w | Количество модулей, шт | 27 | 37 | 38 | 40 | 51 | 57 | 86 | 131 | 161
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1R-11Лм; PRISM P-2R-24Лм; PRISM P-2R-33Лм; PRISM P-3R-40Лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1 | 1.2
Световая Отдача диодов | 22 лм/Вт; 33 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 17.55 | 24.05 | 24.7 | 37.44 | 47.736 | 53.352 | 80.496 | 170.3 | 251.16
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт
Количество Диодов | PRISM P-1R-1шт; PRISM P-2R-2шт; PRISM P-3R-3шт | Мощность БП, Вт | 20Вт | 36Вт | 36 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 вт | 100 Вт-2 шт | 200 Вт-1 шт 60 Вт-1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-1; PRISM P2 SE; PRISM P3 SE | Размер, мм | 1012x166 | 1244x199 | 1336х219 | 1619x266 | 2024x332 | 2429x399 | 3036x499 | 4048x665 | 5667x930
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P-1 | P-1 | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM Р-1-0,5w; PRISM P2 SE-0,72w;PRISM P3 SE-1,2w | Количество модулей, шт | 27 | 37 | 38 | 40 | 51 | 57 | 86 | 131 | 161
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM Р-1-60лм;PRISM P2 SE - 81лм;PRISM P3 SE-132лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1 | 1.2
Световая Отдача диодов | 120лм; 97лм; 105 лм | Мощность (+30%), Вт | 17.55 | 24.05 | 24.7 | 37.44 | 47.736 | 53.352 | 80.496 | 170.3 | 251.16
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт
Количество Диодов | PRISM Р-1- 1 шт PRISM P2 SE -2шт PRISM P3 SE-3шт | Мощность БП, Вт | 20Вт | 36Вт | 36 Вт | 36Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 вт | 100Вт-2 шт | 200 Вт-1 шт 60 Вт-1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1; PRISM P-2HE; PRISM P-3HE | Размер, мм | 1012x166 | 1244x199 | 1336х219 | 1619x266 | 2024x332 | 2429x399 | 3036x499 | 4048x665 | 5667x930
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P-1 | P-1 | P-2 HE | P-2 HE | P-2 HE | P-2 HE | P-2 HE | P-3 HE
Мощность (Вт) | PRISM P-1-0,5; PRISM P-2HE-1w; PRISM P-3HE-1,5w | Количество модулей, шт | 27 | 37 | 38 | 40 | 51 | 57 | 86 | 131 | 161
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1- 60лм; PRISM P-2HE- 120лм; PRISM P-3HE-180лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
Световая Отдача диодов | 115 лм; 120лм | Мощность (+30%), Вт | 17.55 | 24.05 | 24.7 | 52 | 66.3 | 74.1 | 111.8 | 170.3 | 313.95
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 3 шт
Количество Диодов | PRISM P-1-1шт ; PRISM P-2HE-2шт PRISM P-3HE-3шт | Мощность БП, Вт | 20Вт | 36Вт | 36 Вт | 60Вт | 60Вт | 100 Вт | 100 вт | 100Вт | 100 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4000 K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 20/36/60/100/200Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-R ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | красный | Модель диода | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-3-R
Мощность | ECO-1-R 0,36Вт ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 27 | 39 | 40 | 40 | 51 | 57 | 60 | 85 | 191
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-R 10ЛМ ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-R 28Лм/Вт ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 12.636 | 18.252 | 18.72 | 37.44 | 47.736 | 53.352 | 56.16 | 132.6 | 297.96
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-1-R 1 диод ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-1-СW | ECO-1-СW | ECO-1-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-3-СW | ECO-3-СW
Мощность | ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 27 | 39 | 40 | 40 | 51 | 57 | 60 | 85 | 191
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 17.55 | 25.35 | 26 | 49.92 | 63.648 | 71.136 | 74.88 | 132.6 | 297.96
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 30 | 30 | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-WW ECO-2-WW ECO-3-WW | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | теплый белый | Модель диода | ECO-1-WW | ECO-1-WW | ECO-1-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-3-WW | ECO-3-WW
Мощность | ECO-1-WW 0,5Вт ECO-2-WW 0,96Вт ECO-3-WW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 27 | 39 | 40 | 40 | 51 | 57 | 60 | 85 | 191
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-WW 43лм ECO-2-WW 90лм ECO-3-WW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-WW 86Лм/Вт ECO-2-WW 94Лм/Вт ECO-3-WW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 17.55 | 25.35 | 26 | 49.92 | 63.648 | 71.136 | 74.88 | 132.6 | 297.96
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-1-WW 1 диод ECO-2-WW 2 диода ECO-3-WW 3 диода | Мощность БП, Вт | 30 | 30 | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | теплый белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 15,30, 45, 60,80,150
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 27 | 29 | 29 | 35 | 40 | 53 | 66 | 83 | 207
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 25.272 | 27.144 | 27.144 | 32.76 | 37.44 | 49.608 | 61.776 | 77.688 | 193.752
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 27 | 29 | 29 | 35 | 40 | 53 | 66 | 83 | 207
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 25.272 | 27.144 | 27.144 | 32.76 | 37.44 | 49.608 | 61.776 | 77.688 | 193.752
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2NW | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | белый теплый | Модель диода | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 27 | 29 | 29 | 35 | 40 | 53 | 66 | 83 | 207
Световой Поток/Яркость диодов | 53 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 25.272 | 27.144 | 27.144 | 32.76 | 37.44 | 49.608 | 61.776 | 77.688 | 193.752
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE URSA 41225 | Размер, мм | 1012х166 мм | 1214х199 мм | 1336х219 мм | 1619х266 мм | 2024х332 мм | 2429х399 мм | 3036х499 мм | 4048х665 мм | 5667х930 мм
Цвет | Красный | Модель диода | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225
Мощность | 0,72 (Вт) | Количество модулей, шт | 26 | 36 | 40 | 39 | 51 | 57 | 82 | 113 | 239
Световой Поток/Яркость диодов | 20 (Лм) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 28 (Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 24.336 | 33.696 | 37.44 | 36.504 | 47.736 | 53.352 | 76.752 | 105.768 | 223.704
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 (шт) | Мощность БП, Вт | 30 | 36 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 150 | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | нет
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска МАГНИТ (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1012x116 (мм) | 1214 x 199 (мм) | 1336x219 (мм) | 1619x266 (мм) | 2024x332 (мм) | 2429x399 (мм) | 3036x499 (мм) | 4048x665 (мм) | 5667x930 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 25 | 28 | 34 | 50 | 66 | 100 | 137 | 234 | 401
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 23.4 | 26.208 | 31.824 | 46.8 | 61.776 | 93.6 | 128.232 | 219.024 | 375.336
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
|  | Мощность БП, Вт | 24 Вт | 30 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11288 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1012x116 (мм) | 1214 x 199 (мм) | 1336x219 (мм) | 1619x266 (мм) | 2024x332 (мм) | 2429x399 (мм) | 3036x499 (мм) | 4048x665 (мм) | 5667x930 (мм)
Цвет | Белый нейтральный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 25 | 28 | 34 | 50 | 66 | 100 | 137 | 234 | 401
Цветовая Температура белых диодов | 4000 - 4500 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 23.4 | 26.208 | 31.824 | 46.8 | 61.776 | 93.6 | 128.232 | 219.024 | 375.336
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 24 Вт | 30 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
Производитель/Модель | INFINILITE | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
Степень защиты | IP67 | Мощность БП, Вт | 24 Вт | 30 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
Мощность | 30 Вт /36 Вт /45 Вт/60 Вт/ 80 Вт/ 150 Вт/250 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 (года)
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1012х166х60 | 1214х199х60 | 1336х219х60 | 1619х266х60 | 2024х332х60 | 2429х399х70 | 3036х499х70 | 4048х665х90 | 5667х930х90
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,05 | Количество модулей, шт | 26 | 28 | 28 | 40 | 53 | 64 | 79 | 120 | 279
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 23.66 | 25.48 | 25.48 | 36.4 | 48.23 | 87.36 | 107.835 | 163.8 | 380.835
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 40 | 60Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1012х166х60 | 1214х199х60 | 1336х219х60 | 1619х266х60 | 2024х332х60 | 2429х399х70 | 3036х499х70 | 4048х665х90 | 5667х930х90
Цвет | Красный | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,15 | Количество модулей, шт | 26 | 28 | 28 | 40 | 44 | 53 | 67 | 96 | 239
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 24.336 | 26.208 | 26.208 | 37.44 | 41.184 | 79.235 | 100.165 | 143.52 | 357.305
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 40 | 60Вт | 100Вт | 100Вт | 150Вт | 100Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1012х166х60 | 1214х199х60 | 1336х219х60 | 1619х266х60 | 2024х332х60 | 2429х399х70 | 3036х499х70 | 4048х665х90 | 5667х930х90
Цвет | Белый нейтральный | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,05 | Количество модулей, шт | 26 | 28 | 28 | 40 | 53 | 64 | 79 | 120 | 279
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 23.66 | 25.48 | 25.48 | 36.4 | 48.23 | 87.36 | 107.835 | 163.8 | 380.835
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 40 | 60Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | IP67
Мощность | 30\40\60\100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-407/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска МАГНИТ световая 1012х166 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
2 | Вывеска МАГНИТ световая 1214х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
3 | Вывеска МАГНИТ световая 1336х219 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
4 | Вывеска МАГНИТ световая 1619х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
5 | Вывеска МАГНИТ световая 2024х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
6 | Вывеска МАГНИТ световая 2429х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
7 | Вывеска МАГНИТ световая 3036х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
8 | Вывеска МАГНИТ световая 4048х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
9 | Вывеска МАГНИТ световая 5667х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
10 | Вывеска МАГНИТ световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 61
11 | Вывеска МАГНИТ световая 1012х166 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
12 | Вывеска МАГНИТ световая 1214х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
13 | Вывеска МАГНИТ световая 1336х219 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
14 | Вывеска МАГНИТ световая 1619х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
15 | Вывеска МАГНИТ световая 2024х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
16 | Вывеска МАГНИТ световая 2429х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
17 | Вывеска МАГНИТ световая 3036х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
18 | Вывеска МАГНИТ световая 4048х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
19 | Вывеска МАГНИТ световая 5667х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
20 | Вывеска МАГНИТ световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 68
21 | Вывеска МАГНИТ световая 1012х166 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
22 | Вывеска МАГНИТ световая 1214х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
23 | Вывеска МАГНИТ световая 1336х219 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
24 | Вывеска МАГНИТ световая 1619х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
25 | Вывеска МАГНИТ световая 2024х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
26 | Вывеска МАГНИТ световая 2429х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
27 | Вывеска МАГНИТ световая 3036х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
28 | Вывеска МАГНИТ световая 4048х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
29 | Вывеска МАГНИТ световая 5667х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
30 | Вывеска МАГНИТ световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 62
| ТЗ | ТЗ-407/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | МАГНИТ световая
| Подсветка | световая
| Размер | 1012х166 мм
1214х199 мм
1336х219 мм
1619х266 мм
2024х332 мм
2429х399 мм
3036х499 мм
4048х665 мм
5667х930 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
красный
розовый
бирюзовый
желтый
синий
| Единица измерения | шт
кв.м.