## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-407/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска МАГНИТ световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Воропаева А.П.
Эксперт
Отдел визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-407/20
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | МАГНИТ световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 | 1012х166 мм
Типоразмер 2 | 1214х199 мм
Типоразмер 3 | 1336х219 мм
Типоразмер 4 | 1619х266 мм
Типоразмер 5 | 2024х332 мм
Типоразмер 6 | 2429х399 мм
Типоразмер 7 | 3036х499 мм
Типоразмер 8 | 4048х665 мм
Типоразмер 9 | 5667х930 мм
Типоразмер 10 | 1729х270 мм
Типоразмер 11 | 2305х360 мм
Типоразмер 12 | 2881х450 мм
Типоразмер 13 | 3073х480 мм
Типоразмер 14 | 3842х600 мм
Типоразмер 15 | 5122х800 мм
Типоразмер 16 | 7171х1120 мм
Типоразмер 17 | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
красный
розовый
бирюзовый
желтый
синий
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-3 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1012х166 мм - труба 10х10 мм 1214х199 мм - труба 10х10 мм 1336х219 мм - труба 15х15 мм 1619х266 мм, 1729х270 мм - труба 15х15 мм 2024х332 мм, 2305х360 мм - труба 20х20 мм 2429х399 мм, 2881х450 мм - труба 20х20 мм 3036х499 мм, 3073х480 мм - труба 20х20 мм 4048х665 мм, 3842х600 мм - труба 20х20 мм 5667х930 мм, 5122х800 мм - труба 25х25 мм 7171х1120 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых вывесок - красного цвета RAL 3020 - для красных вывесок - желтого цвета RAL 1003 - для желтых вывесок и др. цвета (согласно макету). | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №041 - для розовых вывесок - №066 - для бирюзовых вывесок и др. цвета (согласно макету).
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №041 - для розовых вывесок - №066 - для бирюзовых вывесок - №019 - для желтых вывесок - №073 - для вывесок ММ+ - №047, №070 - для вывесок Сити и др. цвета (согласно макету).
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 1012х166 мм - 60 мм 1214х199 мм - 60 мм 1336х219 мм - 60 мм 1619х266 мм - 60 мм 1729х270 мм - 60 мм 2024х332 мм - 60 мм 2305х360 мм - 60 мм 2429х399 мм - 70 мм 2881х450 мм - 70 мм 3073х480 мм - 70 мм 3036х499 мм - 70 мм 3842х600 мм - 90 мм 4048х665 мм - 90 мм 5122х800 мм - 90 мм 5667х930 мм - 90 мм 7171х1120 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых, розовых, бирюзовых, желтых вывесок используются белые модули, для красных вывесок - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - размещение внутренних вывесок формата Магнит Аптека в МС/ГМ - в данном случае монтаж в обязательном порядке выполняется напрямую к фасаду (без использования кронштейнов); - при размещении вывески на стене по пути следования к объекту (внутри здания); - для размещения вывесок формата Магнит на подложке на окнах/витражах. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-407/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей для белых вывесок - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - цвет свечения модулей для желтых вывесок - белый теплый/нетральный, цветовая температура белых модулей 3500-4500 К - средняя яркость белой вывески 3500-4000 люкс, красной вывески - 300-320 люкс Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по расклакде.
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1R, PRISM P-2R, PRISM P-3R | Размер, мм | 1012x166 | 1244x199 | 1336х219 | 1619x266 | 2024x332 | 2429x399 | 3036x499 | 4048x665 | 5667x930
Цвет | Красный | Модель диода | P-1R | P-1R | P-1R | P-2R | P-2R | P-2R | P-2R | P-2R | P-3R
Мощность (Вт) | PRISM P-1R-0,5w; PRISM P-2R-0,72w; PRISM P-2R-1w; PRISM P-3R-1,2w | Количество модулей, шт | 27 | 37 | 38 | 40 | 51 | 57 | 86 | 131 | 161
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1R-11Лм; PRISM P-2R-24Лм; PRISM P-2R-33Лм; PRISM P-3R-40Лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1 | 1.2
Световая Отдача диодов | 22 лм/Вт; 33 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 17.55 | 24.05 | 24.7 | 37.44 | 47.736 | 53.352 | 80.496 | 170.3 | 251.16
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт
Количество Диодов | PRISM P-1R-1шт; PRISM P-2R-2шт; PRISM P-3R-3шт | Мощность БП, Вт | 20Вт | 36Вт | 36 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 вт | 100 Вт-2 шт | 200 Вт-1 шт 60 Вт-1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-1; PRISM P2 SE; PRISM P3 SE | Размер, мм | 1012x166 | 1244x199 | 1336х219 | 1619x266 | 2024x332 | 2429x399 | 3036x499 | 4048x665 | 5667x930
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P-1 | P-1 | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM Р-1-0,5w; PRISM P2 SE-0,72w;PRISM P3 SE-1,2w | Количество модулей, шт | 27 | 37 | 38 | 40 | 51 | 57 | 86 | 131 | 161
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM Р-1-60лм;PRISM P2 SE - 81лм;PRISM P3 SE-132лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1 | 1.2
Световая Отдача диодов | 120лм; 97лм; 105 лм | Мощность (+30%), Вт | 17.55 | 24.05 | 24.7 | 37.44 | 47.736 | 53.352 | 80.496 | 170.3 | 251.16
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт
Количество Диодов | PRISM Р-1- 1 шт PRISM P2 SE -2шт PRISM P3 SE-3шт | Мощность БП, Вт | 20Вт | 36Вт | 36 Вт | 36Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 вт | 100Вт-2 шт | 200 Вт-1 шт 60 Вт-1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1; PRISM P-2HE; PRISM P-3HE | Размер, мм | 1012x166 | 1244x199 | 1336х219 | 1619x266 | 2024x332 | 2429x399 | 3036x499 | 4048x665 | 5667x930
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P-1 | P-1 | P-2 HE | P-2 HE | P-2 HE | P-2 HE | P-2 HE | P-3 HE
Мощность (Вт) | PRISM P-1-0,5; PRISM P-2HE-1w; PRISM P-3HE-1,5w | Количество модулей, шт | 27 | 37 | 38 | 40 | 51 | 57 | 86 | 131 | 161
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1- 60лм; PRISM P-2HE- 120лм; PRISM P-3HE-180лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
Световая Отдача диодов | 115 лм; 120лм | Мощность (+30%), Вт | 17.55 | 24.05 | 24.7 | 52 | 66.3 | 74.1 | 111.8 | 170.3 | 313.95
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 3 шт
Количество Диодов | PRISM P-1-1шт ; PRISM P-2HE-2шт PRISM P-3HE-3шт | Мощность БП, Вт | 20Вт | 36Вт | 36 Вт | 60Вт | 60Вт | 100 Вт | 100 вт | 100Вт | 100 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4000 K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 20/36/60/100/200Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-R ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | красный | Модель диода | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-3-R
Мощность | ECO-1-R 0,36Вт ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 27 | 39 | 40 | 40 | 51 | 57 | 60 | 85 | 191
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-R 10ЛМ ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-R 28Лм/Вт ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 12.636 | 18.252 | 18.72 | 37.44 | 47.736 | 53.352 | 56.16 | 132.6 | 297.96
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-1-R 1 диод ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-1-СW | ECO-1-СW | ECO-1-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-3-СW | ECO-3-СW
Мощность | ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 27 | 39 | 40 | 40 | 51 | 57 | 60 | 85 | 191
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 17.55 | 25.35 | 26 | 49.92 | 63.648 | 71.136 | 74.88 | 132.6 | 297.96
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 30 | 30 | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-WW ECO-2-WW ECO-3-WW | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | теплый белый | Модель диода | ECO-1-WW | ECO-1-WW | ECO-1-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-3-WW | ECO-3-WW
Мощность | ECO-1-WW 0,5Вт ECO-2-WW 0,96Вт ECO-3-WW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 27 | 39 | 40 | 40 | 51 | 57 | 60 | 85 | 191
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-WW 43лм ECO-2-WW 90лм ECO-3-WW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-WW 86Лм/Вт ECO-2-WW 94Лм/Вт ECO-3-WW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 17.55 | 25.35 | 26 | 49.92 | 63.648 | 71.136 | 74.88 | 132.6 | 297.96
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-1-WW 1 диод ECO-2-WW 2 диода ECO-3-WW 3 диода | Мощность БП, Вт | 30 | 30 | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | теплый белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 15,30, 45, 60,80,150
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 27 | 29 | 29 | 35 | 40 | 53 | 66 | 83 | 207
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 25.272 | 27.144 | 27.144 | 32.76 | 37.44 | 49.608 | 61.776 | 77.688 | 193.752
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 27 | 29 | 29 | 35 | 40 | 53 | 66 | 83 | 207
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 25.272 | 27.144 | 27.144 | 32.76 | 37.44 | 49.608 | 61.776 | 77.688 | 193.752
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2NW | Размер, мм | 1012х166 | 1214х199 | 1336х219 | 1619х266 | 2024х332 | 2429х399 | 3036х499 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | белый теплый | Модель диода | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 27 | 29 | 29 | 35 | 40 | 53 | 66 | 83 | 207
Световой Поток/Яркость диодов | 53 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 25.272 | 27.144 | 27.144 | 32.76 | 37.44 | 49.608 | 61.776 | 77.688 | 193.752
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE URSA 41225 | Размер, мм | 1012х166 мм | 1214х199 мм | 1336х219 мм | 1619х266 мм | 2024х332 мм | 2429х399 мм | 3036х499 мм | 4048х665 мм | 5667х930 мм
Цвет | Красный | Модель диода | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225
Мощность | 0,72 (Вт) | Количество модулей, шт | 26 | 36 | 40 | 39 | 51 | 57 | 82 | 113 | 239
Световой Поток/Яркость диодов | 20 (Лм) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 28 (Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 24.336 | 33.696 | 37.44 | 36.504 | 47.736 | 53.352 | 76.752 | 105.768 | 223.704
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 (шт) | Мощность БП, Вт | 30 | 36 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 150 | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | нет
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска МАГНИТ (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1012x116 (мм) | 1214 x 199 (мм) | 1336x219 (мм) | 1619x266 (мм) | 2024x332 (мм) | 2429x399 (мм) | 3036x499 (мм) | 4048x665 (мм) | 5667x930 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 25 | 28 | 34 | 50 | 66 | 100 | 137 | 234 | 401
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 23.4 | 26.208 | 31.824 | 46.8 | 61.776 | 93.6 | 128.232 | 219.024 | 375.336
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
|  | Мощность БП, Вт | 24 Вт | 30 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11288 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1012x116 (мм) | 1214 x 199 (мм) | 1336x219 (мм) | 1619x266 (мм) | 2024x332 (мм) | 2429x399 (мм) | 3036x499 (мм) | 4048x665 (мм) | 5667x930 (мм)
Цвет | Белый нейтральный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 25 | 28 | 34 | 50 | 66 | 100 | 137 | 234 | 401
Цветовая Температура белых диодов | 4000 - 4500 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 23.4 | 26.208 | 31.824 | 46.8 | 61.776 | 93.6 | 128.232 | 219.024 | 375.336
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 24 Вт | 30 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
Производитель/Модель | INFINILITE | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
Степень защиты | IP67 | Мощность БП, Вт | 24 Вт | 30 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
Мощность | 30 Вт /36 Вт /45 Вт/60 Вт/ 80 Вт/ 150 Вт/250 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 (года)
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1012х166х60 | 1214х199х60 | 1336х219х60 | 1619х266х60 | 2024х332х60 | 2429х399х70 | 3036х499х70 | 4048х665х90 | 5667х930х90
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,05 | Количество модулей, шт | 26 | 28 | 28 | 40 | 53 | 64 | 79 | 120 | 279
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 23.66 | 25.48 | 25.48 | 36.4 | 48.23 | 87.36 | 107.835 | 163.8 | 380.835
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 40 | 60Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1012х166х60 | 1214х199х60 | 1336х219х60 | 1619х266х60 | 2024х332х60 | 2429х399х70 | 3036х499х70 | 4048х665х90 | 5667х930х90
Цвет | Красный | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,15 | Количество модулей, шт | 26 | 28 | 28 | 40 | 44 | 53 | 67 | 96 | 239
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 24.336 | 26.208 | 26.208 | 37.44 | 41.184 | 79.235 | 100.165 | 143.52 | 357.305
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 40 | 60Вт | 100Вт | 100Вт | 150Вт | 100Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1012х166х60 | 1214х199х60 | 1336х219х60 | 1619х266х60 | 2024х332х60 | 2429х399х70 | 3036х499х70 | 4048х665х90 | 5667х930х90
Цвет | Белый нейтральный | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,05 | Количество модулей, шт | 26 | 28 | 28 | 40 | 53 | 64 | 79 | 120 | 279
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 23.66 | 25.48 | 25.48 | 36.4 | 48.23 | 87.36 | 107.835 | 163.8 | 380.835
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 40 | 60Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | IP67
Мощность | 30\40\60\100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-407/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска МАГНИТ световая 1012х166 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
2 | Вывеска МАГНИТ световая 1214х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
3 | Вывеска МАГНИТ световая 1336х219 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
4 | Вывеска МАГНИТ световая 1619х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
5 | Вывеска МАГНИТ световая 2024х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
6 | Вывеска МАГНИТ световая 2429х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
7 | Вывеска МАГНИТ световая 3036х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
8 | Вывеска МАГНИТ световая 4048х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
9 | Вывеска МАГНИТ световая 5667х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
10 | Вывеска МАГНИТ световая 1729х270 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
11 | Вывеска МАГНИТ световая 2305х360 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
12 | Вывеска МАГНИТ световая 2881х450 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
13 | Вывеска МАГНИТ световая 3073х480 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
14 | Вывеска МАГНИТ световая 3842х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
15 | Вывеска МАГНИТ световая 5122х800 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
16 | Вывеска МАГНИТ световая 7171х1120 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
17 | Вывеска МАГНИТ световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 61
18 | Вывеска МАГНИТ световая 1012х166 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
19 | Вывеска МАГНИТ световая 1214х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
20 | Вывеска МАГНИТ световая 1336х219 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
21 | Вывеска МАГНИТ световая 1619х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
22 | Вывеска МАГНИТ световая 2024х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
23 | Вывеска МАГНИТ световая 2429х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
24 | Вывеска МАГНИТ световая 3036х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
25 | Вывеска МАГНИТ световая 4048х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
26 | Вывеска МАГНИТ световая 5667х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
27 | Вывеска МАГНИТ световая 1729х270 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
28 | Вывеска МАГНИТ световая 2305х360 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
29 | Вывеска МАГНИТ световая 2881х450 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
30 | Вывеска МАГНИТ световая 3073х480 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
31 | Вывеска МАГНИТ световая 3842х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
32 | Вывеска МАГНИТ световая 5122х800 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
33 | Вывеска МАГНИТ световая 7171х1120 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
34 | Вывеска МАГНИТ световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 68
35 | Вывеска МАГНИТ световая 1012х166 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
36 | Вывеска МАГНИТ световая 1214х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
37 | Вывеска МАГНИТ световая 1336х219 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
38 | Вывеска МАГНИТ световая 1619х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
39 | Вывеска МАГНИТ световая 2024х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
40 | Вывеска МАГНИТ световая 2429х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
41 | Вывеска МАГНИТ световая 3036х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
42 | Вывеска МАГНИТ световая 4048х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
43 | Вывеска МАГНИТ световая 5667х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
44 | Вывеска МАГНИТ световая 1729х270 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
45 | Вывеска МАГНИТ световая 2305х360 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
46 | Вывеска МАГНИТ световая 2881х450 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
47 | Вывеска МАГНИТ световая 3073х480 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
48 | Вывеска МАГНИТ световая 3842х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
49 | Вывеска МАГНИТ световая 5122х800 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
50 | Вывеска МАГНИТ световая 7171х1120 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
51 | Вывеска МАГНИТ световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 62
| ТЗ | ТЗ-407/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | МАГНИТ световая
| Подсветка | световая
| Размер | 1012х166 мм
1214х199 мм
1336х219 мм
1619х266 мм
2024х332 мм
2429х399 мм
3036х499 мм
4048х665 мм
5667х930 мм
1729х270 мм
2305х360 мм
2881х450 мм
3073х480 мм
3842х600 мм
5122х800 мм
7171х1120 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
красный
розовый
бирюзовый
желтый
синий
| Единица измерения | шт
кв.м.