## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-409/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска КОСМЕТИК световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникава Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-409/20
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | КОСМЕТИК световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 1369х171 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 1643х205 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 1807х226 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 2190х274 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 2738х342 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 3285х410 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 4107х513 мм
Типоразмер 8 (Т8) | 5475х685 мм
Типоразмер 9 (Т9) | 7666х958 мм
Типоразмер 10 (Т10) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
розовый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-5 шт. 5. Электрокабель – 5 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - труба 25х25/20х20/15х15 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1369х171 мм - труба 10х10 мм 1643х205 мм - труба 10х10 мм 1807х226 мм - труба 15х15 мм 2190х274 мм - труба 15х15 мм 2738х342 мм - труба 20х20 мм 3285х410 мм - труба 20х20 мм 4107х513 мм - труба 20х20 мм 5475х685 мм - труба 20х20 мм 7666х958 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых вывесок и др. цвета согласно макету. | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №041 - для розовых вывесок и др. цвета согласно макету.
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №041 - для розовых вывесок и др. цвета согласно макету.
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 1369х171 мм - 60 мм 1643х205 мм - 60 мм 1807х226 мм - 60 мм 2190х274 мм - 60 мм 2738х342 мм - 60 мм 3285х410 мм - 70 мм 4107х513 мм - 70 мм 5475х685 мм - 90 мм 7666х958 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули белого цвета (светодиодная лента запрещена к использованию). Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 5 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - при размещении вывески на стене по пути следования к объекту (внутри здания). Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывесок с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-409/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1; PRISM P-2; PRISM P2 SE; PRISM P3 SE | Размер, мм | 1369x171 | 1643x205 | 1807х226 мм | 2190x274 | 2738x342 | 3285x410 | 4107х513 мм | 5475х685 мм | 7666х958 мм
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P-1 | P-1 | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM P-1-0,5; PRISM P2 SE-0,72w; PRISM P-2-1w; PRISM P3 SE-1,2w | Количество модулей, шт | 38 | 49 | 54 | 55 | 72 | 92 | 118 | 177 | 228
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1- 60лм; PRISM P2 SE- 81лм;PRISM P-2- 97лм; PRISM P3 SE-132лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1 | 1.2
Световая Отдача диодов | 115 лм/Вт; 97лм/Вт; 105 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 24.7 | 31.85 | 35.1 | 51.48 | 67.392 | 86.112 | 110.448 | 230.1 | 355.68
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт
Количество Диодов | PRISM Р-1- 1 шт PRISM P2 SE -2шт PRISM P3 SE-3шт | Мощность БП, Вт | 36Вт | 36Вт | 36 Вт | 60Вт | 60Вт | 100 Вт | 100 Вт-1шт 36 Вт-1шт | 150 Вт- 1 шт 100Вт-1 шт | 200 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 36/60/100/150/200Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1369х171 | 1643х205 | 1807х226 | 2190х274 | 2738х342 | 3285х410 | 4107х513 | 5475х685 | 7666х958
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 38 | 55 | 59 | 55 | 72 | 64 | 94 | 103 | 267
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 24.7 | 35.75 | 38.35 | 68.64 | 89.856 | 79.872 | 117.312 | 160.68 | 416.52
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
Количество Диодов | ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 30 | 36 | 45 | 80 | 100 | 80 | 150 | 200 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30,36,45,80,100,150,200
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1369х171 | 1643х205 | 1807х226 | 2190х274 | 2738х342 | 3285х410 | 4107х513 | 5475х685 | 7666х958
Цвет | белый | Модель диода | Basic2PW | Basic2PW | Basic2PW | Basic2PW | Basic2PW | Basic2PW | Basic2PW | Basic2PW | Basic2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 39 | 39 | 42 | 49 | 59 | 74 | 92 | 225 | 301
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 36.504 | 36.504 | 39.312 | 45.864 | 55.224 | 69.264 | 86.112 | 210.6 | 281.736
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 100 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-75-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 75 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-150-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 150 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1369х171х60 | 1643х205х60 | 1807х226х60 | 2190х274х60 | 2738х342х60 | 3285х410х70 | 4107х513х70 | 5475х685х90 | 7666х958х90
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,05 | Количество модулей, шт | 37 | 38 | 48 | 54 | 74 | 87 | 112 | 166 | 342
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 33.67 | 34.58 | 43.68 | 49.14 | 67.34 | 118.755 | 152.88 | 226.59 | 466.83
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 40Вт | 40Вт | 60Вт | 60Вт | 100Вт | 100Вт, 30Вт | 100Вт, 30Вт. | 100Вт, 30Вт. | 100Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 40Вт, 60Вт, 100Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска КОСМЕТИК (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1369x171 (мм) | 1643x205 (мм) | 1807x226 (мм) | 2190x274 (мм) | 2738x342 (мм) | 3285x410 (мм) | 4107x513 (мм) | 5475x685 (мм) | 7666x958 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 35 | 44 | 47 | 62 | 86 | 123 | 185 | 332 | 565
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 32.76 | 41.184 | 43.992 | 58.032 | 80.496 | 115.128 | 173.16 | 310.752 | 528.84
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
|  | Мощность БП, Вт | 36 Вт | 45 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 80 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 360 Вт | 300 Вт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-409/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска КОСМЕТИК световая 1369х171 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
2 | Вывеска КОСМЕТИК световая 1643х205 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
3 | Вывеска КОСМЕТИК световая 1807х226 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
4 | Вывеска КОСМЕТИК световая 2190х274 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
5 | Вывеска КОСМЕТИК световая 2738х342 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
6 | Вывеска КОСМЕТИК световая 3285х410 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
7 | Вывеска КОСМЕТИК световая 4107х513 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
8 | Вывеска КОСМЕТИК световая 5475х685 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
9 | Вывеска КОСМЕТИК световая 7666х958 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
10 | Вывеска КОСМЕТИК световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 63
11 | Вывеска КОСМЕТИК световая 1369х171 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
12 | Вывеска КОСМЕТИК световая 1643х205 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
13 | Вывеска КОСМЕТИК световая 1807х226 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
14 | Вывеска КОСМЕТИК световая 2190х274 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
15 | Вывеска КОСМЕТИК световая 2738х342 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
16 | Вывеска КОСМЕТИК световая 3285х410 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
17 | Вывеска КОСМЕТИК световая 4107х513 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
18 | Вывеска КОСМЕТИК световая 5475х685 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
19 | Вывеска КОСМЕТИК световая 7666х958 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
20 | Вывеска КОСМЕТИК световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 70
21 | Вывеска КОСМЕТИК световая 1369х171 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
22 | Вывеска КОСМЕТИК световая 1643х205 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
23 | Вывеска КОСМЕТИК световая 1807х226 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
24 | Вывеска КОСМЕТИК световая 2190х274 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
25 | Вывеска КОСМЕТИК световая 2738х342 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
26 | Вывеска КОСМЕТИК световая 3285х410 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
27 | Вывеска КОСМЕТИК световая 4107х513 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
28 | Вывеска КОСМЕТИК световая 5475х685 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
29 | Вывеска КОСМЕТИК световая 7666х958 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
30 | Вывеска КОСМЕТИК световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 64
| ТЗ | ТЗ-409/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | КОСМЕТИК световая
| Подсветка | световая
| Размер | 1369х171 мм
1643х205 мм
1807х226 мм
2190х274 мм
2738х342 мм
3285х410 мм
4107х513 мм
5475х685 мм
7666х958 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
розовый
| Единица измерения | шт
кв.м.