## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-411/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска АПТЕКА световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникава Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-411/20
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | АПТЕКА световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 1021х166 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 1225х199 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 1347х219 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 1633х266 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 2042х332 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 2450х399 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 3062х499 мм
Типоразмер 8 (Т8) | 4083х665 мм
Типоразмер 9 (Т9) | 5717х930 мм
Типоразмер 10 (Т10) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
бирюзовый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-2 шт. 5. Электрокабель – 5 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - труба 25х25/20х20/15х15 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1021х166 мм - труба 10х10 мм 1225х199 мм - труба 10х10 мм 1347х219 мм - труба 15х15 мм 1633х266 мм - труба 15х15 мм 2042х332 мм - труба 20х20 мм 2450х399 мм - труба 20х20 мм 3062х499 мм - труба 20х20 мм 4083х665 мм - труба 20х20 мм 5717х930 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых вывесок и др. цвета согласно макету. | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №066 - для бирюзовых вывесок и др. цвета согласно макету.
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №066 - для бирюзовых вывесок и др. цвета согласно макету.
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 1021х166 мм - 60 мм 1225х199 мм - 60 мм 1347х219 мм - 60 мм 1633х266 мм - 60 мм 2042х332 мм - 60 мм 2450х399 мм - 70 мм 3062х499 мм - 70 мм 4083х665 мм - 90 мм 5717х930 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых и бирюзовых вывесок используются белые модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 5 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - размещение внутренних вывесок формата Магнит Аптека в МС/ГМ - в данном случае монтаж в обязательном порядке выполняется напрямую к фасаду (без использования кронштейнов); Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-411/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по расклакде.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1; PRISM P-2; PRISM P2 SE; PRISM P3 SE | Размер, мм | 1021x166 | 1225х199 | 1347x219 | 1633х266 | 2042х332 | 2450х399 | 3062х499 | 4083х665 | 5717х930
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P-2 | P-1 | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM P-1-0,5; PRISM P2 SE-0,72w; PRISM P-2-1w; PRISM P3 SE-1,2w | Количество модулей, шт | 29 | 29 | 37 | 39 | 50 | 57 | 88 | 127 | 165
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1- 60лм; PRISM P2 SE- 81лм;PRISM P-2- 97лм; PRISM P3 SE-116лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.72 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1 | 1.2
Световая Отдача диодов | 115 лм/Вт; 97лм/Вт; 105 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 18.85 | 27.144 | 24.05 | 36.504 | 46.8 | 53.352 | 82.368 | 165.1 | 257.4
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 3 шт
Количество Диодов | PRISM Р-1- 1 шт PRISM P2 SE -2шт PRISM P3 SE-3шт | Мощность БП, Вт | 20Вт | 36 Вт | 36Вт | 36 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100Вт | 100 вт | 100 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 20/36/60/100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1012х166 | 1225х199 | 1347х219 | 1633х266 | 2042х332 | 2450х399 | 3062х499 | 4083х665 | 5717х930
Цвет | белый | Модель диода | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 29 | 29 | 32 | 40 | 53 | 46 | 61 | 85 | 218
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 18.85 | 36.192 | 39.936 | 49.92 | 66.144 | 57.408 | 76.128 | 132.6 | 340.08
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 30 | 45 | 45 | 60 | 80 | 60 | 80 | 150 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30, 45, 60, 80, 150, 250
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1021х166 | 1225х199 | 1347х219 | 1633х266 | 2042х332 | 2450х399 | 3062х499 | 4083х665 | 5717х930
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 29 | 29 | 31 | 34 | 40 | 51 | 60 | 75 | 199
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 27.144 | 27.144 | 29.016 | 31.824 | 37.44 | 47.736 | 56.16 | 70.2 | 186.264
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 75 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-75-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 75 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-200-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 200 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска АПТЕКА (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1021x166 (мм) | 1225x199 (мм) | 1347x219 (мм) | 1633x266 (мм) | 2042x332 (мм) | 2450x399 (мм) | 3062x499 (мм) | 4083x665 (мм) | 5717x930 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 25 | 34 | 37 | 46 | 63 | 90 | 130 | 237 | 402
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 23.4 | 31.824 | 34.632 | 43.056 | 58.968 | 84.24 | 121.68 | 221.832 | 376.272
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
|  | Мощность БП, Вт | 24 Вт | 36 Вт | 36 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1021х166х60 | 1225х199х60 | 1347х219х60 | 1633х266х60 | 2042х332х60 | 2450х399х70 | 3062х499х70 | 4083х665х90 | 5717х930х90
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,05 | Количество модулей, шт | 25 | 32 | 34 | 42 | 52 | 52 | 75 | 106 | 250
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 22.75 | 29.12 | 30.94 | 38.22 | 47.32 | 70.98 | 102.375 | 144.69 | 341.25
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 40Вт | 40Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт. | 100Вт, 60Вт. | 100Вт, 60Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 40Вт, 60Вт, 100Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 3 года

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-411/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска АПТЕКА световая 1021х166 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
2 | Вывеска АПТЕКА световая 1225х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
3 | Вывеска АПТЕКА световая 1347х219 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
4 | Вывеска АПТЕКА световая 1633х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
5 | Вывеска АПТЕКА световая 2042х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
6 | Вывеска АПТЕКА световая 2450х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
7 | Вывеска АПТЕКА световая 3062х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
8 | Вывеска АПТЕКА световая 4083х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
9 | Вывеска АПТЕКА световая 5717х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
10 | Вывеска АПТЕКА световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 61
11 | Вывеска АПТЕКА световая 1021х166 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
12 | Вывеска АПТЕКА световая 1225х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
13 | Вывеска АПТЕКА световая 1347х219 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
14 | Вывеска АПТЕКА световая 1633х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
15 | Вывеска АПТЕКА световая 2042х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
16 | Вывеска АПТЕКА световая 2450х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
17 | Вывеска АПТЕКА световая 3062х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
18 | Вывеска АПТЕКА световая 4083х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
19 | Вывеска АПТЕКА световая 5717х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
20 | Вывеска АПТЕКА световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 68
21 | Вывеска АПТЕКА световая 1021х166 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
22 | Вывеска АПТЕКА световая 1225х199 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
23 | Вывеска АПТЕКА световая 1347х219 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
24 | Вывеска АПТЕКА световая 1633х266 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
25 | Вывеска АПТЕКА световая 2042х332 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
26 | Вывеска АПТЕКА световая 2450х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
27 | Вывеска АПТЕКА световая 3062х499 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
28 | Вывеска АПТЕКА световая 4083х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
29 | Вывеска АПТЕКА световая 5717х930 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
30 | Вывеска АПТЕКА световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 62
| ТЗ | ТЗ-411/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | АПТЕКА световая
| Подсветка | световая
| Размер | 1021х166 мм
1225х199 мм
1347х219 мм
1633х266 мм
2042х332 мм
2450х399 мм
3062х499 мм
4083х665 мм
5717х930 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
бирюзовый
| Единица измерения | шт
кв.м.