## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-415/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникава Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-415/20
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 1301х350 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 1858х500 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 2231х600 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 2787х750 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 3718х1000 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 5202х1400 мм
Типоразмер 7 (Т7) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
бирюзовый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-3 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет.
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - труба 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1301х350 мм - труба 10х10 мм 1858х500 мм - труба 15х15 мм 2231х600 мм - труба 20х20 мм 2787х750 мм - труба 20х20 мм 3718х1000 мм - труба 20х20 мм 5202х1400 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ, ЛОГОТИП
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых вывесок | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №066 - для бирюзовых вывесок и др. цвета (согласно макету).
Боковины | ПВХ 4 мм (дуги), ПВХ 3 мм (плюс) с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №066 - для бирюзовых вывесок и др. цвета (согласно макету).
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 1301х350 мм - 60 мм 1858х500 мм - 60 мм 2231х600 мм - 70 мм 2787х750 мм - 70 мм 3718х1000 мм - 90 мм 5202х1400 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной).
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули белого цвета (светодиодная лента запрещена к использованию). Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывески на кронштейнах, без кронштейнов вывеска монтируется напрямую к фризу, коммутация проводов производится за фризом. ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы. Важно: монтаж вывесок на раме к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами. Необходимо соблюдать корректное расстоние между логотипом и буквами согласно макету (расстояние указано в Приложении "Типоразмеры").
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - размещение внутренних вывесок формата Магнит Аптека в МС/ГМ - в данном случае монтаж в обязательном порядке выполняется напрямую к фасаду (без использования кронштейнов). Выбор метода монтажа вывески (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) выполняется КА, который выполняет работы, в зависимости от технической возможности. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывесок с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-415/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по расклакде.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/ PRISM P2 SE; PRISM P3 SE | Размер, мм | 1301х350 | 1858х500 | 2231х600 | 2787х750 | 3718х1000 | 5202х1400
Цвет | Белый | Модель диода | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM P2 SE-0,72w; PRISM P3 SE-1,2w | Количество модулей, шт | 54 | 76 | 93 | 106 | 183 | 198
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P2 SE-81лм; PRISM P3 SE-132лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2
Световая Отдача диодов | 97лм/Вт; 105 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 50.544 | 71.136 | 87.048 | 99.216 | 171.288 | 308.88
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт
Количество Диодов | PRISM P2 SE-2шт PRISM P3 SE-3шт | Мощность БП, Вт | 60Вт | 100Вт | 100 Вт | 100 Вт | 100Вт | 150 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 60/100/150Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1301х350 | 1858х500 | 2231х600 | 2787х750 | 3718х1000 | 5202х1400
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-1-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-3-СW | ECO-3-СW
Мощность | ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 72 | 76 | 80 | 86 | 111 | 190
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 46.8 | 94.848 | 99.84 | 107.328 | 173.16 | 296.4
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 60 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 60, 100, 150, 200, 300
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1301х350 | 1858х500 | 2231х600 | 2787х750 | 3718х1000 | 5202х1400
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 65 | 78 | 79 | 99 | 133 | 224
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 60.84 | 73.008 | 73.944 | 92.664 | 124.488 | 209.664
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 75 | 75 | 75 | 100 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-75-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 75 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-150-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 150 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1301х350х60 | 1859х500х60 | 2231х600х70 | 2789х750х70 | 3718х1000х90 | 5205х1400х90
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,05 | Количество модулей, шт | 67 | 95 | 103 | 128 | 168 | 245
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05
Световая Отдача диодов |  | Мощность (+30%), Вт | 60.97 | 86.45 | 93.73 | 116.48 | 152.88 | 334.425
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 60Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт, 40Вт | 100Вт, 60Вт | 100Вт, 30Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 40Вт, 60Вт, 100Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 стр (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1301x350 (мм) | 1859x500 (мм) | 2231x600 (мм) | 2789x750 (мм) | 3718x1000 (мм) | 5205x1400 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 53 | 91 | 109 | 155 | 248 | 415
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 49.608 | 85.176 | 102.024 | 145.08 | 232.128 | 388.44
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
|  | Мощность БП, Вт | 60 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-415/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 1301х350 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 85
2 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 1858х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 85
3 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 2231х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 85
4 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 2787х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 85
5 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 3718х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 86
6 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 5202х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 86
7 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 79
8 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 1301х350 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 92
9 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 1858х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 92
10 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 2231х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 92
11 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 2787х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 92
12 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 3718х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 93
13 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 5202х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 93
14 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 86
15 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 1301х350 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 86
16 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 1858х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 86
17 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 2231х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 86
18 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 2787х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 86
19 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 3718х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 87
20 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая 5202х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 87
21 | Вывеска МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 80
| ТЗ | ТЗ-415/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | МАГНИТ АПТЕКА в 2 строки световая
| Подсветка | световая
| Размер | 1301х350 мм
1858х500 мм
2231х600 мм
2787х750 мм
3718х1000 мм
5202х1400 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
бирюзовый
| Единица измерения | шт
кв.м.