## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-434/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска Аптека Татарстан световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-434/20
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | Аптека Татарстан световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 1045х399 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 1741х665 мм
Типоразмер 3 (Т3) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
бирюзовый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) |  | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 15х15/10х10 мм, порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. |  | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
| Размер вывески: | Размер трубы:
| 1045х399 мм | 10х10 мм
| 1741х665 мм | 15х15 мм
Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам.
БУКВЫ
| 1 |  | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых вывесок |  | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №066 - для бирюзовых вывесок и др. цвета (согласно макету).
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №066 - для бирюзовых вывесок и др. цвета (согласно макету).
Глубина вывесок | Размер вывески: | Глубина вывески:
| 1045х399 мм | 70 мм
| 1741х665 мм | 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых, розовых, бирюзовых, желтых вывесок используются белые модули, для красных вывесок - красные модули. Требования к засветке - см. в Приложение к ТЗ № 1. "Требования к светодиодам, блокам питания". Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной).
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ |  | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-434/20
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСВЕТКЕ
Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей для белых вывесок - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - цвет свечения модулей для желтых вывесок - белый теплый/нетральный, цветовая температура белых модулей 3500-4500 К - средняя яркость белой вывески 3500-4000 люкс, красной вывески - 300-320 люкс
ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Цвет модуля | Белый холодный - для белых, розовых, бирюзовых вывесок Белый теплый/нетральный - для желтых вывесок Красный - для красных вывесок
Тип Диода | SMD
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | не менее IP - 65
Угол Рассеивания | 160-170°
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | не менее 3х лет
ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКАМ ПИТАНИЯ
Степень защиты | не менее IP - 65
Мощность | подбирается индивидуально под мощность светового изделия. Запас + 20%
Выход | 12V DC
Гарантия | не менее 3 лет
ПРИМЕР МОДЕЛЕЙ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Красные вывески
Производитель | Модель
KAISEN | PRISM P-R
PITON | AERO-R-H
ELF | SOL+ 2835 R
INFINILITE | URSA 41225
Адекс | NOVA2R
Белые, розовые, бирюзовые вывески
Производитель | Модель
KAISEN | PRISM P SE
PITON | AERO-W-H
ELF | SOL 2835 W
INFINILITE | DORADO 61280
Адекс | SP2PW
Желтые вывески
Производитель | Модель
KAISEN | PRISM P-HE
PITON | AERO-WW-H
ELF | SOL 2835 WW
INFINILITE | BASIC NW
Адекс | SP2NW

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-434/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска Аптека Татарстан световая 1045х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 77
2 | Вывеска Аптека Татарстан световая 1741х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 77
3 | Вывеска Аптека Татарстан световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 71
4 | Вывеска Аптека Татарстан световая 1045х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 84
5 | Вывеска Аптека Татарстан световая 1741х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 84
6 | Вывеска Аптека Татарстан световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 78
7 | Вывеска Аптека Татарстан световая 1045х399 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 78
8 | Вывеска Аптека Татарстан световая 1741х665 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 78
9 | Вывеска Аптека Татарстан световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 72
| ТЗ | ТЗ-434/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | Аптека Татарстан световая
| Подсветка | световая
| Размер | 1045х399 мм
1741х665 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
бирюзовый
| Единица измерения | шт
кв.м.