## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-435/24 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Лого+Магнит световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2024-03-19
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Воропаева А.П.
Главный эксперт
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-435/24
Тип РИМ | Большая вывеска
Наименование | М+Магнит световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | 9184х1700 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 10805х2000 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 15937х2950 мм
Типоразмер 4 (Т4) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
Цвет | белый
красный
Состав/комплектация | 1. Каркас 2. Объемные элементы (буквы, логотип). 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-2 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
Вариант 1 (В1)
Каркас | Труба стальная профильная - 40х20/30х30/25х25 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: Типоразмер 1: логотип - труба 25х25 мм, буквы "магнит" - труба 25х25 мм; Типоразмер 2: логотип - труба 30х30 мм, буквы "магнит" - труба 25х25 мм; Типоразмер 3: логотип - труба 40х20 мм, буквы "магнит" - труба 30х30 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных и крышных РИМ подготавливаются индивидально в зависимости от состояния фасада, кровли и др. факторов влияющих на монтажную ситуацию.
ВЫВЕСКА
Лицевая часть | Типоразмер 1 | Типоразмер 2 и 3
|  | Логотип "М" | Надпись "магнит"
| Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых логотипов - красного цвета RAL 3020 - для красных логотипов и др. цвета согласно потребности | Оргстекло 5 мм: - молочного цвета - для белых логотипов - красного цвета RAL 3020 - для красных логотипов и др. цвета согласно потребности | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых логотипов - красного цвета RAL 3020 - для красных логотипов и др. цвета согласно потребности
Боковины | Типоразмер 1 | Типоразмер 2 и 3
|  | Логотип "М" | Надпись "магнит"
| ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных логотипов (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета согласно потребности | ПВХ 8 мм с внутренним встречным бортом из ПВХ 5 мм на глубину в полтела элемента. Аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных логотипов (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета согласно потребности. ВАЖНО: для логотипа размером 2950х2950 мм, рекомендуется использовать внутренние ребра жесткости из прозрачного акрила 3 мм. В центральной части логотипа использовать проставки из прозрачного акрила для исключения прогибов. | ПВХ 6 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных логотипов (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета согласно потребности
Глубина вывесок | 9184х1700 мм - 90 мм 10805х2000 мм - 100 мм 15937х2950 мм - 100 мм
Задник | ПВХ 8 мм В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Для типоразмеров 2 и 3 внутренний встречный борт клеится изнутри к задней части при помощи цианокрилатного клея, при этом задняя часть предварительно фрезеруется по контуру на 2/3 толщины материала. Внутренние ребра жесткости для логотипа размером 2950х2950 мм клеятся к борту и лицевой части при помощи цианокрилатного клея. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от логотипа должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых логотипов используются белые модули, для красных логотипов - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Важно: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для логотипа индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны логотипа выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с логотипом. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на логотипе, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от логотипа не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать логотип напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для логотипов на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется в ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа логотипа к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса логотипа, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения логотипа и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части логотипа (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема сборки логотипов типоразмера 2 и 3
2. Параметры светодиодов, блоков питания
3. Наименование для кодировки РИМ

## Схема сборки вывески Т2 и Т3
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-435/24

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-435/24
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 9184х1700 | 10805х2000 | 15937х2950
Цвет | белый холодный | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 477 | 578 | 1151
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 446.472 | 541.008 | 1077.336
|  | Количество БП, шт | 4 | 5 | 9
|  | Мощность БП, Вт | 150 | 150 | 150
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R
Цвет | красный
Степень Защиты | IP 65
Цветовая Температура белых диодов | ---
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-150-12 | Размер, мм | 9184х1700 | 10805х2000 | 15937х2950
Степень защиты | IP 67 | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Гарантия | 5 лет | Количество модулей, шт | 477 | 578 | 1151
|  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
|  | Мощность (+30%), Вт | 446.472 | 541.008 | 1077.336
|  | Количество БП, шт | 4 | 5 | 9
|  | Мощность БП, Вт | 150 | 150 | 150
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска Лого+Магнит (белый холодный, теплый)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 9184x1700 (мм) | 10805x2000 (мм) | 15937x2950 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 750 | 1048 | 2079
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 702 | 980.928 | 1945.944
|  | Количество БП, шт | 4 шт | 4 шт | 8 шт
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2d (URSA) |  | Мощность БП, Вт | 200 Вт + 200 Вт + 200 Вт + 100 Вт | 250 Вт | 250 Вт
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2d (URSA)
Цвет | Красный | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска Лого+Магнит (красный)
Степень Защиты | IP 65 | Размер, мм | 9184x1700 (мм) | 10805x2000 (мм) | 15937x2950 (мм)
Цветовая Температура белых диодов | - | Модель диода | Infinilite BASIC 2d (41225) | Infinilite BASIC 2d (41225) | Infinilite BASIC 2d (41225)
Гарантия | 3 года | Количество модулей, шт | 750 | 1048 | 2079
|  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность (+30%), Вт | 702 | 980.928 | 1945.944
Производитель/Модель | Infinilite | Количество БП, шт | 4 шт | 4 шт | 8 шт
Степень защиты | IP 67 | Мощность БП, Вт | 200 Вт + 200 Вт + 200 Вт + 100 Вт | 250 Вт | 250 Вт
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3 | Размер, мм | 9184х1700 |  | 10805х2000 |  | 15937х2950
Цвет | Белый холодный | Модель диода | PRISM Р-3-SE 1,2вт |  | PRISM Р-3-SE 1,2вт |  | PRISM Р-3-SE 1,2вт
Мощность | PRISM Р-3-SE 1,2вт | Количество модулей, шт | 312 |  | 450 |  | 918
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 132лм | Мощность модулей, Вт | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 110лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 486.72 |  | 702 |  | 1432.08
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 3шт. | Мощность БП, Вт | 150 | 360 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 | 360
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 100/150/200/250/360Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3-R | Размер, мм | 9184х1700 |  | 10805х2000 |  | 15937х2950
Цвет | Красный | Модель диода | PRISM Р-3-R 1,2Вт |  | PRISM Р-3-R 1,2Вт |  | PRISM Р-3-R 1,2Вт
Мощность | PRISM Р-3-R - 1,2вт | Количество модулей, шт | 312 |  | 450 |  | 918
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 40лм | Мощность модулей, Вт | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 33лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 486.72 |  | 702 |  | 1432.08
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-R 1,2вт - 3шт. | Мощность БП, Вт | 150 | 360 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 | 360
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 100/150/200/250/360Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-3-CW | Размер, мм | 9184х1700 | 10805х2000 | 15937х2950
Цвет | белый | Модель диода | ECO-3-СW | ECO-3-СW | ECO-3-СW
Мощность | ЕCO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 358 | 542 | 1161
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 1.2 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 558.48 | 845.52 | 1811.16
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 3 | 3 | 5
Количество Диодов | ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 250 | 300 | 360
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 250, 300, 360
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-3-R | Размер, мм | 9184х1700 | 10805х2000 | 15937х2950
Цвет | красный | Модель диода | ECO-3-R | ECO-3-R | ECO-3-R
Мощность | ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 358 | 542 | 1161
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 1.2 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 558.48 | 845.52 | 1811.16
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 3 | 3 | 5
Количество Диодов | ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 250 | 300 | 360
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 250, 300, 360
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 15937х2950х100 | 10805х2000х100 | 9184х1700х90
Цвет | Белый | Модель диода | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,05 | Количество модулей, шт | 1349 | 650 | 494
Световой Поток/Яркость диодов | 15/21 | Мощность модулей, Вт | 1.05 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 1841.385 | 887.25 | 674.31
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 19 | 9 | 7
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | IP67
Мощность | 30\40\60\100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 3 | Размер, мм | 15937х2950х100 | 10805х2000х100 | 9184х1700х90
Цвет | Красный | Модель диода | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 1.15 | Количество модулей, шт | 1025 | 517 | 355
Световой Поток/Яркость диодов | 21 | Мощность модулей, Вт | 1.15 | 1.15 | 1.15
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 1532.375 | 772.915 | 530.725
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 16 | 8 | 6
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | IP67
Мощность | 30\40\60\100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-435/24
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Большая вывеска М+Магнит световой 9184х1700 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 78
2 | Большая вывеска М+Магнит световой 10805х2000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
3 | Большая вывеска М+Магнит световой 15937х2950 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
4 | Большая вывеска М+Магнит световой оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 71
| ТЗ | ТЗ-435/24
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Большая вывеска
| Макет | М+Магнит световой
| Подсветка | световой
| Размер | 9184х1700 мм
10805х2000 мм
15937х2950 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
| Цвет | белый
красный
| Единица измерения | шт
кв.м.