## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-438/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Логотип М световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-438/20
Тип РИМ | Логотип
Наименование | М световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | 250х250 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 300х300 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 330х330 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 400х400 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 500х500 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 550х550 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 600х600 мм
Типоразмер 8 (Т8) | 650х650 мм
Типоразмер 9 (Т9) | 750х750 мм
Типоразмер 10 (Т10) | 1000х1000 мм
Типоразмер 11 (Т11) | 1400х1400 мм
Типоразмер 12 (Т12) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
красный
желтый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемный логотип. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-2 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 250х250 мм - труба 10х10 мм 300х300 мм - труба 10х10 мм 330х330 мм - труба 15х15 мм 400х400 мм - труба 15х15 мм 500х500 мм - труба 20х20 мм 550х550 мм - труба 20х20 мм 600х600 мм - труба 20х20 мм 650х650 мм - труба 20х20 мм 750х750 мм - труба 20х20 мм 1000х1000 мм - труба 20х20 мм 1400х1400 мм - труба 25х25 мм Для логотипа индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера логотипа. | Не используется.
ЛОГОТИП
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых логотипов - красного цвета RAL 3020 - для красных логотипов - желтого цвета RAL 1003 - для желтых логотипов и др. цвета (согласно макету).
Боковины | ПВХ 4 мм (дуги), ПВХ 3 мм (М) с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №019 - для желтых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №073 - для вывесок ММ+ (лицевая часть не оклеивается) - №047, №070 - для вывесок Сити (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета (согласно макету).
Глубина логотипов | Глубина логотипов: 250х250 мм - 60 мм 300х300 мм - 60 мм 330х330 мм - 60 мм 400х400 мм - 60 мм 500х500 мм - 60 мм 550х550 мм - 60 мм 600х600 мм - 70 мм 650х650 мм - 70 мм 750х750 мм - 70 мм 1000х1000 мм - 90 мм 1400х1400 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых, желтых логотипов используются белые модули, для красных логотипов - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для логотипа на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для логотипа на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие элементы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для логотипа индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны логотипа выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с логотипом. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на логотипе, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от логотипа не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать логотип напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для логотипов на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж логотипа регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа логотипа к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса логотипа, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения логотипа и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части логотипа (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для логотипов без рамы | Монтаж логотипа с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - при размещении логотипа около входной группы (допрешение, около входа) - в обязательном порядке; - монтаж логотипов на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для логотипа; - при отсутствии технической возможности монтажа логотипа с помощью рамы; - для размещения логотипов формата Магнит на подложке на окнах/витражах. Выбор метода монтажа логотипа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) выполняется КА, который выполняет работы, в зависимости от технической возможности. Монтаж логотипа регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса логотипа, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения логотипа и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж логотипа с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-438/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
Красные логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-R ECO-1-R ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 550х550 | 600х600 | 650х650 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | красный | Модель диода | S-1-R | S-1-R | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-3-R
Мощность | S-1-R 0,24Вт ECO-1-R 0,36Вт ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 24 | 17 | 24 | 29 | 33 | 79
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-R 30Лм ECO-1-R 10ЛМ ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-R 125Лм/Вт ECO-1-R 28Лм/Вт ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 5.616 | 6.24 | 7.956 | 8.892 | 17.784 | 22.464 | 15.912 | 22.464 | 27.144 | 51.48 | 123.24
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-R 1 диод ECO-1-R 1 диод ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Белые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-CW ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 550х550 | 600х600 | 650х650 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | холодный белый | Модель диода | S-1-CW | S-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | S-1-СW 0,36Вт ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 24 | 17 | 24 | 29 | 33 | 79
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-СW 32Лм ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-W 89Лм/Вт ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 8.424 | 9.36 | 11.05 | 12.35 | 23.712 | 29.952 | 21.216 | 29.952 | 36.192 | 51.48 | 123.24
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-СW 1 диод ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Желтые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-WW ECO-1-WW ECO-2-WW ECO-3-WW | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 550х550 | 600х600 | 650х650 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | теплый белый | Модель диода | S-1-WW | S-1-WW | ECO-1-WW | ECO-1-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-3-WW | ECO-3-WW
Мощность | S-1-WW 0,36Вт; ECO-1-WW 0,5Вт ECO-2-WW 0,96Вт ECO-3-WW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 24 | 17 | 24 | 29 | 33 | 79
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-WW 30Лм ECO-1-WW 43лм ECO-2-WW 90лм ECO-3-WW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-WW 84Л/Вт ECO-1-WW 86Лм/Вт ECO-2-WW 94Лм/Вт ECO-3-WW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 8.424 | 9.36 | 11.05 | 12.35 | 23.712 | 29.952 | 21.216 | 29.952 | 36.192 | 51.48 | 123.24
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-WW 1 диод ECO-1-WW 1 диод ECO-2-WW 2 диода ECO-3-WW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | теплый белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 15, 30, 45, 60, 150
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 550х550 | 600х600 | 650х650 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 12 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 22 | 27 | 29 | 62 | 101
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 11.232 | 14.04 | 15.912 | 17.784 | 20.592 | 20.592 | 25.272 | 27.144 | 58.032 | 94.536
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 550х550 | 600х600 | 650х650 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 12 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 22 | 27 | 29 | 62 | 101
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 11.232 | 14.04 | 15.912 | 17.784 | 20.592 | 20.592 | 25.272 | 27.144 | 58.032 | 94.536
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2NW | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 550х550 | 600х600 | 650х650 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | белый теплый | Модель диода | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 12 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 22 | 27 | 29 | 62 | 101
Световой Поток/Яркость диодов | 53 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 11.232 | 14.04 | 15.912 | 17.784 | 20.592 | 20.592 | 25.272 | 27.144 | 58.032 | 94.536
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-15-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 15 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3SE/PRISM Р-2SE | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 550х550 | 600х600 | 650х650 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | Белый холодный | Модель диода | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-3SE-1,2вт | PRISM Р-3SE-1,2вт
Мощность | PRISM Р-3-SE 1,2вт/PRISM Р-2-SE-0,72вт | Количество модулей, шт | 13 | 16 | 16 | 21 | 25 | 29 | 25 | 28 | 35 | 39 | 67
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 132лм, PRISM Р-2-SE 0,72вт - 81лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 110лм/Вт, PRISM Р-2-SE 0,72вт - 113лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 12.168 | 14.976 | 14.976 | 19.656 | 23.4 | 27.144 | 23.4 | 26.208 | 32.76 | 60.84 | 104.52
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт, - 3шт., PRISM Р-2-SE 0,72вт - 2шт. | Мощность БП, Вт | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3-R/PRISM Р-2-R | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 550х550 | 600х600 | 650х650 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | Красный | Модель диода | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-3-R-1,2вт | PRISM Р-3-R-1,2вт
Мощность | PRISM Р-3-R - 1,2вт, PRISM Р-2-R 0,72вт | Количество модулей, шт | 13 | 16 | 16 | 21 | 25 | 29 | 25 | 28 | 35 | 39 | 67
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 40лм, PRISM Р-2-R 0,72вт - 14лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 33лм/Вт, PRISM Р-2-R 0,72вт - 19лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 12.168 | 14.976 | 14.976 | 19.656 | 23.4 | 27.144 | 23.4 | 26.208 | 32.76 | 60.84 | 104.52
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-R 1,2вт - 3шт., PRISM Р-2-R 0,72вт - 2шт | Мощность БП, Вт | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1; PRISM P-2HE; PRISM P-3HE | Размер, мм | 250x250 | 300x300 | 330x330 | 400х 400 | 500 х 500 | 550 х 550 | 600 х 600 | 650 х 650 | 750 х750 | 1000 х1000 | 1400 х 1400
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P-1 | P-1 | P-2 | P-2 | P-2 | P-2 | P-2 | P-2 | P-3 | P-3
Мощность (Вт) | PRISM P-1-0,5; PRISM P-2HE-1w; PRISM P-3HE-1,5w | Количество модулей, шт | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 29 | 23 | 31 | 31 | 29 | 65
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1- 60лм; PRISM P-2HE- 120лм; PRISM P-3HE-180лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.72 | 1 | 0.72 | 1 | 1.5 | 1.5
Световая Отдача диодов | 115 лм/120лм | Мощность (+30%), Вт | 8.45 | 10.4 | 11.05 | 24.7 | 27.3 | 27.144 | 29.9 | 29.016 | 40.3 | 56.55 | 126.75
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 | 1 шт | 1 | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P-1-1шт PRISM P-2HE-2шт PRISM P-3HE-3шт | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 36 Вт | 36 Вт | 36Вт | 36 вт | 60 | 36Вт | 60 Вт | 150 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4000 K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 15/20/36/60/150Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE ALYA 47508, URSA 41225 | Размер, мм | 250х250 мм | 300х300 мм | 330х330 мм | 400х400 мм | 500х500 мм | 550 х 550 | 600х600 мм | 650 х 650 | 750х750 мм | 1000х1000 мм | 1400х1400 мм
Цвет | Красный | Модель диода | ALYA 47508 | ALYA 47508 | ALYA 47508 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225
Мощность | 0,36 (Вт), 0,72 (Вт) | Количество модулей, шт | 19 | 22 | 26 | 19 | 25 | 26 | 26 | 30 | 37 | 50 | 122
Световой Поток/Яркость диодов | 7(Лм), 20 (Лм) | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 19 (Лм/Вт), 28 (Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 8.892 | 10.296 | 12.168 | 17.784 | 23.4 | 24.336 | 24.336 | 28.08 | 34.632 | 46.8 | 114.192
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 1 (шт), 2 (шт) | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | нет
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP67
Мощность | 15ВТ,20ВТ,30ВТ,36ВТ,60ВТ,150Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Логотип М (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 250x250 (мм) | 300x300 (мм) | 330x330 (мм) | 400x400 (мм) | 500x500 (мм) | 550x550 (мм) | 600x600 (мм) | 650x650 (мм) | 750x750 (мм) | 1000x1000 (мм) | 1400x1400 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 13 | 14 | 16 | 19 | 28 | 33 | 41 | 48 | 56 | 94 | 164
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 12.168 | 13.104 | 14.976 | 17.784 | 26.208 | 30.888 | 38.376 | 44.928 | 52.416 | 87.984 | 153.504
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11288 |  | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 45 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 200 Вт
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK)
Цвет | Белый нейтральный
Степень Защиты | IP 65
Цветовая Температура белых диодов | 4000 - 4500 (К) | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Логотип М (белый теплый)
Гарантия | 3 года | Размер, мм | 250x250 (мм) | 300x300 (мм) | 330x330 (мм) | 400x400 (мм) | 500x500 (мм) | 550x550 (мм) | 600x600 (мм) | 650x650 (мм) | 750x750 (мм) | 1000x1000 (мм) | 1400x1400 (мм)
|  | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Количество модулей, шт | 13 | 14 | 16 | 19 | 28 | 33 | 41 | 48 | 56 | 94 | 164
Производитель/Модель | Infinilite | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Степень защиты | IP 67 | Мощность (+30%), Вт | 12.168 | 13.104 | 14.976 | 17.784 | 26.208 | 30.888 | 38.376 | 44.928 | 52.416 | 87.984 | 153.504
Гарантия | 3 года | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
|  | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 45 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 200 Вт
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 250х250х60 | 300х300х60 | 330х330х60 | 400х400х60 | 500х500х60 | 550х550х60 | 600х600х70 | 650х650х70 | 750х750х70 | 1000х1000х90 | 1400х1400х90
Цвет | Белый | Модель диода | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 24 | 27 | 13 | 15 | 19 | 24 | 30 | 31 | 37 | 43 | 85
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 7.488 | 8.424 | 11.83 | 13.65 | 17.29 | 21.84 | 27.3 | 28.21 | 33.67 | 58.695 | 116.025
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 60Вт | 60вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 250х250х60 | 300х300х60 | 330х330х60 | 400х400х60 | 500х500х60 | 550х550х60 | 600х600х70 | 650х650х70 | 750х750х70 | 1000х1000х90 | 1400х1400х90
Цвет | Белый теплый | Модель диода | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 24 | 27 | 13 | 15 | 19 | 24 | 30 | 31 | 37 | 43 | 85
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 7.488 | 8.424 | 11.83 | 13.65 | 17.29 | 21.84 | 27.3 | 28.21 | 33.67 | 58.695 | 116.025
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 60Вт | 60вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 4000 К
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 250х250х60 | 300х300х60 | 330х330х60 | 400х400х60 | 500х500х60 | 550х550х60 | 600х600х70 | 650х650х70 | 750х750х70 | 1000х1000х90 | 1400х1400х90
Цвет | Красный | Модель диода | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,36\0.72\1,1 | Количество модулей, шт | 24 | 24 | 13 | 15 | 19 | 20 | 26 | 31 | 31 | 37 | 76
Тип Диода | SMD | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.1 | 1.1
Количество Диодов | 1\2\3 | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 11.232 | 12.168 | 14.04 | 17.784 | 18.72 | 24.336 | 29.016 | 29.016 | 52.91 | 108.68
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Степень Защиты | 67 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 60Вт | 60вт.
Угол Рассеивания | 170
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-438/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Логотип М световой 250х250 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 61
2 | Логотип М световой 300х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 61
3 | Логотип М световой 330х330 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 61
4 | Логотип М световой 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 61
5 | Логотип М световой 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 61
6 | Логотип М световой 550х550 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 61
7 | Логотип М световой 600х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 61
8 | Логотип М световой 650х650 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 61
9 | Логотип М световой 750х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 61
10 | Логотип М световой 1000х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 63
11 | Логотип М световой 1400х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 63
12 | Логотип М световой оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 56
13 | Логотип М световой 250х250 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 68
14 | Логотип М световой 300х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 68
15 | Логотип М световой 330х330 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 68
16 | Логотип М световой 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 68
17 | Логотип М световой 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 68
18 | Логотип М световой 550х550 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 68
19 | Логотип М световой 600х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 68
20 | Логотип М световой 650х650 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 68
21 | Логотип М световой 750х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 68
22 | Логотип М световой 1000х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 70
23 | Логотип М световой 1400х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 70
24 | Логотип М световой оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 63
25 | Логотип М световой 250х250 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 62
26 | Логотип М световой 300х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 62
27 | Логотип М световой 330х330 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 62
28 | Логотип М световой 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 62
29 | Логотип М световой 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 62
30 | Логотип М световой 550х550 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 62
31 | Логотип М световой 600х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 62
32 | Логотип М световой 650х650 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 62
33 | Логотип М световой 750х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 62
34 | Логотип М световой 1000х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 64
35 | Логотип М световой 1400х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 64
36 | Логотип М световой оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 57
| ТЗ | ТЗ-438/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Логотип
| Макет | М световой
| Подсветка | световой
| Размер | 250х250 мм
300х300 мм
330х330 мм
400х400 мм
500х500 мм
550х550 мм
600х600 мм
650х650 мм
750х750 мм
1000х1000 мм
1400х1400 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
красный
желтый
| Единица измерения | шт
кв.м.