## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-439/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Логотип Бабочка световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-439/20
Тип РИМ | Логотип
Наименование | Бабочка световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | 250х250 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 300х300 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 330х330 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 400х400 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 500х500 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 600х600 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 750х750 мм
Типоразмер 8 (Т8) | 1000х1000 мм
Типоразмер 9 (Т9) | 1400х1400 мм
Типоразмер 10 (Т10) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
розовый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемный логотип. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-2 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 250х250 мм - труба 10х10 мм 300х300 мм - труба 10х10 мм 330х330 мм - труба 15х15 мм 400х400 мм - труба 15х15 мм 500х500 мм - труба 20х20 мм 600х600 мм - труба 20х20 мм 750х750 мм - труба 20х20 мм 1000х1000 мм - труба 20х20 мм 1400х1400 мм - труба 25х25 мм Для логотипа индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера логотипа. | Не используется.
ЛОГОТИП
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых логотипов | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №041 - для розовых логотипов и др. цвета (согласно макету).
Боковины | ПВХ 4 мм (дуги), ПВХ 3 мм (бабочка) с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №041 - для розовых логотипов и др. цвета (согласно макету).
Глубина логотипов | Глубина логотипов: 250х250 мм - 60 мм 300х300 мм - 60 мм 330х330 мм - 60 мм 400х400 мм - 60 мм 500х500 мм - 60 мм 600х600 мм - 70 мм 750х750 мм - 70 мм 1000х1000 мм - 90 мм 1400х1400 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от логотипа должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули белого цвета (светодиодная лента запрещена к использованию). Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для логотипа на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для логотипа на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие элементы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для логотипа индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны логотипа выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с логотипом. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на логотипе, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от логотипа не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать логотип напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для логотипов на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж логотипа регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа логотипа к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса логотипа, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения логотипа и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части логотипа (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для логотипов без рамы | Монтаж логотипа с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - при размещении логотипа около входной группы (допрешение, около входа) - в обязательном порядке; - монтаж логотипов на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для логотипа; - при отсутствии технической возможности монтажа логотипа с помощью рамы; Выбор метода монтажа логотипа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) выполняется КА, который выполняет работы, в зависимости от технической возможности. Монтаж логотипа регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса логотипа, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения логотипа и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж логотипа с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-439/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1; PRISM P-2; PRISM P2 SE; PRISM P3 SE | Размер, мм | 250x250 | 300x300 | 330x330 | 400х 400 | 500 х 500 | 600 х 600 | 750 х750 | 1000 х1000 | 1400 х 1400
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P-1 | P-1 | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P3 SE | P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM P-1-0,5; PRISM P2 SE-0,72w; PRISM P-2-1w; PRISM P3 SE-1,2w | Количество модулей, шт | 14 | 16 | 16 | 19 | 21 | 23 | 32 | 27 | 64
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1- 60лм; PRISM P2 SE- 81лм;PRISM P-2- 97лм; PRISM P3 SE-116лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | 115 лм/Вт; 97лм/Вт; 105 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 17.784 | 19.656 | 21.528 | 29.952 | 42.12 | 99.84
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM Р-1- 1 шт PRISM P2 SE -2шт PRISM P3 SE-3шт | Мощность БП, Вт | 15Вт | 15Вт | 15Вт | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 36 вт | 40 вт | 100 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 15/20/36/40/100 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-CW ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | холодный белый | Модель диода | S-1-CW | S-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | S-1-СW 0,36Вт ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 29 | 35 | 88
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-СW 32Лм ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-W 89Лм/Вт ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 5.304 | 5.928 | 7.956 | 8.892 | 17.784 | 19.656 | 27.144 | 54.6 | 137.28
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-СW 1 диод ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 15, 30, 60, 150
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 29 | 67 | 94
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 11.232 | 13.104 | 14.976 | 17.784 | 20.592 | 27.144 | 62.712 | 87.984
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 36 | 36 | 75 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175 | ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К | Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC | Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года | Мощность | 36 Вт
|  | Выход | 12B DC
|  | Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-15-12 | Производитель/Модель | Mean Well / XLG-75-12
Степень защиты | IP 67 | Степень защиты | IP 67
Мощность | 15 Вт | Мощность | 75 Вт
Выход | 12 B DC | Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года | Гарантия | 5 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / SL-18-12 | Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67 | Степень защиты | IP 67
Мощность | 18 Вт | Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC | Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года | Гарантия | 5 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 250х250х60 | 300х300х60 | 330х330х60 | 400х400х60 | 500х500х60 | 600х600х70 | 750х750х70 | 1000х1000х90 | 1400х1400х90
Цвет | Белый | Модель диода | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 21 | 25 | 13 | 14 | 18 | 24 | 35 | 43 | 86
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 6.552 | 7.8 | 11.83 | 12.74 | 16.38 | 21.84 | 31.85 | 58.695 | 117.39
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 60Вт | 60вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Логотип Бабочка (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 250x250 (мм) | 300x300 (мм) | 330x330 (мм) | 400x400 (мм) | 500x500 (мм) | 600x600 (мм) | 750x750 (мм) | 1000x1000 (мм) | 1400x1400 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 12 | 14 | 16 | 19 | 27 | 41 | 54 | 94 | 163
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 13.104 | 14.976 | 17.784 | 25.272 | 38.376 | 50.544 | 87.984 | 152.568
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 200 Вт
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-439/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Логотип Бабочка световой 250х250 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
2 | Логотип Бабочка световой 300х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
3 | Логотип Бабочка световой 330х330 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
4 | Логотип Бабочка световой 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
5 | Логотип Бабочка световой 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
6 | Логотип Бабочка световой 600х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
7 | Логотип Бабочка световой 750х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
8 | Логотип Бабочка световой 1000х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
9 | Логотип Бабочка световой 1400х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
10 | Логотип Бабочка световой оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 62
11 | Логотип Бабочка световой 250х250 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
12 | Логотип Бабочка световой 300х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
13 | Логотип Бабочка световой 330х330 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
14 | Логотип Бабочка световой 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
15 | Логотип Бабочка световой 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
16 | Логотип Бабочка световой 600х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
17 | Логотип Бабочка световой 750х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
18 | Логотип Бабочка световой 1000х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
19 | Логотип Бабочка световой 1400х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
20 | Логотип Бабочка световой оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 69
21 | Логотип Бабочка световой 250х250 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
22 | Логотип Бабочка световой 300х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
23 | Логотип Бабочка световой 330х330 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
24 | Логотип Бабочка световой 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
25 | Логотип Бабочка световой 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
26 | Логотип Бабочка световой 600х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
27 | Логотип Бабочка световой 750х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
28 | Логотип Бабочка световой 1000х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
29 | Логотип Бабочка световой 1400х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
30 | Логотип Бабочка световой оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 63
| ТЗ | ТЗ-439/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Логотип
| Макет | Бабочка световой
| Подсветка | световой
| Размер | 250х250 мм
300х300 мм
330х330 мм
400х400 мм
500х500 мм
600х600 мм
750х750 мм
1000х1000 мм
1400х1400 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
розовый
| Единица измерения | шт
кв.м.