## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-440/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Логотип Плюс световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-440/20
Тип РИМ | Логотип
Наименование | Плюс световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | 250х250 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 300х300 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 330х330 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 400х400 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 500х500 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 600х600 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 750х750 мм
Типоразмер 8 (Т8) | 1000х1000 мм
Типоразмер 9 (Т9) | 1400х1400 мм
Типоразмер 10 (Т10) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
бирюзовый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемный логотип. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 250х250 мм - труба 10х10 мм 300х300 мм - труба 10х10 мм 330х330 мм - труба 15х15 мм 400х400 мм - труба 15х15 мм 500х500 мм - труба 20х20 мм 600х600 мм - труба 20х20 мм 750х750 мм - труба 20х20 мм 1000х1000 мм - труба 20х20 мм 1400х1400 мм - труба 25х25 мм Для логотипа индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера логотипа. | Не используется.
ЛОГОТИП
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых логотипов | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №066 - для бирюзовых логотипов и др. цвета (согласно макету).
Боковины | ПВХ 4 мм (дуги), ПВХ 3 мм (плюс) с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №066 - для бирюзовых логотипов и др. цвета (согласно макету).
Глубина логотипов | Глубина логотипов: 250х250 мм - 60 мм 300х300 мм - 60 мм 330х330 мм - 60 мм 400х400 мм - 60 мм 500х500 мм - 60 мм 600х600 мм - 70 мм 750х750 мм - 70 мм 1000х1000 мм - 90 мм 1400х1400 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от логотипа должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули белого цвета (светодиодная лента запрещена к использованию). Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для логотипа на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для логотипа на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие элементы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для логотипа индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны логотипа выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с логотипом. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на логотипе, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от логотипа не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать логотип напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для логотипов на раме | Монтаж логотипа на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж логотипа регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа логотипа к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса логотипа, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения логотипа и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части логотипа (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для логотипов без рамы | Монтаж логотипа с помощью кронштейнов или напрямую выполняется только на зашитые фасады в следующих случаях: - при размещении логотипа около входной группы (допрешение, около входа) - в обязательном порядке; - размещение внутренних логотипов формата Магнит Аптека в МС/ГМ - в данном случае монтаж в обязательном порядке выполняется напрямую к фасаду (без использования кронштейнов). - монтаж логотипов на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для логотипа; - при отсутствии технической возможности монтажа логотипа с помощью рамы; Монтаж логотипа регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса логотипа, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения логотипа и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж логотипа с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-440/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия решения дальнейших решений по расклакде.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1; PRISM P-2; PRISM P2 SE; PRISM P3 SE | Размер, мм | 250x250 | 300x300 | 330x330 | 400х 400 | 500 х 500 | 600 х 600 | 750 х750 | 1000 х1000 | 1400 х 1400
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P-1 | P-1 | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P3 SE | P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM P-1-0,5; PRISM P2 SE-0,72w; PRISM P-2-1w; PRISM P3 SE-1,2w | Количество модулей, шт | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 25 | 64
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1- 60лм; PRISM P2 SE- 81лм;PRISM P-2- 97лм; PRISM P3 SE-116лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | 115 лм/Вт; 97лм/Вт; 105 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 16.848 | 18.72 | 21.528 | 25.272 | 39 | 99.84
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM Р-1- 1 шт PRISM P2 SE -2шт PRISM P3 SE-3шт | Мощность БП, Вт | 15Вт | 15Вт | 15Вт | 20 Вт | 20 | 20Вт | 36 вт | 40 вт | 100 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 15/20/36/40/100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-CW ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | холодный белый | Модель диода | S-1-CW | S-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | S-1-СW 0,36Вт ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 21 | 25 | 29 | 77
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-СW 32Лм ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-W 89Лм/Вт ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 4.992 | 5.616 | 7.488 | 8.424 | 16.848 | 19.656 | 23.4 | 45.24 | 120.12
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-СW 1 диод ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 15, 30, 60, 150
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 250х250 | 300х300 | 330х330 | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 66 | 90
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 8.424 | 9.36 | 13.104 | 14.976 | 16.848 | 19.656 | 23.4 | 61.776 | 84.24
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 36 | 36 | 75 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  |  | ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-10-12 | Производитель/Модель | Busto / PM-36-12 |  | Производитель/Модель | Busto / SL-18-12
Степень защиты | IP 67 | Степень защиты | IP 67 |  | Степень защиты | IP 67
Мощность | 10 Вт | Мощность | 36 Вт |  | Мощность | 18 Вт
Выход | 12B DC | Выход | 12B DC |  | Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года | Гарантия | 3 года |  | Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  |  | ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-15-12 | Производитель/Модель | Mean Well / XLG-75-12 |  | Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67 | Степень защиты | IP 67 |  | Степень защиты | IP 67
Мощность | 15 Вт | Мощность | 75 Вт |  | Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC | Выход | 12B DC |  | Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года | Гарантия | 5 лет |  | Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Логотип Плюс (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 250x250 (мм) | 300x300 (мм) | 330x330 (мм) | 400x400 (мм) | 500x500 (мм) | 600x600 (мм) | 750x750 (мм) | 1000x1000 (мм) | 1400x1400 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 12 | 12 | 15 | 18 | 25 | 38 | 51 | 88 | 156
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 11.232 | 14.04 | 16.848 | 23.4 | 35.568 | 47.736 | 82.368 | 146.016
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 20 Вт | 24 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 150 Вт
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 250х250х60 | 300х300х60 | 330х330х60 | 400х400х60 | 500х500х60 | 600х600х70 | 750х750х70 | 1000х1000х90 | 1400х1400х90
Цвет | Белый | Модель диода | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 19 | 23 | 23 | 14 | 18 | 23 | 38 | 42 | 78
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 5.928 | 7.176 | 20.93 | 12.74 | 16.38 | 20.93 | 34.58 | 57.33 | 106.47
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 60Вт | 100Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты
Мощность | 30Вт, 40Вт,100Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-440/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Логотип Плюс световой 250х250 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 64
2 | Логотип Плюс световой 300х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 64
3 | Логотип Плюс световой 330х330 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 64
4 | Логотип Плюс световой 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 64
5 | Логотип Плюс световой 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 64
6 | Логотип Плюс световой 600х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 64
7 | Логотип Плюс световой 750х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 64
8 | Логотип Плюс световой 1000х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 66
9 | Логотип Плюс световой 1400х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 66
10 | Логотип Плюс световой оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 59
11 | Логотип Плюс световой 250х250 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 71
12 | Логотип Плюс световой 300х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 71
13 | Логотип Плюс световой 330х330 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 71
14 | Логотип Плюс световой 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 71
15 | Логотип Плюс световой 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 71
16 | Логотип Плюс световой 600х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 71
17 | Логотип Плюс световой 750х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 71
18 | Логотип Плюс световой 1000х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 73
19 | Логотип Плюс световой 1400х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 73
20 | Логотип Плюс световой оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 66
21 | Логотип Плюс световой 250х250 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 65
22 | Логотип Плюс световой 300х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 65
23 | Логотип Плюс световой 330х330 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 65
24 | Логотип Плюс световой 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 65
25 | Логотип Плюс световой 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 65
26 | Логотип Плюс световой 600х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 65
27 | Логотип Плюс световой 750х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 65
28 | Логотип Плюс световой 1000х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 67
29 | Логотип Плюс световой 1400х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 67
30 | Логотип Плюс световой оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 60
| ТЗ | ТЗ-440/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Логотип
| Макет | Плюс световой
| Подсветка | световой
| Размер | 250х250 мм
300х300 мм
330х330 мм
400х400 мм
500х500 мм
600х600 мм
750х750 мм
1000х1000 мм
1400х1400 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
бирюзовый
| Единица измерения | шт
кв.м.