## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-448/21 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-11-14
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Шкарина Е.Н.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Зима И.В.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Егиян Ю.С.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента по запуску
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-448/21
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | МОЯ ЦЕНА
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 1301x200 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 1561x240 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 1717x264 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 2081х321 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 2602х401 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 3122х481 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 3902х601 мм
Типоразмер 8 (Т8) | 5203х801 мм
Типоразмер 9 (Т9) | 7284х1122 мм
Типоразмер 10 (Т10) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | красный
желтый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-2 шт. 5. Электрокабель – 5 м.п. 6. Трафарет.
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Алюминиевая труба - труба 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1301x200 мм - труба 10х10 мм 1561x240 мм - труба 10х10 мм 1717x264 мм - труба 15х15 мм 2081х321 мм - труба 15х15 мм 2602х401 мм - труба 20х20 мм 3122х481 мм - труба 20х20 мм 3902х601 мм - труба 20х20 мм 5203х801 мм - труба 20х20 мм 7284х1122 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ, ЛОГОТИП
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм красного цвета RAL 3020 - для красных вывесок | Оргстекло 3 мм желтого цвета RAL 1003 - для желтых вывесок
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №032 - для красных вывесок - №019 - для желтых вывесок
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 1301x200 мм - 60 мм 1561x240 мм - 60 мм 1717x264 мм - 60 мм 2081х321 мм - 60 мм 2602х401 мм - 60 мм 3122х481 мм - 70 мм 3902х601 мм - 70 мм 5203х801 мм - 90 мм 7284х1122 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 8 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для желтых вывесок используются белые модули, для красных вывесок - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 5 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывески на кронштейнах, без кронштейнов вывеска монтируется напрямую к фризу, коммутация проводов производится за фризом. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы. Важно: монтаж вывесок на раме к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - при размещении вывески на стене по пути следования к объекту (внутри здания); Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывесок с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-448/21
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения белых модулей - белый теплый/нетральный, цветовая температура белых модулей 3500-4500 К - средняя яркость красной вывески - 300-320 люкс, желтой вывески - в рассчете. Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1R, PRISM P-2R, PRISM P-3R | Размер, мм | 1301x200 | 1561x240 | 1717x264 | 2081х320 | 2601х401 | 3122х481 | 3902х601 | 5203х801 | 7284х1122
Цвет | Красный | Модель диода | P-1R | P-1R | P-1R | P-2R | P-2R | P-2R | P-2R | P-2R | P-3R
Мощность (Вт) | PRISM P-1R-0,5w; PRISM P-2R-0,72w; PRISM P-2R-1w; PRISM P-3R-1,2w | Количество модулей, шт | 36 | 48 | 48 | 54 | 68 | 75 | 114 | 184 | 211
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1R-11Лм; PRISM P-2R-24Лм; PRISM P-2-33Лм; PRISM P-3R-40Лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1 | 1.2
Световая Отдача диодов | 22 лм/Вт; 33 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 23.4 | 31.2 | 31.2 | 50.544 | 63.648 | 70.2 | 106.704 | 239.2 | 329.16
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
Количество Диодов | PRISM P-1R-1шт; PRISM P-2R-2шт; PRISM P-3R-3шт | Мощность БП, Вт | 36Вт | 36Вт | 36 Вт | 60Вт | 60Вт | 100Вт | 100 Вт | 250 Вт | 200 вт- 1 шт 150 вт- 1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 36/60/100/150/200/250Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1; PRISM P-2НЕ; PRISM P-3НЕ | Размер, мм | 1301x200 | 1561x240 | 1717x264 | 2081х320 | 2601х401 | 3122х481 | 3902х601 | 5203х801 | 7284х1122
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P-1 | P-1 | P-1 | P-2 | P-2 | P-2 | P-2 | P-3
Мощность (Вт) | PRISM P-1-0,5; PRISM P-2-1w; PRISM P-3-1,5w | Количество модулей, шт | 36 | 48 | 48 | 54 | 68 | 75 | 114 | 184 | 221
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1- 60лм; PRISM P-2- 120лм; PRISM P-3-150лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
Световая Отдача диодов | 115 лм; 120 лм | Мощность (+30%), Вт | 23.4 | 31.2 | 31.2 | 70.2 | 88.4 | 97.5 | 148.2 | 239.2 | 430.95
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
Количество Диодов | PRISM P-1-1шт; PRISM P-2-2шт PRISM P-3-3шт | Мощность БП, Вт | 36Вт | 36Вт | 36 Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт | 150 Вт | 250 Вт | 250вт-1 шт 200 вт- 1шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 3500K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 36/100/150/200/250Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON/AERO-3-R-H/AERO-2-R-H/AERO-1-R-H | Размер, мм | 1301х200 | 1561х240 | 1717х264 | 2081х320 | 2601х401 | 3122х481 | 3902х601 | 5203х801 | 7284х1122
Цвет | красный | Модель диода | AERO-1-R-H | AERO-1-R-H | AERO-1-R-H | AERO-2-R-H | AERO-2-R-H | AERO-3-R-H | AERO-3-R-H | AERO-3-R-H | AERO-3-R-H
Мощность (Вт) | AERO-3-R-H 1,20Вт AERO-2-R-H 0,72Вт AERO-1-R-H 0,36 Вт | Количество модулей, шт | 40 | 47 | 49 | 36 | 47 | 32 | 50 | 50 | 142
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | AERO-3-R-H 45Лм AERO-2-R-H 27Лм AERO-1-R-H 1 Лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96
Световая Отдача диодов | AERO-3-R-H 37Лм/Вт AERO-2-R-H 37Лм/Вт AERO-1-R-H 2,7 Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 18.72 | 21.996 | 22.932 | 33.696 | 43.992 | 39.936 | 62.4 | 62.4 | 177.216
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | AERO-3-R-H 3 диода AERO-2-R-H 2 диода AERO-1-R-H 1 диод | Мощность БП, Вт | 30 | 30 | 30 | 45 Вт | 45 Вт | 45 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 200 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30/45/100/200 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON/AERO-1-WW-H/ AERO-2-WW-H / AERO-3-WW-H | Размер, мм | 1301х200 | 1561х240 | 1717х264 | 2081х320 | 2601х401 | 3122х481 | 3902х601 | 5203х801 | 7284х1122
Цвет | теплый белый | Модель диода | AERO-1-W-H | AERO-1-W-H | AERO-1-W-H | AERO-2-WW-H | AERO-2-WW-H | AERO-2-WW-H | AERO-3-WW-H | AERO-3-WW-H | AERO-3-WW-H
Мощность (Вт) | AERO-3-WW-H 0,96Вт AERO-2-WW-H 0,72Вт AERO-1-WW-H 0,36 Вт | Количество модулей, шт | 40 | 47 | 49 | 36 | 47 | 32 | 50 | 129 | 222
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | AERO-3-WW-H 154Лм AERO-2-WW-H 113Лм AERO-1-WW-H 58 Лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96
Световая Отдача диодов | AERO-3-WW-H 160Лм/Вт AERO-2-WW-H 160Лм/Вт AERO-1-WW-H 160 Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 18.72 | 21.996 | 22.932 | 33.696 | 43.992 | 29.952 | 62.4 | 160.992 | 277.056
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 | 1
Количество Диодов | AERO-3-WW-H 3 диода AERO-2-WW-H 2 диода AERO-1-WW-H 1 диод | Мощность БП, Вт | 30 | 30 | 30 | 45 Вт | 45 Вт | 30 Вт | 80 Вт | 200 Вт | 300 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура диодов | 4000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON /аналоги
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30/45/80/100/200/300 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF-SOL+1 2835 R ELF-SOL+2 2835 R | Размер, мм | 1301х200 | 1561х240 | 1717х264 | 2081х321 | 2602х401 | 3122х483 | 3902х601 | 5203х801 | 7284х1123
Цвет | красный | Модель диода | SOL+1 R | SOL+1 R | SOL+1 R | SOL+1 R | SOL+1 R | SOL+1 R | SOL+1 R | SOL+2 R | SOL+2 R
Мощность (Вт) | ELF-SOL+1 R = 0,5 Вт ELF-SOL+2 R = 1 Вт | Количество модулей, шт | 38 | 37 | 48 | 57 | 71 | 80 | 94 | 108 | 267
Световой Поток/Яркость (Лм) | ELF-SOL+1 R = 19 лм ELF-SOL+2 R = 40 лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Световая Отдача | - | Мощность (+30%), Вт | 24.7 | 24.05 | 31.2 | 37.05 | 46.15 | 52 | 61.1 | 140.4 | 347.1
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
Количество Диодов | ELF-SOL+1 R = 1 ELF-SOL+2 R = 2 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 40 | 60 | 60 | 60 | 100Вт-1шт 40Вт-1шт | 100Вт-3шт 60Вт-1шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170 градусов
Цветовая Температура белых диодов | -
Вход/Рабочее Напряжение | 12 V DC
Гарантия | 5 Лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF/серия HY, серия VA, серия РТ
Степень защиты | IP67
Мощность | 30Вт, 40Вт, 60Вт, 100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 Года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF-SOL+1 2835 WW, ELF-SOL+2 2835 WW | Размер, мм | 1301х200 | 1561х240 | 1717х264 | 2081х321 | 2602х401 | 3122х483 | 3902х601 | 5203х801 | 7284х1123
Цвет | Теплый белый | Модель диода | SOL+1 WW | SOL+1 WW | SOL+1 WW | SOL+1 WW | SOL+1 WW | SOL+1 WW | SOL+1 WW | SOL+2 WW | SOL+2 WW
Мощность (Вт) | ELF-SOL+1 WW = 0,47 Вт ELF-SOL+2 WW = 0,93 Вт ELF-SOL+3 WW = 1,46 Вт | Количество модулей, шт | 46 | 53 | 60 | 70 | 85 | 122 | 174 | 142 | 267
Световой Поток/Яркость (Лм) | ELF-SOL+1 WW = 70 лм ELF-SOL+2 WW = 140 лм ELF-SOL+3 WW = 210 лм | Мощность модулей, Вт | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.93 | 0.93
Световая Отдача | ELF-SOL+1 WW = 150 лм/Вт ELF-SOL+2 WW = 150 лм/Вт ELF-SOL+3 WW = 150 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 28.106 | 32.383 | 36.66 | 42.77 | 51.935 | 74.542 | 106.314 | 171.678 | 322.803
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
Количество Диодов | ELF-SOL+1 WW = 1 ELF-SOL+2 WW = 2 ELF-SOL+3 WW = 3 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 40Вт | 40 | 60 | 80 | 60 | 100 | 150Вт-2шт 30Вт-1шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170 градусов
Цветовая Температура белых диодов | 2900 - 3600 К
Вход/Рабочее Напряжение | 12 V DC
Гарантия | 5 Лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF/серия HY, серия VA, серия РТ
Степень защиты | IP 67
Мощность | 30, 40, 80,100,150 Вт
Выход | 12 В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE URSA 41225, URSA 41225 | Размер, мм | 1301х200 мм | 1561х240 мм | 1717х264 мм | 2081x320 мм | 2601х401 мм | 3122х481 мм | 3902х601 мм | 5203х801 мм | 7284х1122 мм
Цвет | Красный | Модель диода | URSA 68835 | URSA 68835 | URSA 68835 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225
Мощность | 0,72 (Вт) | Количество модулей, шт | 43 | 53 | 61 | 50 | 71 | 77 | 109 | 153 | 318
Световой Поток/Яркость диодов | 20 (Лм) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 28 (Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 40.248 | 49.608 | 57.096 | 46.8 | 66.456 | 72.072 | 102.024 | 143.208 | 297.648
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 (шт) | Мощность БП, Вт | 45 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 150 | 300
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | нет
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE
Степень защиты | IP67
Мощность | 45, 60, 80, 120, 150, 300 (Вт)
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 (года)
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE URSA 68835 | Размер, мм | 1301х200 мм | 1561х240 мм | 1717х264 мм | 2081x320 мм | 2601х401 мм | 3122х481 мм | 3902х601 мм | 5203х801 мм | 7284х1122 мм
Цвет | Белый | Модель диода | URSA 68835 | URSA 68835 | URSA 68835 | URSA 68835 | URSA 68835 | URSA 68835 | URSA 68835 | URSA 68835 | URSA 68835
Мощность | 0,72 (Вт) | Количество модулей, шт | 43 | 53 | 61 | 50 | 71 | 77 | 109 | 153 | 318
Световой Поток/Яркость диодов | 70 (Лм) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 97 (Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 40.248 | 49.608 | 57.096 | 46.8 | 66.456 | 72.072 | 102.024 | 143.208 | 297.648
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 (шт) | Мощность БП, Вт | 45 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 150 | 300
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | 4000-4500 (К)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE 80 W
Степень защиты | IP67
Мощность | 45, 60, 80, 120, 150, 300 (Вт)
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 (года)
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / NOVA2R | Размер, мм | 1301x200 | 1561x240 | 1717x264 | 2081x320 мм | 2601х401 мм | 3122х481 мм | 3902х601 мм | 5203х801 мм | 7284х1122 мм
Цвет | красный | Модель диода | Nova 2R | Nova 2R | Nova 2R | NOVA2R | NOVA2R | NOVA2R | NOVA2R | NOVA2R | NOVA2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 33 | 37 | 40 | 45 | 55 | 72 | 84 | 218 | 281
Световой Поток/Яркость диодов | 39 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 54,2 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 30.888 | 34.632 | 37.44 | 39.852 | 51.48 | 67.392 | 78.624 | 188.352 | 252.9
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 100 | 100 | 200 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | -
Вход/Рабочее Напряжение | 12В DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / HLG-40-12, Mean Well / ХLG-75-12, Mean Well / ХLG-100-12, Mean Well / ХLG-200-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 40 Вт, 60 Вт, 100 Вт, 200 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / SP2NW | Размер, мм | 1301x200 | 1561x240 | 1717x264 | 2081x320 мм | 2601х401 мм | 3122х481 мм | 3902х601 мм | 5203х801 мм | 7284х1122 мм
Цвет | белый | Модель диода | SP-2 | SP-2 | SP-2 | SP2NW | SP2NW | SP2NW | SP2NW | SP2NW | SP2NW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 33 | 37 | 40 | 45 | 55 | 72 | 84 | 218 | 281
Световой Поток/Яркость диодов | 95 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 132 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 30.888 | 34.632 | 37.44 | 39.852 | 51.48 | 67.392 | 78.624 | 188.352 | 252.9
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 100 | 100 | 200 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 68
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 4000-4500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / HLG-40-12, Mean Well / ХLG-75-12, Mean Well / ХLG-100-12, Mean Well / ХLG-200-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 40 Вт, 60 Вт, 100 Вт, 200 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-448/21
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 1301x200 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
2 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 1561x240 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
3 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 1717x264 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
4 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 2081х321 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
5 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 2602х401 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
6 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 3122х481 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
7 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 3902х601 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
8 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 5203х801 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
9 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 7284х1122 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 70
10 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 63
11 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 1301x200 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
12 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 1561x240 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
13 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 1717x264 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
14 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 2081х321 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
15 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 2602х401 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
16 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 3122х481 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
17 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 3902х601 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
18 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 5203х801 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
19 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 7284х1122 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 77
20 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 70
21 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 1301x200 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
22 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 1561x240 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
23 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 1717x264 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
24 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 2081х321 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
25 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 2602х401 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
26 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 3122х481 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
27 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 3902х601 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
28 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 5203х801 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
29 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая 7284х1122 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 71
30 | Вывеска МОЯ ЦЕНА световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 64
| ТЗ | ТЗ-448/21
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | МОЯ ЦЕНА
| Подсветка | световая
| Размер | 1301x200 мм
1561x240 мм
1717x264 мм
2081х321 мм
2602х401 мм
3122х481 мм
3902х601 мм
5203х801 мм
7284х1122 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | красный
желтый
| Единица измерения | шт
кв.м.