## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-457/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Большой логотип М+Магнит световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Герасимов А.В.
Главный эксперт
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-457/20
Тип РИМ | Большой логотип
Наименование | М+Магнит световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | 1200х1613 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 1500х2017 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 2250х3025 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 2950х3966 мм
Типоразмер 5 (Т5) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
Цвет | белый
красный
Состав/комплектация | 1. Каркас 2. Объемные элементы (буквы, логотип). 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-2 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
Вариант 1 (В1)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 40х20/25х25/20х20/15х15 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1200х1613 мм: логотип - труба 20х20 мм, буквы "магнит" - труба 15х15 мм; 1500х2017 мм: логотип - труба 25х25 мм, буквы "магнит" - труба 15х15 мм. 2250х3025 мм: логотип - труба 25х25 мм, буквы "магнит" - труба 20х20 мм; 2950х3966 мм: логотип - труба 40х20 мм, буквы "магнит" - труба 25х25 мм. Для логотипа индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных и крышных РИМ подготавливаются индивидально в зависимости от состояния фасада, кровли и др. факторов влияющих на монтажную ситуацию.
ЛОГОТИП
Лицевая часть | Типоразмер 1 и 2 | Типоразмер 3 и 4
|  | Логотип "М" | Надпись "магнит"
| Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых логотипов - красного цвета RAL 3020 - для красных логотипов и др. цвета согласно потребности | Оргстекло 5 мм: - молочного цвета - для белых логотипов - красного цвета RAL 3020 - для красных логотипов и др. цвета согласно потребности | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых логотипов - красного цвета RAL 3020 - для красных логотипов и др. цвета согласно потребности
Боковины | Типоразмер 1 и 2 | Типоразмер 3 и 4
|  | Логотип "М" | Надпись "магнит"
| ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных логотипов (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета согласно потребности | ПВХ 8 мм с внутренним встречным бортом из ПВХ 5 мм на глубину в полтела элемента. Аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных логотипов (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета согласно потребности. ВАЖНО: для логотипа размером 2950х2950 мм, рекомендуется использовать внутренние ребра жесткости из прозрачного акрила 3 мм. В центральной части логотипа использовать проставки из прозрачного акрила для исключения прогибов. | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных логотипов (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета согласно потребности
Глубина логотипов | Типоразмер 1 и 2 | Типоразмер 3 и 4
| Глубина логотипов: 1200х1613 мм - 90 мм 1500х2017 мм - 90 мм Глубина надписи: 1200х1613 мм - 70 мм 1500х2017 мм - 70 мм | Глубина логотипов: 2250х3025 мм - 100 мм 2950х3966 мм - 100 мм Глубина надписи: 2250х3025 мм - 70 мм 2950х3966 мм - 70 мм
Задник | Логотип - ПВХ 8 мм, буквы "магнит" - ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Для типоразмеров 3 и 4 внутренний встречный борт клеится изнутри к задней части при помощи цианокрилатного клея, при этом задняя часть предварительно фрезеруется по контуру на 2/3 толщины материала. Внутренние ребра жесткости для логотипа размером 2950х2950 мм клеятся к борту и лицевой части при помощи цианокрилатного клея. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от логотипа должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых логотипов используются белые модули, для красных логотипов - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для логотипа индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны логотипа выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с логотипом. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на логотипе, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от логотипа не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать логотип напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для логотипов на раме | Монтаж логотипа на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж логотипа регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа логотипа к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса логотипа, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения логотипа и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части логотипа (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема сборки логотипов типоразмера 3 и 4
2. Параметры светодиодов, блоков питания
3. Наименование для кодировки РИМ

## Схема сборки лого Т3 и Т4
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-457/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3-R/PRISM Р-2-R | Размер, мм | 1200x1613 | 1500x2017 | 2250х3025 |  | 2950х3966
Цвет | Красный | Модель диода | P-2R; P-3R | P-2R; P-3R | PRISM Р-3-R - 1,2вт/PRISM Р-2-R - 0,72вт |  | PRISM Р-3-R - 1,2вт/PRISM Р-2-R - 0,72вт
Мощность (Вт) | PRISM Р-3-R - 1,2вт, PRISM Р-2-R 0,72вт | Количество модулей, шт | P-2R-20 шт P-3R-37шт | P-2R-26 шт P-3R-73 шт | 126 | 54 | 238 | 69
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM Р-3-R-1,2вт - 40лм, PRISM Р-2-R 0,72вт - 14лм | Мощность модулей, Вт | 0,72; 1,2 | 0,72; 1,2 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 33лм/Вт, PRISM Р-2-R 0,72вт - 19лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 76.44 | 138.216 | 196.56 | 50.544 | 371.28 | 64.584
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 |  | 2
Количество Диодов | PRISM Р-3-R 1,2вт - 3шт., PRISM Р-2-R 0,72вт - 2шт | Мощность БП, Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 |  | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3SE/PRISM Р-2SE | Размер, мм | 1200x1613 | 1500x2017 | 2250х3025 |  | 2950х3966
Цвет | белый | Модель диода | P-2SE; P-3SE | P-2SE; P-3SE | PRISM Р-3SE-1,2вт/PRISM РSE-2-0,72вт |  | PRISM Р-3SE-1,2вт/PRISM P-2SE-0,72вт
Мощность (Вт) | PRISM Р-3SE-1,2вт/PRISM Р-2SE-0,72вт | Количество модулей, шт | P-2SE-20 шт P-3SE-37шт | P-2SE-26 шт P-3SE-73 шт | 126 | 54 | 238 | 69
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM Р-3SE-1,2вт - 132лм, PRISM РSE-2-0,72вт - 81лм | Мощность модулей, Вт | 0,72; 1,2 | 0,72; 1,2 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3SE-1,2вт - 110лм/Вт, PRISM РSE-2-0,72вт - 113лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 76.44 | 138.216 | 196.56 | 50.544 | 371.28 | 64.584
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 2 шт | 1 |  | 2
Количество Диодов | PRISM Р-3SE-1,2вт, - 3шт., PRISM Р-2SE-0,72вт - 2шт. | Мощность БП, Вт | 100Вт | 100 Вт-1 шт 36 Вт-1 шт | 250 |  | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 36/100/150/250Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 1200х1613 | 1200х1613 | 1500х2017 | 1500х2017 | 2250х3025 | 2250х3025 | 2950х3966 | 2950х3966
Цвет | красный | Модель диода | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-2-R | ECO-3-R
Мощность | ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 28 | 67 | 28 | 78 | 40 | 185 | 58 | 269
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 26.208 | 104.52 | 26.208 | 121.68 | 37.44 | 288.6 | 54.288 | 419.64
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 30 | 150 | 30 | 150 | 45 | 300 | 60 | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1200х1613 | 1200х1613 | 1500х2017 | 1500х2017 | 2250х3025 | 2250х3025 | 2950х3966 | 2950х3966
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW
Мощность | ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 28 | 67 | 28 | 78 | 40 | 185 | 58 | 269
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 34.944 | 104.52 | 34.944 | 121.68 | 49.92 | 288.6 | 72.384 | 419.64
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 45 | 150 | 45 | 150 | 60 | 300 | 80 | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30, 45, 60, 80, 150, 250, 300
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1200х1613 | 1500х2017 | 2250х3025 | 2950х3966
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 109 | 148 | 258 | 423
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 102.024 | 138.528 | 241.488 | 395.928
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 2 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 150 | 150 | 150 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 1200х1613 | 1500х2017 | 2250х3025 | 2950х3966
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 109 | 148 | 258 | 423
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 102.024 | 138.528 | 241.488 | 395.928
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 2 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 150 | 150 | 150 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-150-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 150 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-200-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 200 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Большой логотип М+Магнит (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1200x1613 (мм) | 1500x2017 (мм) | 2250x3025 (мм) | 2950x3966 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 155 | 218 | 440 | 703
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 145.08 | 204.048 | 411.84 | 658.008
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 150 Вт | 200/250 Вт | 200 Вт + 250 Вт | 300 Вт + 360 Вт
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ INFINILITE BASIC 2d (URSA) 41225 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE BASIC 2d (URSA) 41225 | Размер, мм | 1200х1613 | 1500х2017 | 2250х3025 красная | 2950х3966 красная
Цвет | Красный | Модель диода | Dorado 2smd, Ursa 2 smd | Dorado 2smd, Ursa 2 smd | URSA 41225 | URSA 41225
Мощность | 0,72 (Вт) | Количество модулей, шт | 157 | 184 | 382 | 659
Световой Поток/Яркость диодов | 20 (Лм) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 27,8 (Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 146.952 | 172.224 | 357.552 | 616.824
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 (шт) | Мощность БП, Вт | 150ВТ | 200ВТ | 360 | 300 + 360
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP67
Мощность | 150ВТ, 200ВТ, 250 ВТ, 300Вт, 360 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 1200х1613 | 1500х2017 | 2250х3025 | 2950х3966
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 107 | 129 | 223 | 392
Световой Поток/Яркость диодов | 75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 97.37 | 176.085 | 304.395 | 535.08
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 1 | 2 | 2 | 4
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 100Вт. | 150Вт, 30Вт. | 150Вт | 150Вт,100Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт,100Вт,150Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 1200х1613 | 1500х2017 | 2250х3025 | 2950х3966
Цвет | красный | Модель диода | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 107 | 129 | 223 | 392
Световой Поток/Яркость диодов | 75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 97.37 | 176.085 | 304.395 | 535.08
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 1 | 2 | 2 | 4
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 100Вт. | 150Вт, 30Вт. | 150Вт | 150Вт,100Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт,100Вт,150Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-457/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Большой логотип М+Магнит световой 1200х1613 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 78
2 | Большой логотип М+Магнит световой 1500х2017 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 78
3 | Большой логотип М+Магнит световой 2250х3025 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 78
4 | Большой логотип М+Магнит световой 2950х3966 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 78
5 | Большой логотип М+Магнит световой оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 71
| ТЗ | ТЗ-457/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Большой логотип
| Макет | М+Магнит световой
| Подсветка | световой
| Размер | 1200х1613 мм
1500х2017 мм
2250х3025 мм
2950х3966 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
| Цвет | белый
красный
| Единица измерения | шт
кв.м.