## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-459/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Большой логотип Бабочка+Магнит Косметик световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-459/20
Тип РИМ | Большой логотип
Наименование | Бабочка+Магнит Косметик световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | 1630х1936 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 2037х2419 мм
Типоразмер 3 (Т3) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
розовый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные элементы (буквы, логотип). 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1630х1936 мм: логотип - труба 20х20 мм, буквы "Магнит Косметик" - труба 15х15 мм; 2037х2419 мм: логотип - труба 25х25 мм, буквы "Магнит Косметик" - труба 15х15 мм. Для логотипа индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера логотипа. | Не используется.
ЛОГОТИП
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых логотипов | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №041 - для розовых логотипов и др. цвета (согласно макету).
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №041 - для розовых логотипов и др. цвета (согласно макету).
Глубина логотипов | Глубина логотипов: 1630х1936 мм - 90 мм 2037х2419 мм - 90 мм
Задник | Для логотипа задник выполняется из ПВХ 8 мм, для букв "Магнит Косметик" - ПВХ 6 мм В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от логотипа должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули белого цвета (светодиодная лента запрещена к использованию). Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для логотипа на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для логотипа на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие элементы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для логотипа индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны логотипа выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с логотипом. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на логотипе, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от логотипа не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать логотип напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для логотипов на раме | Монтаж логотипа на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж логотипа регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа логотипа к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса логотипа, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения логотипа и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части логотипа (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для логотипов без рамы | Монтаж логотипа с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж логотипов на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для логотипа; - при отсутствии технической возможности монтажа логотипа с помощью рамы; Монтаж логотипа регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса логотипа, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения логотипа и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж логотипа с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-459/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P3 SE | Размер, мм | 1630x1936 | 2037 x 2419
Цвет | Белый | Модель диода | P2 SE ; P3 SE | P2 SE ; P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM P2 SE-0,72w;PRISM P3 SE-1,2w | Количество модулей, шт | Р-3-38 шт Р-2-48шт | Р-3-70 шт Р-2-64шт
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P2 SE - 81лм;PRISM P3 SE-132лм | Мощность модулей, Вт | 1,2; 0,72 | 1,2; 0,72
Световая Отдача диодов | 97лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 105.3 | 169
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P2 SE-2 шт; PRISM P3 SE-3-3шт | Мощность БП, Вт | 100 Вт | 200 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 100/200Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1630х1936 | 1630х1936 | 2037х2419 | 2037х2419
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW
Мощность | ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 64 | 68 | 67 | 86
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 79.872 | 106.08 | 83.616 | 134.16
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 80 | 150 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 80, 100, 150,
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1630х1936 | 2037х2419
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 144 | 180
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 134.784 | 168.48
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 150 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-150-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 150 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-200-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 200 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Большой логотип М+Магнит Косметик (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1630x1936 (мм) | 2037x2419 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 211 | 295
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 197.496 | 276.12
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 200 Вт | 300 Вт
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 1630х1936 | 2037х2419
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD/3STD | 3STD
Мощность | 0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 87/54 | 172
Световой Поток/Яркость диодов | 75\113 | Мощность модулей, Вт | 0,7/1,05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 152.88 | 234.78
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 1 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 150Вт. | 150Вт, 100Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 100Вт,150Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-459/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Большой логотип Бабочка+Магнит Косметик световой 1630х1936 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 93
2 | Большой логотип Бабочка+Магнит Косметик световой 2037х2419 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 93
3 | Большой логотип Бабочка+Магнит Косметик световой оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 86
4 | Большой логотип Бабочка+Магнит Косметик световой 1630х1936 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 100
5 | Большой логотип Бабочка+Магнит Косметик световой 2037х2419 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 100
6 | Большой логотип Бабочка+Магнит Косметик световой оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 93
7 | Большой логотип Бабочка+Магнит Косметик световой 1630х1936 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 94
8 | Большой логотип Бабочка+Магнит Косметик световой 2037х2419 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 94
9 | Большой логотип Бабочка+Магнит Косметик световой оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 87
| ТЗ | ТЗ-459/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Большой логотип
| Макет | Бабочка+Магнит Косметик световой
| Подсветка | световой
| Размер | 1630х1936 мм
2037х2419 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
розовый
| Единица измерения | шт
кв.м.