## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-461/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Стрелка Указатель световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Воропаева А.П.
Руководитель по стандартизации визуального оформления
Отдел визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-461/20
Тип РИМ | Стрелка
Наименование | Указатель световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 289х250мм
Типоразмер 2 (Т2) | 346х300мм
Типоразмер 3 (Т3) | 381х330мм
Типоразмер 4 (Т4) | 462х400мм
Типоразмер 5 (Т5) | 577х500мм
Типоразмер 6 (Т6) | 693х600мм
Типоразмер 7 (Т7) | 866х750мм
Типоразмер 8 (Т8) | 1155х1000мм
Типоразмер 9 (Т9) | 1616х1400мм
Типоразмер 10 (Т10) | 141х250мм
Типоразмер 11 (Т11) | 198х350мм
Типоразмер 12 (Т12) | 226х400мм
Типоразмер 13 (Т13) | 283х500мм
Типоразмер 14 (Т14) | 339х600мм
Типоразмер 15 (Т15) | 396х700мм
Типоразмер 16 (Т16) | 509х900мм
Типоразмер 17 (Т17) | 622х1100мм
Типоразмер 18 | 736х1300мм
Типоразмер 19 | 235х300 мм
Типоразмер 20 | 314х400 мм
Типоразмер 21 | 392х500 мм
Типоразмер 22 | 471х600 мм
Типоразмер 23 | 588х750 мм
Типоразмер 24 | 785х1000 мм
Типоразмер 25 | 1098х1400 мм
Типоразмер 26 | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
красный
розовый
желтый
зеленый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемная стрелка. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п.
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 289х250 мм - труба 10х10 мм 346х300 мм - труба 10х10 мм 381х330 мм - труба 15х15 мм 462х400 мм - труба 15х15 мм 577х500мм - труба 15х15 мм 693х600 мм - труба 15х15 мм 866х750 мм - труба 20х20 мм 1155х1000 мм - труба 20х20 мм 1616х1400 мм - труба 25х25 мм 235х300 мм - труба 10х10 мм 314х400 мм - труба 15х15 мм 392х500 мм - труба 15х15 мм 471х600 мм - труба 15х15 мм 588х750 мм - труба 20х20 мм 785х1000 мм - труба 20х20 мм 1098х1400 мм - труба 25х25 мм Для стрелки индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера стрелки. | Не используется.
СТРЕЛКА
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых стрелок - красного цвета RAL 3020 - для красных стрелок - желтого цвета RAL 1003 - для желтых стрелок и другие цвета согласно макету | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №041 - для розовых стрелок - №087 - для зеленых стрелок и другие цвета согласно макету
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых стрелок (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных стрелок (лицевая часть не оклеивается) - №041 - для розовых стрелок - №019 - для желтых стрелок (лицевая часть не оклеивается) - №062 - для зеленых стрелок и другие цвета согласно макету
Глубина стрелок | Глубина стрелок: 289х250 мм - 60 мм 141х250мм - 60 мм 346х300 мм - 60 мм 198х350мм - 60 мм 226х400мм - 60 мм 283х500мм - 60 мм 381х330 мм - 60 мм 462х400 мм - 60 мм 577х500мм - 60 мм 339х600мм - 70 мм 396х700мм - 70 мм 693х600 мм - 70 мм 866х750 мм - 70 мм 509х900мм - 90 мм 622х1100мм - 90 мм 736х1300мм - 90 мм 1155х1000 мм - 90 мм 1616х1400 мм - 90 мм | Глубина стрелок: 235х300 мм - 60 мм 314х400 мм - 60 мм 392х500 мм - 60 мм 471х600 мм - 70 мм 588х750 мм - 70 мм 785х1000 мм - 90 мм 1098х1400 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от стрелки должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых, розовых, желтых стрелок используются белые модули, для красных стрелок - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для стрелки на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для стрелки на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие элементы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для стрелки индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны стрелки выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте со стрелкой. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на стрелке, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от стрелки не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать стрелку напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для стрелок на раме | Монтаж стрелки на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж стрелки регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса стрелки, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения стрелки и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части стрелки (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для стрелок без рамы | Монтаж стрелки с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж стрелки на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для логотипа; - при отсутствии технической возможности монтажа стрелки с помощью рамы; Монтаж стрелки регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса стрелки, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения стрелки и др. Крепежные элементы входят в комплект.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-461/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей для белых стрелок - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - цвет свечения модулей для желтых стрелок - белый теплый/нетральный, цветовая температура белых модулей 3500-4500 К - средняя яркость 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке. |  | Важно: для желтых стрелок раскладка подготавливается индивидуально на основании указанных параметров к засветке.
Красные стрелки
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-R ECO-2-R ECO-3-R |  | Размер, мм | 289х250 | 346х300 | 381х330 | 462х400 | 577х500 | 693х600 | 866х750 | 1155х1000 | 1616х1400
Цвет | красный |  | Модель диода | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-3-R
Мощность | ECO-1-R 0,36Вт ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт |  | Количество модулей, шт | 7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 19 | 36 | 47
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-R 10ЛМ ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ |  | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-R 28Лм/Вт ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 3.276 | 3.744 | 3.744 | 5.148 | 7.02 | 14.04 | 17.784 | 56.16 | 73.32
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-1-R 1 диод ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода |  | Мощность БП, Вт | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 60 | 80
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Белые, розовые стрелки
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW |  | Размер, мм | 289х250 | 346х300 | 381х330 | 462х400 | 577х500 | 693х600 | 866х750 | 1155х1000 | 1616х1400
Цвет | холодный белый |  | Модель диода | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт |  | Количество модулей, шт | 7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 19 | 36 | 47
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 3.276 | 3.744 | 3.744 | 5.148 | 7.02 | 14.04 | 17.784 | 56.16 | 73.32
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода |  | Мощность БП, Вт | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 60 | 80
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Желтые стрелки
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-WW ECO-2-WW ECO-3-WW |  | Размер, мм | 289х250 | 346х300 | 381х330 | 462х400 | 577х500 | 693х600 | 866х750 | 1155х1000 | 1616х1400
Цвет | теплый белый |  | Модель диода | ECO-1-WW | ECO-1-WW | ECO-1-WW | ECO-1-WW | ECO-1-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-3-WW | ECO-3-WW
Мощность | ECO-1-WW 0,5Вт ECO-2-WW 0,96Вт ECO-3-WW 1,2Вт |  | Количество модулей, шт | 7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 19 | 36 | 47
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-WW 43лм ECO-2-WW 90лм ECO-3-WW 110лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-WW 86Лм/Вт ECO-2-WW 94Лм/Вт ECO-3-WW 92Лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 4.55 | 5.2 | 5.2 | 7.15 | 9.75 | 18.72 | 23.712 | 56.16 | 73.32
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-1-WW 1 диод ECO-2-WW 2 диода ECO-3-WW 3 диода |  | Мощность БП, Вт | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 80
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | теплый белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW |  | Размер, мм | 289х250 | 346х300 | 381х330 | 462х400 | 577х500 | 693х600 | 866х750 | 1155х1000 | 1616х1400
Цвет | белый |  | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт |  | Количество модулей, шт | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 38 | 54
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 4.68 | 4.68 | 6.552 | 7.488 | 8.424 | 11.232 | 14.976 | 35.568 | 50.544
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт |  | Мощность БП, Вт | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 36 | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R |  | Размер, мм | 289х250 | 346х300 | 381х330 | 462х400 | 577х500 | 693х600 | 866х750 | 1155х1000 | 1616х1400
Цвет | красный |  | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт |  | Количество модулей, шт | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 38 | 54
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 4.68 | 4.68 | 6.552 | 7.488 | 8.424 | 11.232 | 14.976 | 35.568 | 50.544
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт |  | Мощность БП, Вт | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 36 | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2NW |  | Размер, мм | 289х250 | 346х300 | 381х330 | 462х400 | 577х500 | 693х600 | 866х750 | 1155х1000 | 1616х1400
Цвет | белый теплый |  | Модель диода | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW
Мощность | 0,72 Вт |  | Количество модулей, шт | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 38 | 54
Световой Поток/Яркость диодов | 53 лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 4.68 | 4.68 | 6.552 | 7.488 | 8.424 | 11.232 | 14.976 | 35.568 | 50.544
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт |  | Мощность БП, Вт | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 36 | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-5-12/ F-10-12/ F-15-12 / PM-36-12/ PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 5 Вт 10 Вт 15 Вт 36 Вт 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Стрелка Указатель ММ (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) |  | Размер, мм | 289x250 (мм) | 346x300 (мм) | 381x330 (мм) | 462x400 (мм) | 577x500 (мм) | 693x600 (мм) | 866x750 (мм) | 1155x1000 (мм) | 1616x1400 (мм)
Цвет | Белый холодный |  | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 |  | Количество модулей, шт | 7 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 35 | 56 | 95
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года |  | Мощность (+30%), Вт | 6.552 | 6.552 | 8.424 | 10.296 | 14.976 | 19.656 | 32.76 | 52.416 | 88.92
|  |  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11288 |  |  | Мощность БП, Вт | 7 Вт | 7 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 20 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 100 Вт
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK)
Цвет | Белый нейтральный
Степень Защиты | IP 65 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Стрелка Указатель ММ (белый теплый)
Цветовая Температура белых диодов | 4000 - 4500 (К) |  | Размер, мм | 289x250 (мм) | 346x300 (мм) | 381x330 (мм) | 462x400 (мм) | 577x500 (мм) | 693x600 (мм) | 866x750 (мм) | 1155x1000 (мм) | 1616x1400 (мм)
Гарантия | 3 года |  | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
|  |  | Количество модулей, шт | 7 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 35 | 56 | 95
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Производитель/Модель | Infinilite |  | Мощность (+30%), Вт | 6.552 | 6.552 | 8.424 | 10.296 | 14.976 | 19.656 | 32.76 | 52.416 | 88.92
Степень защиты | IP 67 |  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Гарантия | 3 года |  | Мощность БП, Вт | 7 Вт | 7 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 20 Вт | 36 Вт | 60 Вт | 100 Вт
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite Ursa |  | Размер, мм | 289х250 мм | 346х300 мм | 381х330 мм | 462х400 | 570х500 | 693х600 | 866х750 | 1155х1000 | 1616х1400
Цвет | Красный |  | Модель диода | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd
Мощность | 0,72 ВТ |  | Количество модулей, шт | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 | 15 | 19 | 26 | 66
Световой Поток/Яркость диодов | Красный 2 smd - 10lm |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | Красный 14lm/W |  | Мощность (+30%), Вт | 4.68 | 7.488 | 9.36 | 8.424 | 11.232 | 14.04 | 17.784 | 24.336 | 61.776
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2smd |  | Мощность БП, Вт | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 80
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160 гр.
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP67
Мощность | 5ВТ,15ВТ,20ВТ,30ВТ,80ВТ
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3/PRISM Р-2 |  | Размер, мм | 289х250 | 364х300 | 381х330 | 462х400 | 577х500 | 693х600 | 866х750 | 1155*1000 | 1616х1400
Цвет | Белый холодный |  | Модель диода | PRISM Р-2-0,72вт | PRISM Р-2-0,72вт | PRISM Р-2-0,72вт | PRISM Р-2-0,72вт | PRISM Р-2-0,72вт | PRISM Р-3-1,2вт | PRISM Р-3-1,2вт | PRISM Р-3-1,2вт | PRISM Р-3-1,2вт
Мощность | PRISM Р-3-SE 1,2вт/PRISM Р-2-SE-0,72вт |  | Количество модулей, шт | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 24 | 34
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 132лм, PRISM Р-2-SE 0,72вт - 81лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 110лм/Вт, PRISM Р-2-SE 0,72вт - 113лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 6.552 | 7.488 | 8.424 | 11.232 | 12.168 | 23.4 | 26.52 | 37.44 | 53.04
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт, - 3шт., PRISM Р-2-SE 0,72вт - 2шт. |  | Мощность БП, Вт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 | 60 | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3-R/PRISM Р-2-R |  | Размер, мм | 289х250 | 364х300 | 381х330 | 462х400 | 577х500 | 693х600 | 866х750 | 1155*1000 | 1616х1400
Цвет | Красный |  | Модель диода | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-3-R-1,2вт | PRISM Р-3-R-1,2вт | PRISM Р-3-R-1,2вт | PRISM Р-3-1,2вт
Мощность | PRISM Р-3-R - 1,2вт, PRISM Р-2-R 0,72вт |  | Количество модулей, шт | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 24 | 34
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 40лм, PRISM Р-2-R 0,72вт - 14лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 33лм/Вт, PRISM Р-2-R 0,72вт - 19лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 6.552 | 7.488 | 8.424 | 11.232 | 12.168 | 23.4 | 26.52 | 37.44 | 53.04
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-R 1,2вт - 3шт., PRISM Р-2-R 0,72вт - 2шт |  | Мощность БП, Вт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 | 60 | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 20/36/60/100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 \ELF STD 3 |  | Размер, мм | 289х250х60 | 346х300х60 | 381х3301х60 | 462х400х60 | 577х500х60 | 693х600х70 | 866х750х70 | 1155х1000х90 | 1616х1400х90
Цвет | Белый |  | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7\1,05 |  | Количество модулей, шт | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 23 | 28 | 64
Световой Поток/Яркость диодов | 75\113 |  | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD |  | Мощность (+30%), Вт | 4.55 | 7.28 | 7.28 | 8.19 | 10.92 | 14.56 | 20.93 | 38.22 | 87.36
Количество Диодов | 2\3 |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 |  | Мощность БП, Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 40Вт. | 100Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 40Вт, 100Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
Первый выбор В1
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 \ELF STD 3 |  | Размер, мм | 141х250х60 | 198х350х60 | 226х400х60 | 283х500х60 | 339х600х70 | 396х700х70 | 509х900х70 | 622х1100х90 | 736х1300х90
Цвет | Белый |  | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7\1,05 |  | Количество модулей, шт | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 18 | 34
Световой Поток/Яркость диодов | 75\113 |  | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD |  | Мощность (+30%), Вт | 2.73 | 4.55 | 4.55 | 6.37 | 7.28 | 10.01 | 16.38 | 24.57 | 46.41
Количество Диодов | 2\3 |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 |  | Мощность БП, Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 40Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 40Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW |  | Размер, мм | 141х250 | 198х350 | 226х400 | 283х500 | 339х600 | 396х700 | 509х900 | 622х1100 | 736х1300
Цвет | белый |  | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт |  | Количество модулей, шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 24 | 28
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 2.808 | 3.744 | 4.68 | 5.616 | 6.552 | 7.488 | 18.72 | 22.464 | 26.208
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт |  | Мощность БП, Вт | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 36 | 36 | 36
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-5-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 5 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-10-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 10 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW |  | Размер, мм | 141х250 | 198х350 | 226х400 | 283х500 | 339х600 | 396х700 | 509х900 | 622х1100 | 736х1300
Цвет | холодный белый |  | Модель диода | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт |  | Количество модулей, шт | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 | 24
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 1.404 | 2.808 | 3.276 | 3.744 | 6.552 | 8.424 | 14.04 | 18.72 | 37.44
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода |  | Мощность БП, Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 45
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 5, 15, 30, 45, 60, 80
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Стрелка Указатель (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) |  | Размер, мм | 141x250 (мм) | 198x350 (мм) | 226x400 (мм) | 283x500 (мм) | 339x600 (мм) | 396x700 (мм) | 509x900 (мм) | 622x1100 (мм) | 736x1300 (мм)
Цвет | Белый холодный |  | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 |  | Количество модулей, шт | 4 | 6 | 7 | 10 | 16 | 18 | 30 | 42 | 52
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года |  | Мощность (+30%), Вт | 3.744 | 5.616 | 6.552 | 9.36 | 14.976 | 16.848 | 28.08 | 39.312 | 48.672
|  |  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  |  | Мощность БП, Вт | 4 Вт | 7 Вт | 7 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 45 Вт | 60 Вт
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3 |  | Размер, мм | 141х250 | 198х350 | 226х400 | 283х500 | 339х600 | 396х700 | 509х900 | 622х1100 | 736х1300
Цвет | Белый холодный |  | Модель диода | PRISM Р-3-0,72вт | PRISM Р-3-0,72вт | PRISM Р-3-0,72вт | PRISM Р-3-0,72вт | PRISM Р-3-0,72вт | PRISM Р-3-0,72вт | PRISM Р-3-1,2вт | PRISM Р-3-1,2вт | PRISM Р-3-1,2вт
Мощность | PRISMР-3-SE 0,722Вт, Р-3-SE 1,2вт |  | Количество модулей, шт | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 22
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 79лм, PRISM Р-3-SE 1,2вт - 132лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-SE 0,72вт - 110лм/Вт, PRISM Р-3-SE 1,2вт - 110лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 2.808 | 3.744 | 5.616 | 6.552 | 8.424 | 9.36 | 15.6 | 18.72 | 34.32
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-SE 0,72вт, - 3шт., PRISM Р-3-SE 1,2вт, - 3шт. |  | Мощность БП, Вт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 20/36Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-461/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Стрелка Указатель световая 289х250мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
2 | Стрелка Указатель световая 346х300мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
3 | Стрелка Указатель световая 381х330мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
4 | Стрелка Указатель световая 462х400мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
5 | Стрелка Указатель световая 577х500мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
6 | Стрелка Указатель световая 693х600мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
7 | Стрелка Указатель световая 866х750мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
8 | Стрелка Указатель световая 1155х1000мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 70
9 | Стрелка Указатель световая 1616х1400мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 70
10 | Стрелка Указатель световая 141х250мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
11 | Стрелка Указатель световая 198х350мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
12 | Стрелка Указатель световая 226х400мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
13 | Стрелка Указатель световая 283х500мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
14 | Стрелка Указатель световая 339х600мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
15 | Стрелка Указатель световая 396х700мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
16 | Стрелка Указатель световая 509х900мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
17 | Стрелка Указатель световая 622х1100мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
18 | Стрелка Указатель световая 736х1300мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
19 | Стрелка Указатель световая 235х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ
20 | Стрелка Указатель световая 314х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ
21 | Стрелка Указатель световая 392х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ
22 | Стрелка Указатель световая 471х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ
23 | Стрелка Указатель световая 588х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ
24 | Стрелка Указатель световая 785х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ
25 | Стрелка Указатель световая 1098х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ
26 | Стрелка Указатель световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 64
27 | Стрелка Указатель световая 289х250мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
28 | Стрелка Указатель световая 346х300мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
29 | Стрелка Указатель световая 381х330мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
30 | Стрелка Указатель световая 462х400мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
31 | Стрелка Указатель световая 577х500мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
32 | Стрелка Указатель световая 693х600мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
33 | Стрелка Указатель световая 866х750мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
34 | Стрелка Указатель световая 1155х1000мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 77
35 | Стрелка Указатель световая 1616х1400мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 77
36 | Стрелка Указатель световая 141х250мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
37 | Стрелка Указатель световая 198х350мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
38 | Стрелка Указатель световая 226х400мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
39 | Стрелка Указатель световая 283х500мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
40 | Стрелка Указатель световая 339х600мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
41 | Стрелка Указатель световая 396х700мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
42 | Стрелка Указатель световая 509х900мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
43 | Стрелка Указатель световая 622х1100мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
44 | Стрелка Указатель световая 736х1300мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
45 | Стрелка Указатель световая 235х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ
46 | Стрелка Указатель световая 314х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ
47 | Стрелка Указатель световая 392х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ
48 | Стрелка Указатель световая 471х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ
49 | Стрелка Указатель световая 588х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ
50 | Стрелка Указатель световая 785х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ
51 | Стрелка Указатель световая 1098х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ
52 | Стрелка Указатель световая индивидуальный оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ
53 | Стрелка Указатель световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 71
54 | Стрелка Указатель световая 289х250мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
55 | Стрелка Указатель световая 346х300мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
56 | Стрелка Указатель световая 381х330мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
57 | Стрелка Указатель световая 462х400мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
58 | Стрелка Указатель световая 577х500мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
59 | Стрелка Указатель световая 693х600мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
60 | Стрелка Указатель световая 866х750мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
61 | Стрелка Указатель световая 1155х1000мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 71
62 | Стрелка Указатель световая 1616х1400мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 71
63 | Стрелка Указатель световая 141х250мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
64 | Стрелка Указатель световая 198х350мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
65 | Стрелка Указатель световая 226х400мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
66 | Стрелка Указатель световая 283х500мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
67 | Стрелка Указатель световая 339х600мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
68 | Стрелка Указатель световая 396х700мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
69 | Стрелка Указатель световая 509х900мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
70 | Стрелка Указатель световая 622х1100мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
71 | Стрелка Указатель световая 736х1300мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
72 | Стрелка Указатель световая 235х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ
73 | Стрелка Указатель световая 314х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ
74 | Стрелка Указатель световая 392х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ
75 | Стрелка Указатель световая 471х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ
76 | Стрелка Указатель световая 588х750 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ
77 | Стрелка Указатель световая 785х1000 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ
78 | Стрелка Указатель световая 1098х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ
79 | Стрелка Указатель световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 65
| ТЗ | ТЗ-461/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Стрелка
| Макет | Указатель световая
| Подсветка | световая
| Размер | 289х250мм
346х300мм
381х330мм
462х400мм
577х500мм
693х600мм
866х750мм
1155х1000мм
1616х1400мм
141х250мм
198х350мм
226х400мм
283х500мм
339х600мм
396х700мм
509х900мм
622х1100мм
736х1300мм
235х300 мм
314х400 мм
392х500 мм
471х600 мм
588х750 мм
785х1000 мм
1098х1400 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
красный
розовый
| Единица измерения | шт
кв.м.