## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-462/24 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Короб тканевый световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2024-08-25
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-462/24
Тип РИМ | Короб тканевый
Наименование | световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | индивидуальный
Материалы/технология | ткань транслюцентная/профиль алюмин./ПВХ
ткань транслюцентная/профиль алюмин.+каркас/композит
Цвет | -
Состав/комплектация | 1. Короб тканевый световой в сборе. 2. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 3. Блок питания – кол-во в зависимости от размера короба. 4. Электрокабель – 3 м.п.
Единица измерения | кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Глубина коробов | Техническое задание включает описание материалов для следующих вариантов световых коробов: - короб без использования каркаса; - короб с использованием каркаса.
СПОСОБЫ СБОРКИ
| Короб без использования каркаса | Короб с использованием каркаса
| 1. Лицевая часть - ткань транслюцентная с печатью 3. Борт: - профиль алюминиевый для световых тканевых коробов Размер ширины профиля согласовывается индивидуально с заказчиком. 4. Задняя часть - ПВХ 6 мм. | 1. Каркас - профиль алюминиевый 2. Лицевая часть - ткань транслюцентная с печатью 3. Борт: - профиль алюминиевый для световых тканевых коробов Размер ширины профиля согласовывается индивидуально с заказчиком. 4. Задняя часть - композит 3 мм.
МАТЕРИАЛЫ
Каркас | Каркас не используется. | 1. Профиль алюминиевый 2. Уголок гнутый Профиль отрезается нужной длины и вставляется в корпус конструкции с помощью гнутых уголков.
Лицевая часть (сменная) | 1. Ткань транслюцентная для световых коробов (наличие сертификата горючести не менее Г1) 2. УФ-печать одностороняя, 1440 dpi. (возможна сублимационная печать) 3. Силиконовая лента, для прошития края ткани
Боковины (борта) | 1. Алюминиевй профиль (ширина профиля согласовывается индивидуально с заказчиком, в зависимости от места размещения короба) 2. Уголок штампованный 3. Уголок гнутый При необходимости профиль может быть окрашен порошковой окраской, в соответствии с макетом.
Угол короба | 1. Проставка, акрил прозрачный 6 мм 2. Упор для установки проставки, акрил прозрачный 5 мм
| 1 | 2
Задник | ПВХ 6 мм | Композит 3 мм белого цвета.
Глубина коробов | Глубина короба согласовывается индивидуально с заказчиком, в зависимости от места размещения короба.
Крепеж | Подбирается индивидуально, в зависимости от места размещения короба.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Алюминиевый профиль нужной длины нарезается под углом 45º, края обрабатываются от сколов и зазубрин. Короб собирается с помощью штампованных и гнутых уголков. При большом размере конструкции для усиления используется дополнительный профиль, который устанавливается в профиль с помощью гнутых уголков. Крепление лицевой части из транслюцентной ткани производится с помощью натяжки. Ткань по краю предварительно прошивается силиконовой лентой. Изображение на ткани должно быть четким и ярким, с обратной стороны не должно быть пятен, грязи. Стыки полотна должны быть аккуратными и минимально заметными. Для углового короба дополнительно на углу с помощью прозрачных упоров устанавливается проставка из прозрачного акрила для создания ровного угла 90º. Полотно с изображением не должно стыковаться на углах.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули белого цвета (светодиодная лента запрещена к использованию). Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Провод от короба должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды. ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам.
Подключение к электросети | С задней стороны короба выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с коробом. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от короба не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать короб напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж короба | Монтаж короба регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа короба к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса короба, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения короба и др. Крепежные элементы входят в комплект.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в торговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема сборки
2. Параметры светодиодов, блоков питания
3. Наименование для кодировки РИМ

## Схема сборки
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-462/24
Схема сборки

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-462/24
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - средняя яркость короба 2000-2200 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия решения дальнейших решений по раскладке. Важно: расчет параметров светодиодных модулей, блоков питания выполнен за 1 кв.м. Итоговое кол-во светодиодных модулей, кол-ва диодов, мощность светового короба, кол-во и мощность блоков питания определяется на основании следующих параметров: - размер короба - глубина короба - технология изготовления
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1000x1000x90 | 1000x1000x130 | 1000x1000x150 | 1000x1000x190
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW
Мощность | ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 31 | 42 | 49 | 40
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 38.688 | 52.416 | 61.152 | 62.4
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 36Вт | 60Вт | 60Вт | 60Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 36/60 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1000х1000х90 мм | 1000х1000х130 мм | 1000х1000х150 мм | 1000х1000х190 мм
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.72/1,05 | Количество модулей, шт | 70 | 56 | 56 | 63
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 65.52 | 76.44 | 76.44 | 85.995
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 80 | 80 | 80 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | IP67
Мощность | 80\100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 Года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1000x1000x90 | 1000x1000x130 | 1000x1000x150 | 1000x1000x190
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 36 | 36 | 49 | 64
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 33.696 | 33.696 | 45.864 | 59.904
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 60 | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12 / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/TELELINE Т-2/Т-4 | Размер, мм | 1000x1000x90 | 1000x1000x130 | 1000x1000x150 | 1000x1000x190
Цвет | Белый | Модель диода | Т-2 | Т-4 | Т-4 | Т-4
Мощность | TELELINE Т-2-2w; Т-4-4w | Количество модулей, шт | 16 | 9 | 9 | 12
Световой Поток/Яркость диодов | TELELINE T-2- 200лм T-4-400лм | Мощность модулей, Вт | 2 | 4 | 4 | 4
Световая Отдача диодов | 100лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 41.6 | 46.8 | 46.8 | 62.4
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | TELELINE T2-2шт ; Т4-4шт | Мощность БП, Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт
Тип Кристалла/Диода | 3030
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 175°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 60Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-462/24
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Короб тканевый световой ткань транслюцентная/профиль алюмин./ПВХ кв.м. МФ | 73
3 | Короб тканевый световой ткань транслюцентная/профиль алюмин.+каркас/композит кв.м. МФ | 85
| ТЗ | ТЗ-462/24
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Короб тканевый
| Макет | световой
| Подсветка | световой
| Размер | индивидуальный
| Материалы/технология | ткань транслюцентная/профиль алюмин./ПВХ
ткань транслюцентная/профиль алюмин.+каркас/композит
| Цвет | -
| Единица измерения | кв.м.