## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-463/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Полоса световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2023-04-25
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-463/20
Тип РИМ | Полоса
Наименование | световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | h52 мм
Типоразмер 2 (Т2) | h75 мм
Типоразмер 3 (Т3) | h100 мм
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
без рамы
на кронштейнах
Цвет | белый
красный
розовый
бирюзовый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны. 2. Объемная полоса. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1 шт. (в расчете не 1 пог.м). 5. Электрокабель – 3 м.п. (в расчете на 1 пог.м).
Единица измерения | пог.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 20х20 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера полосы. | Не используется.
ПОЛОСА
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белой полосы - красного цвета RAL 3020 - для красной полосы - желтого цвета RAL 1003 - для желтой полосы и др. цвета (согласно макету). | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №041 - для розовой полосы - №066 - для бирюзовой полосы и др. цвета (согласно макету).
Боковины | Верхние и нижние боковины - ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белой полосы (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красной полосы (лицевая часть не оклеивается) - №041 - для розовой полосы - №066 - для бирюзовой полосы - №019 - для желтой полосы и др. цвета (согласно макету). Правые и левые боковины: - боковины начала и конца световой полосы изготавливаются из ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат. (цвета пленки указаны ранее); - боковины на стыке сегментов изготавливаются прозрачного/молочного оргстекла 3 мм, монтируются скрытым способом за лицевой части; это делается для исключения темных пятна при засветке при стыке сегментов.
Глубина полосы | Глубина полосы: h52 мм - глубина-70 мм h75 мм - глубина-70 мм h100 мм - глубина-90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин их ПВХ изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины из ПВХ черной пленкой, а затем белой. Провод от световой полосы должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых, розовых, бирюзовых световых полос используются белые модули, для красных световых полос - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м (расчет на 1 пог.м., в зависимости от длины световой полосы, возможности коммутации проводов проводится перерасчет длины провода). Для световой полосы на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для полосы на кронштейнах коммутация проводов выполняется скрытым способом (за стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам.
Подключение к электросети | С задней стороны световой полосы выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с полосой. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на световой полосе, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от световой полосы не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать световую полосу напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для световой полосы на раме | Монтаж световой полосы на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж световой полосы регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса световой полосы, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения световой и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части световой полосы (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для световой полосы на кронштейнах | Монтаж световой полосы с помощью кронштейнов выполняется при отсутствии технической возможности монтажа с помощью рамы. Монтаж световой полосы регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса световой полосы, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения световой и др. Крепежные элементы входят в комплект.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация | На объектах со световой полосой рекомендуется проведение экспертизы фасада. Световая полоса представляет собой отдельные сегменты длиной 1/2/3 пог.м. (длина, количество определяется на основании дизайн-проекта/результатов экспертизы). Крепление световой полосы на фасад осуществляется с помощью каркаса/кронштейнов (вид крепления зависит от типа фасада, определяется на основании дизайн-проекта/результатов экспертизы). Важно: количество блоков питания рассчитывается исходя их общей длины/высоты/глубины световой полосы с учетом запаса 30%. Провода, выходящие из каждого сегмента, должны коммутироваться между собой в распределительной коробке с электрозажимами WAGO. Важно: в процессе проведения экспертизы определяется: - точное место размещения вывески/других РИМ; - точное место размещения световой полосы; - общая длина световой полосы; - количество и длина сегментов световой полосы; - вид/способ крепления, тип крепежных элементов.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ |  | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема рамы
2. Параметры светодиодов, блоков питания
3. Наименование для кодировки РИМ

## Схема рамы
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-463/20
Схема рамы

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-463/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-2R | Размер, мм | 52x1000 | 75x1000 | 100x1000
Цвет | Красный | Модель диода | P-2R | P-2R | P-2R
Мощность (Вт) | PRISM P-2R-0,72w | Количество модулей, шт | 11 | 11 | 12
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-2R-24Лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 33 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 10.296 | 10.296 | 11.232
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P-2R-2шт | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P2 SE | Размер, мм | 52x1000 | 75x1000 | 100x1000
Цвет | Белый | Модель диода | P2 SE | P2 SE | P2 SE
Мощность (Вт) | Prism P2 SE 0.72 w | Количество модулей, шт | 11 | 11 | 12
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P2 SE 81 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 97лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 10.296 | 10.296 | 11.232
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P2 SE - 2шт | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 15Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 1000х52 | 1000х75 | 1000х100
Цвет | красный | Модель диода | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-3-R
Мощность | ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 8 | 8 | 8
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 7.488 | 7.488 | 12.48
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-WW ECO-3-WW | Размер, мм | 1000х52 | 1000х75 | 1000х100
Цвет | теплый белый | Модель диода | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-3-WW
Мощность | ECO-2-WW 0,96Вт ECO-3-WW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 8 | 8 | 8
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-WW 90лм ECO-3-WW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.96 | 0.96 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-2-WW 94Лм/Вт ECO-3-WW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 9.984 | 9.984 | 12.48
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-2-WW 2 диода ECO-3-WW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | теплый белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1000х52 | 1000х75 | 1000х100
Цвет | белый | Модель диода | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-3-СW
Мощность | ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 8 | 8 | 8
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.96 | 0.96 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 9.984 | 9.984 | 12.48
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 15
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1000х52 | 1000х75 | 1000х100
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 9 | 9 | 9
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 8.424 | 8.424 | 8.424
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 10 | 10 | 10
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 1000х52 | 1000х75 | 1000х100
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 9 | 9 | 9
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 8.424 | 8.424 | 8.424
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 10 | 10 | 10
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2NW | Размер, мм | 1000х52 | 1000х75 | 1000х100
Цвет | белый теплый | Модель диода | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 9 | 9 | 9
Световой Поток/Яркость диодов | 53 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 8.424 | 8.424 | 8.424
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 10 | 10 | 10
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-10-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 10 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Полоса световая (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 52x1000 (мм) | 75x1000 (мм) | 100x1000 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 12 | 15 | 20
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 14.04 | 18.72
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 15 Вт | 20 Вт
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite Ursa | Размер, мм | 52x1000 | 75x1000 | 100x1000
Цвет | Красный | Модель диода | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd | Ursa 2 smd
Мощность | 0,72 ВТ | Количество модулей, шт | 11 | 10 | 14
Световой Поток/Яркость диодов | Красный 2 smd - 10lm | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | Красный 14lm/W | Мощность (+30%), Вт | 10.296 | 9.36 | 13.104
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2smd | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160 гр.
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP67
Мощность | 15ВТ
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 1000х52х70 | 1000х75х70 | 1000х100х90
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 3STD
Мощность | 0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 13 | 13 | 10
Световой Поток/Яркость диодов | 75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 11.83 | 11.83 | 13.65
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт, 100 Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 1000х52х70 | 1000х75х70 | 1000х100х90
Цвет | Красный | Модель диода | 2STD | 2STD | 3STD
Мощность | 0.72\1,1 | Количество модулей, шт | 10 | 10 | 9
Тип Диода | SMD | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 1.1
Количество Диодов | 2\3 | Мощность (+30%), Вт | 9.36 | 9.36 | 12.87
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 2
Степень Защиты | 67 | Мощность БП, Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт.
Угол Рассеивания | 170
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт, 100 Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-463/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Полоса световая h52 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме пог.м. МФ | 61
2 | Полоса световая h75 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме пог.м. МФ | 61
3 | Полоса световая h100 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме пог.м. МФ | 62
4 | Полоса световая h52 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы пог.м. МФ | 62
5 | Полоса световая h75 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы пог.м. МФ | 62
6 | Полоса световая h100 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы пог.м. МФ | 63
7 | Полоса световая h52 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах пог.м. МФ | 68
8 | Полоса световая h75 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах пог.м. МФ | 68
9 | Полоса световая h100 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах пог.м. МФ | 69
| ТЗ | ТЗ-463/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Полоса
| Макет | световая
| Подсветка | световая
| Размер | h52 мм
h75 мм
h100 мм
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
без рамы
на кронштейнах
| Цвет | белый
красный
розовый
бирюзовый
| Единица измерения | пог.м.