## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-464/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска МАГНИТ на подложке в 1 строку световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-464/20
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | МАГНИТ на подложке в 1 строку световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 2400х600 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 3000х700 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 3500х850 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 4500х1100 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 6000х1400 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 8200х2000 мм
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка/композит
Цвет | вывеска-белый, подложка-красный/серый/др. цвета
Состав/комплектация | 1. Подложка на каркасе. 2. Объемные элементы (буквы, логотип). 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 2-4 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п.
Единица измерения | шт
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20 мм, порошковая окраска RAL 7035 и др. цвета согласно потребности. Размер рамы: 2400х600 мм - труба 20х20 мм 3000х700 мм - труба 20х20 мм 3500х850 мм - труба 20х20 мм 4500х1100 мм - труба 20х20 мм 6000х1400 мм - труба 25х25 мм 8200х2000 мм - труба 25х25 мм ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам.
ПОДЛОЖКА
Подложка | Композит 3 мм: ММ - RAL 3020 ММ+ - RAL 7016 - др. цвета согласно макету
БУКВЫ, ЛОГОТИП
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых букв, логотипов
Боковины | ПВХ 4 мм (буквы, дуги логотипа), ПВХ 3 мм (М) с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых букв, логотипов (лицевая часть не оклеивается) др. цвета согласно макету
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 2400х600 мм (буквы 1619х266 мм, логотип 400х400 мм) - 60 мм 3000х700 мм (буквы 2024х332 мм, логотип 500х500 мм) - 60 мм 3500х850 мм (буквы 2429х399 мм, логотип 600х600 мм) - 70 мм 4500х1100 мм (буквы 3036х499 мм, логотип 750х750 мм) - 70 мм 6000х1400 мм (буквы 4048х665 мм, логотип 1000х1000 мм) - 90 мм 8200х2000 мм (буквы 5667х930 мм, логотип 1400х1400 мм) - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Композитная панель фиксируется к приемной раме, изготовленной из алюминиевой трубы. Композитный материал облицовывает приемную раму и прикручивается в торец саморезами, окрашенными в цвет композитной панели. Лицевая часть букв, логотипа фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части букв, логотипа скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности букв, логотипа скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок букв, логотипа путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули белого цвета (светодиодная лента запрещена к использованию). Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Коммутация проводов производится с тыльной стороны подложки. ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания для букв
2. Параметры светодиодов, блоков питания для логотипа
3. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП букв
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-464/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P2 SE; PRISM P3 SE | Размер, мм | 1619x266 | 2024x332 | 2429x399 | 3036x499 | 4048x665 | 5667x930
Цвет | Белый | Модель диода | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM P2 SE-0,72w; PRISM P-2-1w; PRISM P3 SE-1,2w | Количество модулей, шт | 40 | 51 | 57 | 86 | 131 | 161
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P2 SE- 81лм;PRISM P-2- 97лм; PRISM P3 SE-132лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1 | 1.2
Световая Отдача диодов | 97лм; 105 лм | Мощность (+30%), Вт | 37.44 | 47.736 | 53.352 | 80.496 | 170.3 | 251.16
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт
Количество Диодов | PRISM P2 SE-2шт PRISM P3 SE-3шт | Мощность БП, Вт | 36Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 вт | 100Вт-2 шт | 200 Вт-1 шт 60 Вт-1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 36/60/100/200Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1616x266x60 | 2024х332x60 | 2429х399x70 | 3036х498x70 | 4048х665 | 5667х930
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-2-СW | ECO-3-СW | ECO-3-СW
Мощность (Вт) | ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 40 | 51 | 57 | 60 | 85 | 191
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 49.92 | 63.648 | 71.136 | 74.88 | 132.6 | 297.96
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 60 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67 | ,
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30,60,80,150
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1619х266 мм | 2024х332 мм | 2429х399 мм | 3036х499 мм | 4048х665 мм | 5667х930 мм
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 35 | 40 | 53 | 66 | 83 | 207
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 32.76 | 37.44 | 49.608 | 61.776 | 77.688 | 193.752
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 1619х266 мм | 2024х332 мм | 2429х399 мм | 3036х499 мм | 4048х665 мм | 5667х930 мм
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 35 | 40 | 53 | 66 | 83 | 207
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 32.76 | 37.44 | 49.608 | 61.776 | 77.688 | 193.752
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2NW | Размер, мм | 1619х266 мм | 2024х332 мм | 2429х399 мм | 3036х499 мм | 4048х665 мм | 5667х930 мм
Цвет | белый теплый | Модель диода | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 35 | 40 | 53 | 66 | 83 | 207
Световой Поток/Яркость диодов | 53 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 32.76 | 37.44 | 49.608 | 61.776 | 77.688 | 193.752
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE URSA 41225 | Размер, мм | 1619х266 мм | 2024х332 мм | 2429х399 мм | 3036х499 мм | 4048х665 мм | 5667х930 мм
Цвет | Красный | Модель диода | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225
Мощность | 0,72 (Вт) | Количество модулей, шт | 39 | 51 | 57 | 82 | 113 | 239
Световой Поток/Яркость диодов | 20 (Лм) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 28 (Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 36.504 | 47.736 | 53.352 | 76.752 | 105.768 | 223.704
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 (шт) | Мощность БП, Вт | 45 | 60 | 60 | 80 | 150 | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | нет
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска МАГНИТ (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1619x266 (мм) | 2024x332 (мм) | 2429x399 (мм) | 3036x499 (мм) | 4048x665 (мм) | 5667x930 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 50 | 66 | 100 | 137 | 234 | 401
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 46.8 | 61.776 | 93.6 | 128.232 | 219.024 | 375.336
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
|  | Мощность БП, Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11288 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1619x266 (мм) | 2024x332 (мм) | 2429x399 (мм) | 3036x499 (мм) | 4048x665 (мм) | 5667x930 (мм)
Цвет | Белый нейтральный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 50 | 66 | 100 | 137 | 234 | 401
Цветовая Температура белых диодов | 4000 - 4500 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 46.8 | 61.776 | 93.6 | 128.232 | 219.024 | 375.336
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
Производитель/Модель | INFINILITE | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
Степень защиты | IP67 | Мощность БП, Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 250 Вт | 200 Вт
Мощность | 30 Вт /36 Вт /45 Вт/60 Вт/ 80 Вт/ 150 Вт/250 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 (года)
Белые, розовые, бирюзовые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1619х266х60 | 2024х332х60 | 2429х399х70 | 3036х499х70 | 4048х665х90 | 5667х930х90
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,05 | Количество модулей, шт | 40 | 53 | 64 | 79 | 120 | 279
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 36.4 | 48.23 | 87.36 | 107.835 | 163.8 | 380.835
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 40 | 60Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Красные вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1619х266х60 | 2024х332х60 | 2429х399х70 | 3036х499х70 | 4048х665х90 | 5667х930х90
Цвет | Красный | Модель диода | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,15 | Количество модулей, шт | 40 | 44 | 53 | 67 | 96 | 239
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 37.44 | 41.184 | 79.235 | 100.165 | 143.52 | 357.305
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 40 | 60Вт | 100Вт | 100Вт | 150Вт | 100Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Желтые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1619х266х60 | 2024х332х60 | 2429х399х70 | 3036х499х70 | 4048х665х90 | 5667х930х90
Цвет | Белый нейтральный | Модель диода | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,05 | Количество модулей, шт | 40 | 53 | 64 | 79 | 120 | 279
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 36.4 | 48.23 | 87.36 | 107.835 | 163.8 | 380.835
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 40 | 60Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт | 100Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | IP67
Мощность | 30\40\60\100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года

## Светодиоды, БП лого
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-464/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
Красные логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-R ECO-1-R ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | красный | Модель диода | ECO-1-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-3-R
Мощность | S-1-R 0,24Вт ECO-1-R 0,36Вт ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 19 | 19 | 17 | 29 | 33 | 79
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-R 30Лм ECO-1-R 10ЛМ ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-R 125Лм/Вт ECO-1-R 28Лм/Вт ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 8.892 | 17.784 | 15.912 | 27.144 | 51.48 | 123.24
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-R 1 диод ECO-1-R 1 диод ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Белые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-CW ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | S-1-СW 0,36Вт ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 19 | 19 | 17 | 29 | 33 | 79
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-СW 32Лм ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-W 89Лм/Вт ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 12.35 | 23.712 | 21.216 | 36.192 | 51.48 | 123.24
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-СW 1 диод ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Желтые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-WW ECO-1-WW ECO-2-WW ECO-3-WW | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | теплый белый | Модель диода | ECO-1-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW | ECO-3-WW | ECO-3-WW
Мощность | S-1-WW 0,36Вт; ECO-1-WW 0,5Вт ECO-2-WW 0,96Вт ECO-3-WW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 19 | 19 | 17 | 29 | 33 | 79
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-WW 30Лм ECO-1-WW 43лм ECO-2-WW 90лм ECO-3-WW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-WW 84Л/Вт ECO-1-WW 86Лм/Вт ECO-2-WW 94Лм/Вт ECO-3-WW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 12.35 | 23.712 | 21.216 | 36.192 | 51.48 | 123.24
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-WW 1 диод ECO-1-WW 1 диод ECO-2-WW 2 диода ECO-3-WW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | теплый белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 15, 30, 45, 60, 150
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 17 | 19 | 22 | 29 | 62 | 101
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 15.912 | 17.784 | 20.592 | 27.144 | 58.032 | 94.536
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 17 | 19 | 22 | 29 | 62 | 101
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 15.912 | 17.784 | 20.592 | 27.144 | 58.032 | 94.536
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2NW | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | белый теплый | Модель диода | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 17 | 19 | 22 | 29 | 62 | 101
Световой Поток/Яркость диодов | 53 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 15.912 | 17.784 | 20.592 | 27.144 | 58.032 | 94.536
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-15-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 15 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3SE/PRISM Р-2SE | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | Белый холодный | Модель диода | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-3SE-1,2вт | PRISM Р-3SE-1,2вт
Мощность | PRISM Р-3-SE 1,2вт/PRISM Р-2-SE-0,72вт | Количество модулей, шт | 21 | 25 | 25 | 35 | 39 | 67
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 132лм, PRISM Р-2-SE 0,72вт - 81лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 110лм/Вт, PRISM Р-2-SE 0,72вт - 113лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 19.656 | 23.4 | 23.4 | 32.76 | 60.84 | 104.52
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт, - 3шт., PRISM Р-2-SE 0,72вт - 2шт. | Мощность БП, Вт | 20 | 36 | 36 | 36 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3-R/PRISM Р-2-R | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | Красный | Модель диода | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-3-R-1,2вт | PRISM Р-3-R-1,2вт
Мощность | PRISM Р-3-R - 1,2вт, PRISM Р-2-R 0,72вт | Количество модулей, шт | 21 | 25 | 25 | 35 | 39 | 67
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 40лм, PRISM Р-2-R 0,72вт - 14лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 33лм/Вт, PRISM Р-2-R 0,72вт - 19лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 19.656 | 23.4 | 23.4 | 32.76 | 60.84 | 104.52
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-R 1,2вт - 3шт., PRISM Р-2-R 0,72вт - 2шт | Мощность БП, Вт | 20 | 36 | 36 | 36 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1; PRISM P-2HE; PRISM P-3HE | Размер, мм | 400х 400 | 500 х 500 | 600 х 600 | 750 х750 | 1000 х1000 | 1400 х 1400
Цвет | Белый | Модель диода | P-2 | P-2 | P-2 | P-2 | P-3 | P-3
Мощность (Вт) | PRISM P-1-0,5; PRISM P-2HE-1w; PRISM P-3HE-1,5w | Количество модулей, шт | 19 | 21 | 23 | 31 | 29 | 65
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1- 60лм; PRISM P-2HE- 120лм; PRISM P-3HE-180лм | Мощность модулей, Вт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
Световая Отдача диодов | 115 лм/120лм | Мощность (+30%), Вт | 24.7 | 27.3 | 29.9 | 40.3 | 56.55 | 126.75
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P-1-1шт PRISM P-2HE-2шт PRISM P-3HE-3шт | Мощность БП, Вт | 36 Вт | 36 Вт | 36 вт | 36Вт | 60 Вт | 150 Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4000 K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 15/20/36/60/150Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE ALYA 47508, URSA 41225 | Размер, мм | 400х400 мм | 500х500 мм | 600х600 мм | 750х750 мм | 1000х1000 мм | 1400х1400 мм
Цвет | Красный | Модель диода | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225
Мощность | 0,36 (Вт), 0,72 (Вт) | Количество модулей, шт | 19 | 25 | 26 | 37 | 50 | 122
Световой Поток/Яркость диодов | 7(Лм), 20 (Лм) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 19 (Лм/Вт), 28 (Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 17.784 | 23.4 | 24.336 | 34.632 | 46.8 | 114.192
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 1 (шт), 2 (шт) | Мощность БП, Вт | 20 | 30 | 30 | 36 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | нет
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP67
Мощность | 15ВТ,20ВТ,30ВТ,36ВТ,60ВТ,150Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Логотип М (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 400x400 (мм) | 500x500 (мм) | 600x600 (мм) | 750x750 (мм) | 1000x1000 (мм) | 1400x1400 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 19 | 28 | 41 | 56 | 94 | 164
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 17.784 | 26.208 | 38.376 | 52.416 | 87.984 | 153.504
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11288 |  | Мощность БП, Вт | 20 Вт | 30 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 200 Вт
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK)
Цвет | Белый нейтральный
Степень Защиты | IP 65
Цветовая Температура белых диодов | 4000 - 4500 (К) | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Логотип М (белый теплый)
Гарантия | 3 года | Размер, мм | 400x400 (мм) | 500x500 (мм) | 600x600 (мм) | 750x750 (мм) | 1000x1000 (мм) | 1400x1400 (мм)
|  | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Количество модулей, шт | 19 | 28 | 41 | 56 | 94 | 164
Производитель/Модель | Infinilite | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Степень защиты | IP 67 | Мощность (+30%), Вт | 17.784 | 26.208 | 38.376 | 52.416 | 87.984 | 153.504
Гарантия | 3 года | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
|  | Мощность БП, Вт | 20 Вт | 30 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 200 Вт
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 400х400х60 | 500х500х60 | 600х600х70 | 750х750х70 | 1000х1000х90 | 1400х1400х90
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 15 | 19 | 30 | 37 | 43 | 85
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 13.65 | 17.29 | 27.3 | 33.67 | 58.695 | 116.025
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 60Вт | 60вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 400х400х60 | 500х500х60 | 600х600х70 | 750х750х70 | 1000х1000х90 | 1400х1400х90
Цвет | Белый теплый | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 15 | 19 | 30 | 37 | 43 | 85
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 13.65 | 17.29 | 27.3 | 33.67 | 58.695 | 116.025
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 60Вт | 60вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 4000 К
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 400х400х60 | 500х500х60 | 600х600х70 | 750х750х70 | 1000х1000х90 | 1400х1400х90
Цвет | Красный | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,36\0.72\1,1 | Количество модулей, шт | 15 | 19 | 26 | 31 | 37 | 76
Тип Диода | SMD | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.1 | 1.1
Количество Диодов | 1\2\3 | Мощность (+30%), Вт | 14.04 | 17.784 | 24.336 | 29.016 | 52.91 | 108.68
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Степень Защиты | 67 | Мощность БП, Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 60Вт | 60вт.
Угол Рассеивания | 170
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-464/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска МАГНИТ на подложке в 1 строку световая 2400х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 91
2 | Вывеска МАГНИТ на подложке в 1 строку световая 3000х700 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 91
3 | Вывеска МАГНИТ на подложке в 1 строку световая 3500х850 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 91
4 | Вывеска МАГНИТ на подложке в 1 строку световая 4500х1100 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 92
5 | Вывеска МАГНИТ на подложке в 1 строку световая 6000х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 92
6 | Вывеска МАГНИТ на подложке в 1 строку световая 8200х2000 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 92
| ТЗ | ТЗ-464/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | МАГНИТ на подложке в 1 строку световая
| Подсветка | световая
| Размер | 2400х600 мм
3000х700 мм
3500х850 мм
4500х1100 мм
6000х1400 мм
8200х2000 мм
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка/композит
| Цвет | вывеска-белый, подложка-красный/серый/др. цвета