## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-465/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска КОСМЕТИК на подложке в 1 строку световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-20
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-465/20
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | КОСМЕТИК на подложке в 1 строку световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 2900х600 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 3700х700 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 4500х850 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 5500х1100 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 7400х1400 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 10200х2000 мм
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка/композит
Цвет | вывеска-белый, подложка-розовый
Состав/комплектация | 1. Подложка на каркасе. 2. Объемные элементы (буквы, логотип). 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 2-7 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п.
Единица измерения | шт
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20 мм, порошковая окраска RAL 7035 и др. цвета согласно потребности. Размер рамы: 2900х600 мм - труба 20х20 мм 3700х700 мм - труба 20х20 мм 4500х850 мм - труба 20х20 мм 5500х1100 мм - труба 20х20 мм 7400х1400 мм - труба 25х25 мм 10200х2000 мм - труба 25х25 мм ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам.
ПОДЛОЖКА
Подложка | Композит 4 мм розового цвета, RAL 4010 и др. цвета согласно потребности.
БУКВЫ, ЛОГОТИП
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых букв, логотипов
Боковины | ПВХ 4 мм (буквы, дуги логотипа), ПВХ 3 мм (Бабочка) с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых букв, логотипов (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета согласно потребности.
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 2900х600 мм (буквы 2190х274 мм, логотип 400х400 мм) - 60 мм 3700х700 мм (буквы 2738х342 мм, логотип 500х500 мм) - 60 мм 4500х850 мм (буквы 3285х410 мм, логотип 600х600 мм) - 70 мм 5500х1100 мм (буквы 4107х513 мм, логотип 750х750 мм) - 70 мм 7400х1400 мм (буквы 5475х685 мм, логотип 1000х1000 мм) - 90 мм 10200х2000 мм (буквы 7666х958 мм, логотип 1400х1400 мм) - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Композитная панель фиксируется к приемной раме, изготовленной из стальной профильной трубы (допустимо использование алюминиевой трубы). Композитный материал облицовывает приемную раму и прикручивается в торец саморезами, окрашенными в цвет композитной панели. Лицевая часть букв, логотипа фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части букв, логотипа скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности букв, логотипа скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок букв, логотипа путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули белого цвета (светодиодная лента запрещена к использованию). Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Коммутация проводов производится с тыльной стороны подложки. ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания для букв
2. Параметры светодиодов, блоков питания для логотипа
3. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП букв
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-465/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P2 SE; PRISM P3 SE | Размер, мм | 2190x274 | 2738x342 | 3285x410 | 4107х513 мм | 5475х685 мм | 7666х958 мм
Цвет | Белый | Модель диода | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P2 SE | P3 SE
Мощность (Вт) | PRISM P2 SE-0,72w; PRISM P-2-1w; PRISM P3 SE-1,2w | Количество модулей, шт | 55 | 72 | 92 | 118 | 177 | 228
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P2 SE- 81лм;PRISM P-2- 97лм; PRISM P3 SE-132лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1 | 1.2
Световая Отдача диодов | 97лм; 105 лм | Мощность (+30%), Вт | 51.48 | 67.392 | 86.112 | 110.448 | 230.1 | 355.68
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт
Количество Диодов | PRISM P2 SE-2шт PRISM P3 SE-3шт | Мощность БП, Вт | 60Вт | 60Вт | 100 Вт | 100 Вт-1шт 36 Вт-1шт | 150 Вт- 1 шт 100Вт-1 шт | 200 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 36/60/100/150/200Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 2190х274 | 2738х342 | 3285х410 | 4107х513 | 5475х685 | 7666х958
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 55 | 72 | 64 | 94 | 103 | 267
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 68.64 | 89.856 | 79.872 | 117.312 | 160.68 | 416.52
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
Количество Диодов | ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 80 | 100 | 80 | 150 | 200 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30,36,45,80,100,150,200
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 2190х274 | 2738х342 | 3285х410 | 4107х513 | 5475х685 | 7666х958
Цвет | белый | Модель диода | Basic2PW | Basic2PW | Basic2PW | Basic2PW | Basic2PW | Basic2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 49 | 59 | 74 | 92 | 225 | 301
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 45.864 | 55.224 | 69.264 | 86.112 | 210.6 | 281.736
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 60 | 60 | 75 | 100 | 150 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-75-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 75 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-150-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 150 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 2190х274х60 | 2738х342х60 | 3285х410х70 | 4107х513х70 | 5475х685х90 | 7666х958х90
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.7/1,05 | Количество модулей, шт | 54 | 74 | 87 | 112 | 166 | 342
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 49.14 | 67.34 | 118.755 | 152.88 | 226.59 | 466.83
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 60Вт | 100Вт | 100Вт, 30Вт | 100Вт, 30Вт. | 100Вт, 30Вт. | 100Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 40Вт, 60Вт, 100Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска КОСМЕТИК (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 2190x274 (мм) | 2738x342 (мм) | 3285x410 (мм) | 4107x513 (мм) | 5475x685 (мм) | 7666x958 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 62 | 86 | 123 | 185 | 332 | 565
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 58.032 | 80.496 | 115.128 | 173.16 | 310.752 | 528.84
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 60 Вт | 80 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 360 Вт | 300 Вт
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года

## Светодиоды, БП лого
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-465/20
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 19 | 19 | 21 | 29 | 35 | 88
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 8.892 | 17.784 | 19.656 | 27.144 | 54.6 | 137.28
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 15, 30, 60, 150
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 16 | 19 | 22 | 29 | 67 | 94
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 14.976 | 17.784 | 20.592 | 27.144 | 62.712 | 87.984
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 15 | 18 | 36 | 36 | 75 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-15-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 15 Вт
Выход | 12 B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / SL-18-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 18 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-75-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 75 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3SE/PRISM Р-2SE | Размер, мм | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 1000х1000 | 1400х1400
Цвет | Белый холодный | Модель диода | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-3SE-1,2вт | PRISM Р-3SE-1,2вт
Мощность | PRISM Р-3-SE 1,2вт/PRISM Р-2-SE-0,72вт | Количество модулей, шт | 21 | 25 | 25 | 35 | 39 | 67
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 132лм, PRISM Р-2-SE 0,72вт - 81лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 110лм/Вт, PRISM Р-2-SE 0,72вт - 113лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 19.656 | 23.4 | 23.4 | 32.76 | 60.84 | 104.52
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт, - 3шт., PRISM Р-2-SE 0,72вт - 2шт. | Мощность БП, Вт | 20 | 36 | 36 | 36 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 15/20/36/60/150Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 400х400х60 | 500х500х60 | 600х600х70 | 750х750х70 | 1000х1000х90 | 1400х1400х90
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 15 | 19 | 30 | 37 | 43 | 85
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 13.65 | 17.29 | 27.3 | 33.67 | 58.695 | 116.025
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт. | 60Вт | 60вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Логотип М (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 400x400 (мм) | 500x500 (мм) | 600x600 (мм) | 750x750 (мм) | 1000x1000 (мм) | 1400x1400 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 19 | 28 | 41 | 56 | 94 | 164
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 17.784 | 26.208 | 38.376 | 52.416 | 87.984 | 153.504
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
|  | Мощность БП, Вт | 20 Вт | 30 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 200 Вт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-465/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска КОСМЕТИК на подложке в 1 строку световая 2900х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 93
2 | Вывеска КОСМЕТИК на подложке в 1 строку световая 3700х700 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 93
3 | Вывеска КОСМЕТИК на подложке в 1 строку световая 4500х850 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 93
4 | Вывеска КОСМЕТИК на подложке в 1 строку световая 5500х1100 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 94
5 | Вывеска КОСМЕТИК на подложке в 1 строку световая 7400х1400 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 94
6 | Вывеска КОСМЕТИК на подложке в 1 строку световая 10200х2000 мм оргстекло/ПВХ+пленка/композит МФ | 95
| ТЗ | ТЗ-465/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | КОСМЕТИК на подложке в 1 строку световая
| Подсветка | световая
| Размер | 2900х600 мм
3700х700 мм
4500х850 мм
5500х1100 мм
7400х1400 мм
10200х2000 мм
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка/композит
| Цвет | вывеска-белый, подложка-розовый