## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-467/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Подложка для вывески |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2021-11-25
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Рогинская А.Ю.
Ведущий специалист
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент технологий развития, эксплуатации и строительства
Согласовано |  | Зима И.В.
Начальник отдела стандартов визуального оформления
Дирекция по развитию сети, недвижимости и эксплуатации
Согласовано |  | Егиян Ю.С.
Директор направления запуска форматов ММ, МК, МА
Дирекция по развитию и запуску
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента по запуску
Дирекция по развитию и запуску
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-467/20
Тип РИМ | Подложка
Наименование | для вывески
Вид РИМ
Подсветка
Типоразмер 1 (Т1) | индивидуальный
Материалы/технология | алюминий+порош.окраска
композит+пленка
композит
Цвет
Состав/комплектация | 1. Подложка на каркасе. 2. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж").
Единица измерения | кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20 мм, порошковая окраска RAL 7035 и др. цвета согласно потребности. Размер рамы: высота подложки до 1400 мм - труба 20х20 мм высота подложки от 1400 мм и выше - труба 25х25 мм Рама располагается по периметру подложки и для жесткости дополняется вертикальными перегородками. Шаг установки вертикальных перегородок - не более 1300 мм.
ПОДЛОЖКА
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Подложка | Алюминиевый лист 3 мм, порошковая окраска RAL 5018 (или другие цвета согласно макета). Краска наносится на лицевую поверхность подложки, также на загибы для облицовки приемной рамы. | Композит 3 мм (композит-грунт) с накаткой пленки Оракал 641 №066 (или другие цвета согласно макета). Пленка накатывается на лицевую поверхность подложки, также на загибы композита для облицовки приемной рамы. | Композит 3 мм, RAL 3020, RAL 9003 (или другие цвета согласно макета).
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Подложка предусмотрена для дальнейшей установки на нее объемных элементов (буквы, логотип, стрелки и т.д). Элементы могут быть световыми. Алюминиевая/композитная панель фиксируется к приемной раме, изготовленной из стальной профильной трубы (допустимо использование алюминиевой трубы). Алюминиевый/композитный материал облицовывает приемную раму и прикручивается в торец саморезами, окрашенными/оклееными в цвет композитной панели. Коммутация проводов от объемных элементов производится с тыльной стороны подложки. При использовании подложи со световыми элементами на фасаде/внутри здания провода от световых элементов должены быть упакован в гофру серого цвета.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок со световыми элементами | Монтаж подложки с установленными на ней световыми элементами регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа подложки к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса готовой конструкции, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения готовой конструкции и др. Крепежные элементы входят в комплект.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж подложки с установленными на нее объемными элементами через раму регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект.
ПОДСВЕТКА
Подключение к электросети | С задней стороны подложки с установленными на ней световыми элементами выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с готовой конструкцией. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на готовой конструкции, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от готовой конструкции не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать готовой конструкции напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация | Размер подложки соответствует высоте фриза. Для МА, открывающихся рядом с действующими ММ,МА. - Если МА открывается рядом с действующими ММ, МК подложка МА выполняется в высоту действующего фриза. - Подложка рассчитывается отдельной позицией, т.к. она имеет индивидульный размер. - На данную подложку монтируется вывеска АПТЕКА и логотип ПЛЮС, которые рассчитываются отдельными позициями. - Размеры подложки, вывески, логотипа указываются на дизайн макете. - Провод от вывески, логотипа упаковывается в гофру серого цвета.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ |  | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема рамы
2. Наименование для кодировки РИМ

## Схема рамы
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-467/20
Схема рамы

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-467/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Подложка для вывески алюминий+порош.окраска кв.м. МФ | 52
2 | Подложка для вывески композит+пленка кв.м. МФ | 45
3 | Подложка для вывески композит кв.м. МФ | 38
| ТЗ | ТЗ-467/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Подложка
| Макет | для вывески
| Подсветка | 0
| Размер | индивидуальный
| Материалы/технология | алюминий+порош.окраска
композит+пленка
композит
| Цвет | 0
| Единица измерения | кв.м.