## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-474/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Опорно-несущая конструкция |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2021-11-25
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Шкарина Е.Н.
Ведущий специалист
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Управление по стандартам эксплуатации и строительства
Согласовано |  | Зима И.В.
Начальник отдела стандартов визуального оформления
Дирекция по развитию сети, недвижимости и эксплуатации
Согласовано |  | Егиян Ю.С.
Руководитель направления запуска форматов ММ, МК, МА
Департамент по запуску
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента по запуску
Департамент по запуску
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-474/20
Тип РИМ | Опорно-несущая конструкция
Наименование
Вид РИМ
Подсветка
Типоразмер 1 (Т1) | индивидуальныый
Материалы/технология | для фасадных РИМ труба+крепежи
для крышных РИМ труба+крепежи+пригрузы
Цвет
Состав/комплектация 1 | 1. Профильная труба. 2. Крепежные элементы (подбираются индивидуально см. раздел "Монтаж").
Состав/комплектация 2 | 1. Профильная труба. 2. Крепежные элементы (подбираются индивидуально см. раздел "Монтаж"). 3. Пригрузы.
Единица измерения | пог.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КОНСТРУКЦИЯ
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2)
| Опорно-несущая конструкция для фасадных РИМ | Опорно-несущая конструкция для крышных РИМ
| Важно: Типовой конструктив, требования к конструкции, правила/схема монтажа указаны в Приложении 1 "Типовая конструкция для фасадных РИМ" Опорно-несущая конструкция для фасадных РИМ должна обеспечивать надежность и безопасность монтажа и учитывать все необходимые нагрузки. | Важно: Типовой конструктив, требования к конструкции, правила/схема монтажа указаны в Приложении 2 "Типовая конструкция для крышных РИМ" Опорно-несущая конструкция для крышных РИМ должна обеспечивать надежность и безопасность монтажа и учитывать все необходимые нагрузки.
Конструкция | 1. Стальная профильная труба разного сортамента. 2. Окраска по технологии холодного цинкования (2 слоя)/Порошковая окраска. 3. Крепежные элементы для монтажа к фасаду. Важно: сортамент металла, тип крепежных элементов определяются при подготовке проектной документации по объекту. При подготовке проектной документации учитываются все необходимые нагрузки и коэффициенты запаса прочности. | 1. Стальная профильная труба разного сортамента. 2. Окраска по технологии холодного цинкования (2 слоя)/Порошковая окраска. 3. Крепежные элементы для монтажа к крышной поверхности. 4. Пригрузы. Важно: сортамент металла, тип крепежных элементов, размеры, тип и вес пригрузов определяются при подготовке проектной документации по объекту. При подготовке проектной документации учитываются все необходимые нагрузки и коэффициенты запаса прочности.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
| 1 | 2
Сборка | Опорно-несущая конструкция предусмотрена для размещения на фасаде (на самом здании или в окнах/витражах). Конструкция устаналивается для последующего размещения на нее фасадных РИМ. Схема конструкции прорабатываются для каждого объекта. Важно: расчет опорно-несущей конструкции выполняется в пог.м. Количество пог.м. конструкции равно длине РИМ. В расчет одного пог.м. включаются все сегменты профильной трубы, крепежные элементы, которые были использованы на данном расстоянии во всю высоту РИМ. | Опорно-несущая конструкция предусмотрена для размещения на крышной поверхности. Конструкция устаналивается для последующего размещения на нее крышных РИМ. Схема конструкции прорабатываются для каждого объекта. Опорно-несущая конструкция для крышных РИМ закрепляется к ранее заготовленным крепежным элементам на кровле. С лицевой стороны на каркас опорно-несущей конструкции крепятся монтажные горизонты из стальной профильной трубы для последующего монтажа на них РИМ на каркасе. Каркас опорно-несущей конструкции в плоскости дополнительно укрепляется диагональными развязками из стальной профильной трубы. Важно: расчет опорно-несущей конструкции выполняется в пог.м. Количество пог.м. конструкции равно длине РИМ. В расчет одного пог.м. включаются все сегменты профильной трубы (включая диагональные развязки), крепежные элементы, которые были использованы на данном расстоянии во всю высоту РИМ.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
МОНТАЖ
Монтаж опорно-несущей конструкции | Вид крепежных элементов и способ монтажа подбираются индивидуально в зависимости от: - размера и веса готовой конструкции (опорно-несущей конструкции и монтирующихся на нее РИМ); - места расположения готовой конструкции (на фасаде/на крыше); - типа и состояния фасада; - коэффициента запаса прочности; - ветровой, снеговой нагрузки и других видов нагрузки.. Крепежные элементы входят в комплект. Монтаж регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Фасад/крышная поверхность торгового объекта (зависит от места размещения РИМ).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация | Рекомендуется проведение экспертизы торговых объектов, на которых планируется установка опорно-несущей конструкции с целью сборки исходных данный для определния технических параметров конструкции.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Типовая конструкция для фасадных РИМ
2. Типовая конструкция для крышных РИМ
3. Наименование для кодировки РИМ

## Конструкция для фасадных РИМ
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-474/20
Типовая конструкция для фасадных РИМ
Вывеска
Логотип

## Конструкция для крышных РИМ
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-474/20
Типовая конструкция для крышных РИМ
Вывеска+Логотип

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-474/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Опорно-несущая конструкция для фасадных РИМ труба+крепежи пог.м. МФ | 67
2 | Опорно-несущая конструкция для крышных РИМ труба+крепежи+пригрузы пог.м. МФ | 75
| ТЗ | ТЗ-474/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Опорно-несущая конструкция
| Макет | 0
| Подсветка | 0
| Размер | индивидуальныый
| Материалы/технология | для фасадных РИМ труба+крепежи
для крышных РИМ труба+крепежи+пригрузы
| Цвет | 0
| Единица измерения | пог.м.