## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-477/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Таймер электронный годовой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2021-11-29
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Шкарина Е.Н.
Ведущий специалист
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Управление по стандартам эксплуатации и строительства
Согласовано |  | Зима И.В.
Начальник отдела стандартов визуального оформления
Дирекция по развитию сети, недвижимости и эксплуатации
Согласовано |  | Егиян Ю.С.
Руководитель направления запуска форматов ММ, МК, МА
Департамент по запуску
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента по запуску
Департамент по запуску
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-477/20
Тип РИМ | Таймер
Наименование | электронный годовой
Вид РИМ
Подсветка
Типоразмер 1 (Т1)
Материалы/технология
Цвет
Состав/комплектация | Таймер
Единица измерения | шт
Вес
ТАЙМЕР
Модель | Рекомендован к использованию таймер - 412630 LEGRAND (2 выхода, 16А, 2 модуля DIN). Использование аналогов требует согласования.
Тех характеристики
Описание | Таймер используется для включения или отключения электрической цепи (освещение) по заданной программе в рамках определённого интервала времени. Возможность временного (с автоматическим возвратом) или постоянного принудительного включения или отключения сигнала на выходе. Для программирования интервалов на протяжении года. До 28 программ на канал: - недельные / астрономические программы; - годовые программы; - программы-исключения. Программируется непосредственно кнопками реле или с помощью ключа-программатора. Резервное питание от гальванического элемента СR2477 Кат. № 0 047 82 - до 5 лет. Питание 230 В±, 50/60 Гц. Подсветка экрана не предусмотрена.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка
Рекомендации по упаковке
МОНТАЖ
Монтаж | Приоритетно продключение к одному таймеру всех конструкций на объекте, независимо от их месторасположения. Увеличение количества таймеров на 1 объект обосновывается дополнительно. После подачи напряжения питания таймера автоматически включается с активацией последней выбранной функции. Состояние таймера определяется текущей активной программой. Запрещается подсоединять нагрузку к таймеру через изолированный источник питания низкого напряжения, если таймер подключен к основной сети. Запрещается подсоединять нагрузку к основной сети, если таймер подключен к изолированному источнику питания низкого напряжения.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Распределительный щиток на объекте.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема подключения
2. Наименование для кодировки РИМ

## Схема подключения
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-477/20
Схема подключения

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-477/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Таймер электронный годовой МФ | 29
| ТЗ | ТЗ-477/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Таймер
| Макет | электронный годовой
| Подсветка | 0
| Размер | 0
| Материалы/технология | 0
| Цвет | 0
| Единица измерения | шт