## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-479/20 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Флаг уличный |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2021-11-25
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Шкарина Е.Н.
Ведущий специалист
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Управление по стандартам эксплуатации и строительства
Согласовано |  | Зима И.В.
Начальник отдела стандартов визуального оформления
Дирекция по развитию сети, недвижимости и эксплуатации
Согласовано |  | Егиян Ю.С.
Руководитель направления запуска форматов ММ, МК, МА
Департамент по запуску
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента по запуску
Департамент по запуску
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-479/20
Тип РИМ | Флаг
Наименование | уличный
Вид РИМ
Подсветка
Типоразмер 1 (Т1) | высота 3800 мм
Типоразмер 2 (Т2) | высота 5400 мм
Материалы/технология | алюм.флагшток с плечом+флажный трикотаж
Цвет
Состав/комплектация | 1. Флагшток с подвижным плечом. 2. Флаг. 3. Основание для утяжелителей. 4. Утяжелители. 5. Крепежные элементы (для фиксации флага к флагштоку, для фиксации флагштока в основании).
Единица измерения | шт
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
ФЛАГ УЛИЧНЫЙ
| Для флага уличного высотой 3800 мм | Для флага уличного высотой 5400 мм
| Вариант 1 (В1) | Вариант 1 (В1)
Флагшток (мачта) | 1. Алюминиевая труба 50х3 мм. 2. Порошковая окраска в серый цвет. | 1. Алюминиевые трубы 50х3,5 мм, 65х3 мм. 2. Порошковая окраска в серый цвет. Флагшток состоит из 2 сегментов.
Плечо (подвижное) | 1. Бесшовная металлическая труба 45х3 мм, 20х2 мм. 2. Стальная пластина 4 мм. 3. Защитное покрытие цинкосодержащей грунт-красной типа "Цинкас-М". | 1. Бесшовная металлическая труба 42х3 мм, 25х2,5 мм. 2. Стальная пластина 2 мм. 3. Грунтовка цинкосодержащей грунт-красной типа "Цинкас-М".
Флаг | 1. Флажная сетка 1000х2800 мм. 2. Печать сублимационная одностороння с 95 % пробивкой на обратную сторону. 3. Карманы для плеча (по короткой верхней части) и под люверсовку (по длинной боковой внутренней части). 4. Люверсовка. | 1. Флажная сетка 1200х3000 мм. 2. Печать сублимационная одностороння с 95 % пробивкой на обратную сторону. 3. Карманы для плеча (по короткой верхней части) и под люверсовку (по длинной боковой внутренней части). 4. Люверсовка.
Основание для утяжелителей (квадрат под плиту) | 1. Металлическая рама из уголка 40х4 мм. 2. Профильная труба 40х20 мм. 3. Бесшовная металлическая труба 57х3 мм. 4. Стальная пластина 4 мм. 5. Защитное покрытие цинкосодержащей грунт-красной типа "Цинкас-М". | 1. Металлическая рама из уголка 40х4 мм. 2. Профильная труба 40х20 мм. 3. Бесшовная металлическая труба 73х4 мм. 4. Стальная пластина 4 мм. 5. Защитное покрытие цинкосодержащей грунт-красной типа "Цинкас-М".
Утяжелители | Бетонные 500х500х50 мм плиты - 4 шт, по 1 шт в каждую ячейку основания. Мин вес - 60 кг/шт. | Бетонные 500х500х50 мм плиты - 12 шт, по 3 шт в каждую ячейку основания. Мин вес - 25 кг/шт.
Крепежные элементы | Комплект петель, утяжелитель для флага, крепежи для фиксации флагштока в основании и др.
Конструктив флага представлен в Приложении "Конструктив Флаг 3800 мм/5400 мм".
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Все замкнутые профили конструкции должны быть загерметезированы путем установки заглушек, соединения элементов в замкнутое сечение и проварки прорезей сплошными швами, предотвращающими попадание воды внутрь этих элементов. Флаг уличный образуется путем соединения флагштока (мачты) и плеча. Для обеспечения подвижности плеча место соединения необходимо заполнить силиконовой смазкой. Флажная сетка изготавливается с карманами для плеча и под люверсовку. Флаг надевается на плечо через карман в верхней части. На карман по боковой внутренней части устанавливаются люверсы. Количество люверсов подбирается индивидуально в зависимости от высота флага. Фиксация фалага к флагштоку (мачте) выполняется с помощью петель через люверсы. Крепления должны фиксировать и выполнять натяжение флажной ткани. К нижнему внутреннему углу флага монтируется утяжелитель. Далее флагшток (мачта) вставляется в основание и фиксируется болтом М100 с контргайкой. После установки конструкции в проектное положение проводится пригруз с помощью бетонных плит. Флаг в собранном состоянии представлен в Приложении "Схема сборки"
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке (рекомендовано использование чехла для переноски).
МОНТАЖ
Монтаж | Флаги устанавливаются на необходимую поверхность согласно дизайн-макету. Монтаж флагов регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Типоразмеры
2. Схема сборки
3. Конструктив Флаг 3800 мм
4. Конструктив Флаг 5400 мм
5. Наименование для кодировки РИМ

## Типоразмеры
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-479/20
Типоразмеры

## Схема сборки
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-479/20
Схема сборки

## Конструктив Флаг 3,8
Приложение № | к ТЗ
3 | ТЗ-479/20
Конструктив флаг 3800 мм
Флагшток, Плечо, Основание
Основание
Плечо (подвижное), мачта

## Конструктив Флаг 5,4
Приложение № | к ТЗ
4 | ТЗ-479/20
Конструктив флаг 5400 мм
Флагшток, Плечо, Основание
Основание
Плечо (подвижное), мачта

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 5 | ТЗ-479/20
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Флаг уличный 3800 мм алюм.флагшток с плечом+флажный трикотаж МФ | 64
2 | Флаг уличный 5400 мм алюм.флагшток с плечом+флажный трикотаж МФ | 63
| ТЗ | ТЗ-479/20
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Флаг
| Макет | уличный
| Подсветка | 0
| Размер | 3800 мм
5400 мм
| Материалы/технология | алюм.флагшток с плечом+флажный трикотаж
Цвет
| Единица измерения | шт