## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-573/22 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска СЕРВИС световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-28
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-573/22
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | СЕРВИС световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 2289х105 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 2747х126 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 3022х139 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 3663х168 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 4579х210 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 5494х252 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 6868х315 мм
Типоразмер 8 (Т8) | 9157х420 мм
Типоразмер 9 (Т9) | 12820х588 мм
Типоразмер 10 (Т10) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
красный
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные буквы, элементы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – кол-во и мощность в зависимости от размера вывески. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 2289х105 мм - труба 10х10 мм 2747х126 мм - труба 10х10 мм 3022х139 мм - труба 15х15 мм 3663х168 мм - труба 15х15 мм 4579х210 мм - труба 20х20 мм 5494х252 мм - труба 20х20 мм 6868х315 мм - труба 20х20 мм 9157х420 мм - труба 20х20 мм 12820х588 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ, ЭЛЕМЕНТЫ
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых вывесок - красного цвета RAL 3020 - для красных вывесок - и др. цвета (согласно макету)
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных вывесок (лицевая часть не оклеивается) - и др. цвета (согласно макету)
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 2289х105 мм - 60 мм 2747х126 мм - 60 мм 3022х139 мм - 60 мм 3663х168 мм - 60 мм 4579х210 мм - 60 мм 5494х252 мм - 70 мм 6868х315 мм - 70 мм 9157х420 мм - 90 мм 12820х588 мм - 90 мм Для вывески индивидуального размера глубина прорабатывается индивидуально.
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых вывесок используются белые модули, для красных вывесок - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы. ВАЖНО: согласно схеме рамы, представленной в Приложении 1 для разделителей между словами выполняются каркасы-проставки, для того, чтобы сохранить единый уровень оттяжки от фасада. Подвод питания к разделителям выполняется в кабель-канале, идущем от букв (кабель-канал красится в цвет рамы краской для пластика). Другие варианты монтажа разделителей требуют дополнительного согласования.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - при размещении вывески на стене по пути следования к объекту (внутри здания); - для размещения вывесок формата Магнит на подложке на окнах/витражах. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-573/22
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей для белых вывесок - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость белой вывески 3500-4000 люкс, красной вывески - 300-320 люкс Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по расклакде.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-2-SE/PRISM Р-3-SE/MINI3 | Размер, мм | 2289х105 | 2747х126 | 3022х139 | 3663х168 | 4579х210 | 5494х252 | 6868х315 | 9157х420 | 1282х588
Цвет | Белый | Модель диода | MINI3 | MINI3 | MINI3 | MINI3 | PRISM Р-2-SE | PRISM Р-3-SE | PRISM Р-3-SE | PRISM Р-3-SE | PRISM Р-3-SE
Мощность | PRISM Р-2-SE-0,72вт, PRISM Р-3-SE 0,72вт, PRISM Р-3-SE 1,2вт, MINI3-0,7вт | Количество модулей, шт | 98 | 99 | 102 | 102 | 120 | 111 | 142 | 144 | 204
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-2-SE-0,72вт - 81лм, PRISM Р-3-SE 0,72вт - 79лм, PRISM Р-3-SE 1,2вт - 132лм, MINI3-0,7вт - 84лм | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-2-SE-0,72вт - 112лм/Вт, PRISM Р-3-SE 0,72вт - 110лм/Вт, PRISM Р-3-SE 1,2вт - 110лм/Вт, MINI3-0,7вт - 120лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 89.18 | 90.09 | 92.82 | 92.82 | 112.32 | 103.896 | 132.912 | 224.64 | 318.24
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-2-SE-0,72вт - 2шт., PRISM Р-3-SE 0,72вт, - 3шт., PRISM Р-3-SE 1,2вт - 3шт, MINI3-0,7вт - 3 шт. | Мощность БП, Вт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 | 360
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 100/150/250/360Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-2-R/PRISM Р-3-R/MINI3 | Размер, мм | 2289х105 | 2747х126 | 3022х139 | 3663х168 | 4579х210 | 5494х252 | 6868х315 | 9157х420 | 1282х588
Цвет | Красный | Модель диода | MINI3 | MINI3 | MINI3 | MINI3 | PRISM Р-2-R | PRISM Р-2-R | PRISM Р-2-R | PRISM Р-3-R | PRISM Р-3-R
Мощность | PRISM Р-2-R - 0,72вт, PRISM Р-3-R 1,2вт, MINI3-R-0,7вт | Количество модулей, шт | 98 | 99 | 102 | 102 | 120 | 111 | 142 | 144 | 204
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р2-R-0,72вт - 14лм, PRISM Р-3-R 1,2вт - 40лм, MINI3-0,7вт - 16лм | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р2-R-0,72вт - 19лм/Вт, PRISM Р-3-R 1,2вт - 33лм/Вт, MINI3-0,7вт - 23лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 89.18 | 90.09 | 92.82 | 92.82 | 112.32 | 103.896 | 132.912 | 224.64 | 318.24
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-2-R 0,72вт - 2шт., PRISM Р-3-R 1,2вт - 3шт, MINI3-R-0,7вт - 3 шт. | Мощность БП, Вт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 | 360
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 100/150/250/360Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-R ECO-1-R ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 2289х105 | 2747х126 | 3022х139 | 3663х168 | 4579х210 | 5494х252 | 6868х315 | 9157х420 | 12820х588
Цвет | красный | Модель диода | S-1-R | S-1-R | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-3-R
Мощность | S-1-R 0,24Вт ECO-1-R 0,36Вт ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 106 | 108 | 106 | 106 | 99 | 102 | 143 | 154 | 219
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-R 30Лм ECO-1-R 10ЛМ ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-R 125Лм/Вт ECO-1-R 28Лм/Вт ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 33.072 | 33.696 | 49.608 | 49.608 | 92.664 | 95.472 | 133.848 | 240.24 | 341.64
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | S-1-R 1 диод ECO-1-R 1 диод ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 | 150 | 250 | 360
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-CW ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 2289х105 | 2747х126 | 3022х139 | 3663х168 | 4579х210 | 5494х252 | 6868х315 | 9157х420 | 12820х588
Цвет | холодный белый | Модель диода | S-1-CW | S-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | S-1-СW 0,36Вт ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 106 | 108 | 106 | 106 | 99 | 102 | 143 | 154 | 219
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-СW 32Лм ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-W 89Лм/Вт ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 33.072 | 33.696 | 49.608 | 49.608 | 92.664 | 95.472 | 133.848 | 240.24 | 341.64
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | S-1-СW 1 диод ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 | 150 | 250 | 360
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 36, 60, 100, 150, 250, 360
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-1PW | Размер, мм | 2289х105 мм | 2747х126 мм | 3022х139 мм | 3663х168 мм | 4579х210 мм | 5494х252 мм | 6868х315 мм | 9157х420 мм | 12820х588 мм
Цвет | белый | Модель диода | Yodzi micro R | Basic-1R | Basic-1R | Basic-1R | Basic-1R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0.36 | Количество модулей, шт | 97 | 105 | 113 | 138 | 192 | 141 | 156 | 199 | 268
Световой Поток/Яркость диодов | 46 лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 64 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 45.396 | 49.14 | 52.884 | 64.584 | 89.856 | 131.976 | 146.016 | 186.264 | 250.848
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 1 шт | Мощность БП, Вт | 60 | 60 | 60 | 75 | 100 | 150 | 150 | 200 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-1R | Размер, мм | 2289х105 мм | 2747х126 мм | 3022х139 мм | 3663х168 мм | 4579х210 мм | 5494х252 мм | 6868х315 мм | 9157х420 мм | 12820х588 мм
Цвет | красный | Модель диода | Yodzi micro PW | Basic-1PW | Basic-1PW | Basic-1PW | Basic-1PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,36 Вт | Количество модулей, шт | 97 | 105 | 113 | 138 | 192 | 141 | 156 | 199 | 268
Световой Поток/Яркость диодов | 20 лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 56 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 45.396 | 49.14 | 52.884 | 64.584 | 89.856 | 131.976 | 146.016 | 186.264 | 250.848
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | 1 шт | Мощность БП, Вт | 60 | 60 | 60 | 75 | 100 | 150 | 150 | 200 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW
Цвет | белый
Мощность | 0,72 Вт
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 2 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R
Цвет | красный
Мощность | 0,72 Вт
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 2 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование
Производитель/Модель | Адекс / Yodzi Micro PW
Цвет | белый
Мощность | 0,36 Вт
Световой Поток/Яркость диодов | 32 лм
Световая Отдача диодов | 88 лм/Вт
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000 К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Производитель/Модель | Адекс / Yodzi Micro R
Цвет | красный
Мощность | 0,36 Вт
Световой Поток/Яркость диодов | 17 лм
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | -----
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-75-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 75 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-150-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 150 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-200-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 200 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 2289х105х60 | 2747х126х60 | 3022х139х60 | 3663х168х60 | 4579х210х60 | 5494х252х70 | 6868х315х70 | 9157х420х90 | 12820х588х90
Цвет | Белый | Модель диода | DOT | DOT | DOT | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 133 | 183 | 146 | 190 | 203 | 134 | 146 | 190 | 259
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 32.136 | 32.136 | 45.552 | 59.28 | 63.336 | 121.94 | 132.86 | 259.35 | 353.535
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 40Вт | 40Вт | 60Вт | 60Вт | 60Вт | 60Вт. | 150Вт. | 100Вт,150Вт | 100Вт,150Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 40Вт, 60Вт,100Вт,150Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 2289х105х60 | 2747х126х60 | 3022х139х60 | 3663х168х60 | 4579х210х60 | 5494х252х70 | 6868х315х70 | 9157х420х90 | 12820х588х90
Цвет | Красный | Модель диода | DOT | DOT | DOT | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,36\0.72\1,1 | Количество модулей, шт | 133 | 138 | 142 | 165 | 198 | 134 | 144 | 167 | 225
Тип Диода | SMD | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 1.1 | 1.1
Количество Диодов | 1\2\3 | Мощность (+30%), Вт | 62 | 64 | 66.456 | 77.22 | 92.664 | 125.424 | 134.784 | 238.81 | 321.75
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3
Степень Защиты | 67 | Мощность БП, Вт | 60Вт | 60Вт | 60Вт | 100Вт | 100Вт | 60Вт. | 150Вт. | 100Вт,150Вт | 2шт 100Вт,150Вт
Угол Рассеивания | 170
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 40Вт, 60Вт,100Вт,150Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 1b (BOS) 12288 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска СЕРВИС (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 1b (BOS) | Размер, мм | 2289x105 (мм) | 2746x126 (мм) | 3022x139 (мм) | 3663x168 (мм) | 4579x210 (мм) | 5494x252 (мм) | 6867x315 (мм) | 9157x420 (мм) | 12820x588 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 1b | Infinilite BASIC 1b | Infinilite BASIC 1b | Infinilite BASIC 2a | Infinilite BASIC 2a | Infinilite BASIC 2a | Infinilite BASIC 2a | Infinilite BASIC 2a | Infinilite BASIC 2a
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 94 | 99 | 104 | 93 | 104 | 154 | 207 | 334 | 552
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 56.212 | 59.202 | 62.192 | 87.048 | 97.344 | 144.144 | 193.752 | 312.624 | 516.672
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | Мощность БП, Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60/80 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 360 Вт | 300 Вт + 250 Вт
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK)
Цвет | Белый холодный
Степень Защиты | IP 65
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К)
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE MINI 1e (TIL) 12911 | Размер, мм | 2289х105 мм | 2747х126 мм | 3022х139 мм | 3663х168 мм | 4579х210 мм | 5494х252 мм | 6868х315 мм | 9157х420 мм | 12820х588 мм
Цвет | Красный | Модель диода | TIL 12911 | ALYA 47508 | ALYA 47508 | ALYA 47508 | ALYA 47508 | ALYA 47509 | ALYA 47509 | URSA 41225 | URSA 41225
Мощность | 0,36 (Вт) | Количество модулей, шт | 95 | 90 | 90 | 103 | 138 | 141 | 208 | 249 | 322
Световой Поток/Яркость диодов | 7 (Лм) | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 19,4 (Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 44.46 | 42.12 | 42.12 | 48.204 | 64.584 | 131.976 | 194.688 | 233.064 | 301.392
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 1 (шт) | Мощность БП, Вт | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 150 | 200 | 250 | 300
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Производитель/Модель | INFINILITE BASIC 1b (ALYA) 47508/2b (ALYA) 74509
Цвет | Красный
Мощность | 0,36 (Вт)/0,72 (Вт)
Световой Поток/Яркость диодов | 7 (Лм)/14 (Лм)
Световая Отдача диодов | 19,4 (Лм/Вт)
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 1 (шт)/2 (шт)
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Производитель/Модель | INFINILITE BASIC 2d (URSA) 41225
Цвет | Красный
Мощность | 0,72 (Вт)
Световой Поток/Яркость диодов | 20 (Лм)
Световая Отдача диодов | 27,8 (Лм/Вт)
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 2 (шт)
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE
Степень защиты | IP67
Мощность | 45/60/150/200/250/300 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-573/22
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска СЕРВИС световая 2289х105 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
2 | Вывеска СЕРВИС световая 2747х126 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
3 | Вывеска СЕРВИС световая 3022х139 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
4 | Вывеска СЕРВИС световая 3663х168 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
5 | Вывеска СЕРВИС световая 4579х210 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
6 | Вывеска СЕРВИС световая 5494х252 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
7 | Вывеска СЕРВИС световая 6868х315 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
8 | Вывеска СЕРВИС световая 9157х420 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
9 | Вывеска СЕРВИС световая 12820х588 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
10 | Вывеска СЕРВИС световая глубина 60 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 75
11 | Вывеска СЕРВИС световая глубина 70 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 75
12 | Вывеска СЕРВИС световая глубина 90 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 75
13 | Вывеска СЕРВИС световая 2289х105 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
14 | Вывеска СЕРВИС световая 2747х126 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
15 | Вывеска СЕРВИС световая 3022х139 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
16 | Вывеска СЕРВИС световая 3663х168 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
17 | Вывеска СЕРВИС световая 4579х210 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
18 | Вывеска СЕРВИС световая 5494х252 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
19 | Вывеска СЕРВИС световая 6868х315 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
20 | Вывеска СЕРВИС световая 9157х420 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
21 | Вывеска СЕРВИС световая 12820х588 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
22 | Вывеска СЕРВИС световая глубина 60 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 82
23 | Вывеска СЕРВИС световая глубина 70 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 82
24 | Вывеска СЕРВИС световая глубина 90 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 82
25 | Вывеска СЕРВИС световая 2289х105 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
26 | Вывеска СЕРВИС световая 2747х126 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
27 | Вывеска СЕРВИС световая 3022х139 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
28 | Вывеска СЕРВИС световая 3663х168 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
29 | Вывеска СЕРВИС световая 4579х210 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
30 | Вывеска СЕРВИС световая 5494х252 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
31 | Вывеска СЕРВИС световая 6868х315 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
32 | Вывеска СЕРВИС световая 9157х420 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
33 | Вывеска СЕРВИС световая 12820х588 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
34 | Вывеска СЕРВИС световая глубина 60 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 76
35 | Вывеска СЕРВИС световая глубина 70 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 76
36 | Вывеска СЕРВИС световая глубина 90 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 76
| ТЗ | ТЗ-573/22
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | СЕРВИС световая
| Подсветка | световая
| Размер | 2289х105 мм
2747х126 мм
3022х139 мм
3663х168 мм
4579х210 мм
5494х252 мм
6868х315 мм
9157х420 мм
12820х588 мм
индивидуальный
глубина 60 мм
глубина 70 мм
глубина 90 мм
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
красный
| Единица измерения | шт
кв.м.