## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-594/25 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Короб подвесной световой М |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2025-10-28
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Кико Т.А.
Эксперт
Отдел визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-594/25
Тип РИМ | Короб подвесной
Наименование | световой М
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | 300х300 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 400х400 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 500х500 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 600х600 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 750х750 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 1000х1000 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 1400х1400 мм
Типоразмер 8 (Т8) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло+ПВХ+пленка+инт.печать
Состав/комплектация | 1. Конструкция в сборе. 2. Комплект крепежей. 3. Блок питания – кол-во и мощность в зависимости от размера конструкции. 4. Электрокабель - 3 п.м.
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
МАТЕРИАЛЫ
Световая конструкция представляет собой двусторонний короб со статичным изображением. Лицевая сторона - световая, тыльная сторона - несветовая (дублируется изображение).
Лицевая часть | 1. Оргстекло молочного цвета 3-4 мм + накатка пленки. 2. Транслюцентная пленка Oracal 8500-032. 3. Плоттерная резка согласно макету. ВАЖНО: - оргстекло 3 мм - используется при высоте вывесок до 600 мм; - оргстекло 4 мм - используется при высоте вывесок более 600 мм.
Борт | 1. ПВХ 4-5 мм + накатка пленки. 2. Пленка Oracal 641 №010 матовая/др.цвета согласно макету. ВАЖНО: - ПВХ 4 мм - используется при высоте вывесок до 600 мм; - ПВХ 5 мм - используется при высоте вывесок более 600 мм.
Задник | 1. ПВХ 6-8 мм + накатка пленки. 2. Пленка Orajet 3640 белая матовая. 3. Интерьерная печать 1440 dpi в + матовая ламинация Orajet 3640-000м ВАЖНО: - ПВХ 6 мм - используется при высоте вывесок до 600 мм; - ПВХ 8 мм - используется при высоте вывесок более 600 мм.
Крепежные элементы | 1. Уголок стальной. 2. Винт-кольцо с гайкой - 2 шт. 3. Трос стальной оцинкованный 2-3 мм в прозрачной силиконовой оболочке. 4. Зажим для троса. 5. Крепежные элементы для монтажа к потолочному перекрытию/несущим конструкциям определяются индивидуально, должны обеспечивать безопасность и надежность монтажа.
Глубина короба | Размер короба: | Глубина короба:
| 300х300 мм | 60 мм
| 400х400 мм | 60 мм
| 500х500 мм | 70 мм
| 600х600 мм | 70 мм
| 750х750 мм | 90 мм
| 1000х1000 мм | 90 мм
| 1400х1400 мм | 90 мм
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Важно | Отверстия под выводы проводов, тросов должны быть минимально заметными и эстетичными (через силиконовые заглушки).
Сборка | Лицевая и задняя части короба фрезеруются по контуру на толщину материала боковин, утапливаются для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, саморезы утапливаются, головки саморезов оклеиваются пленкой в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин, задней части изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри черной пленкой, а затем белой. По верхнему краю логотипа с внутренней стороны устанавливается стальной уголок. В верхнюю боковину устанавливаются 2 винт-кольца для дальнейшего подвеса. Крепеж должен проходить через боковину из ПВХ и стальной уголок и финсироваться гайкой.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию) холодного белого цвета. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м.
Подключение к электросети | От короба к блоку питания выводится провод минимально допустимой толщины в прозрачной оплетке и проводится по одному из опусков для подвеса. Провод должен быть максимально незаметен на подвесе. Блок питания располагается за подвесным потолком.Блок питания идет в комплекте. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон, стикеры должны быть водостойкими и УФ-устойчивыми. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Удалённость блока питания от объмных световых элементов не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать световые элементы напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны покупателям.
МОНТАЖ
Монтаж | Монтируется к потолочному перекрытию/несущим конструкциям с помощью троса и комплекта крепежей. Монтаж троса к конструкции осуществляется через отверстия в верхней части, отверстия располагаются на таком расстоянии друг от друга, чтобы обеспечеить равномерное распределение нагрузки. Монтаж регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса бабла, типа и состояния потолка/потолочного перекрытия/монтажной поверхности и др. Крепежные элементы входят в комплект.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП (2)
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-594/25
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСВЕТКЕ
Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей для белых вывесок - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - цвет свечения модулей для желтых вывесок - белый теплый/нетральный, цветовая температура белых модулей 3500-4500 К - средняя яркость белой вывески 3500-4000 люкс, красной вывески - 300-320 люкс
ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Цвет модуля | Белый холодный - для белых, розовых, бирюзовых вывесок Белый теплый/нетральный - для желтых вывесок Красный - для красных вывесок
Тип Диода | SMD
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | не менее IP - 65
Угол Рассеивания | 160-170°
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | не менее 3х лет
ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКАМ ПИТАНИЯ
Степень защиты | не менее IP - 65
Мощность | подбирается индивидуально под мощность светового изделия. Запас + 20%
Выход | 12V DC
Гарантия | не менее 3 лет
ПРИМЕР МОДЕЛЕЙ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Красные вывески
Производитель | Модель
KAISEN | PRISM P-R
PITON | AERO-R-H
ELF | SOL+ 2835 R
INFINILITE | URSA 41225
Адекс | NOVA2R
Белые, розовые, бирюзовые вывески
Производитель | Модель
KAISEN | PRISM P SE
PITON | AERO-W-H
ELF | SOL 2835 W
INFINILITE | DORADO 61280
Адекс | SP2PW
Желтые вывески
Производитель | Модель
KAISEN | PRISM P-HE
PITON | AERO-WW-H
ELF | SOL 2835 WW
INFINILITE | BASIC NW
Адекс | SP2NW

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 1 | ТЗ-594/25
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
2 | Короб подвесной световой М 300х300 мм оргстекло+ПВХ+пленка+инт.печать МФ | 72
3 | Короб подвесной световой М 400х400 мм оргстекло+ПВХ+пленка+инт.печать МФ | 72
4 | Короб подвесной световой М 500х500 мм оргстекло+ПВХ+пленка+инт.печать МФ | 72
5 | Короб подвесной световой М 600х600 мм оргстекло+ПВХ+пленка+инт.печать МФ | 72
6 | Короб подвесной световой М 750х750 мм оргстекло+ПВХ+пленка+инт.печать МФ | 72
7 | Короб подвесной световой М 1000х1000 мм оргстекло+ПВХ+пленка+инт.печать МФ | 74
8 | Короб подвесной световой М 1400х1400 мм оргстекло+ПВХ+пленка+инт.печать МФ | 74
9 | Короб подвесной световой М оргстекло+ПВХ+пленка+инт.печать кв.м. МФ | 67
ТЗ
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Короб подвесной
| Подсветка | световой М
| Размер | 300х300 мм
400х400 мм
500х500 мм
600х600 мм
750х750 мм
1000х1000 мм
1400х1400 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло+ПВХ+пленка+инт.печать
| Единица измерения | шт
кв.м.