## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-611/23 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2023-07-19
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Герасимов А.В.
Главный эксперт
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано | 1С | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано | в почте | Степанов И. Н.
Руководитель управления по запуску торговых объектов
Департамент по развитию и недвижимости
Согласовано | 1С | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-611/23
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 1050х96 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 1470х134 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 2100х192 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 2520х230 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 2940х268 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 3780х345 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 4620х422 мм
Типоразмер 8 (Т8) | 5460х498 мм
Типоразмер 9 (Т9) | 6300х575 мм
Типоразмер 10 (Т10) | 7980х728 мм
Типоразмер 11 (Т11) | 9660х881 мм
Типоразмер 12 (Т12) | 11340х1035 мм
Типоразмер 13 (Т13) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | зеленый
белый
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-3 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1050х96 мм - труба 10х10 мм 1470х134 мм - труба 10х10 мм 2100х192 мм - труба 15х15 мм 2520х230 мм - труба 15х15 мм 2940х268 мм - труба 20х20 мм 3780х345 мм - труба 20х20 мм 4620х422 мм- труба 20х20 мм 5460х498 мм - труба 20х20 мм 6300х575 мм - труба 20х20 мм 7980х728 мм- труба 20х20 мм 9660х881 мм - труба 25х25 мм 11340х1035 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм для вывесок высотой до 1000 мм. / Оргстекло 4 мм для вывесок высотой свыше 1000 мм: - молочного цвета - для белых вывесок - зеленого цвета RAL 6037 - для зеленых вывесок и др. цвета согласно макета. | Оргстекло 3 мм для вывесок высотой до 1000 мм. / Оргстекло 4 мм для вывесок высотой свыше 1000 мм. молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №087 - для зеленых вывесок и др. цвета согласно макета.
1
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №062 - для зеленых вывесок (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета согласно макета.
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 1050х96 мм - 60 мм 1470х134 мм - 60 мм 2100х192 мм - 60 мм 2520х230 мм - 60 мм 2940х268 мм - 60 мм 3780х345 мм - 70 мм 4620х422 мм- 70 мм 5460х498 мм - 70 мм 6300х575 мм - 90 мм 7980х728 мм- 90 мм 9660х881 мм - 90 мм 11340х1035 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых, зеленых вывесок используются белые модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - при размещении вывески на стене по пути следования к объекту (внутри здания); - для размещения вывесок формата на подложке на окнах/витражах. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-611/23
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей для белых и зеленых вывесок - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по расклакде.
Белые/Зеленые вывески
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ INFINILITE CLASSIC 1d (DORADO) 61279 |  |  | ВЫВЕСКА СЛОГАН Выгодный
Производитель/Модель | INFINILITE CLASSIC 1d (DORADO) 61279 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Цвет | Белый |  | Размер, мм | 1050х96 мм | 1470х134 мм | 2100х192 мм | 2520х230 мм | 2940х268 мм | 3780х345 мм | 4620х422 мм | 5460х498 мм | 6300х575 мм | 7980х728 мм | 9660х881 мм | 11340х1035 мм
Мощность | 0,36 (Вт) |  | Модель диода | TIL 11070 | DORADO 61279 | DORADO 61279 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280 | DORADO 61280
Световой Поток/Яркость диодов | 54 (Лм) |  | Количество модулей, шт | 78 | 78 | 122 | 75 | 90 | 122 | 170 | 221 | 341 | 433 | 541 | 871
Световая Отдача диодов | 150 (Лм/Вт) |  | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Тип Диода | SMD |  | Мощность (+30%), Вт | 36.504 | 36.504 | 57.096 | 70.2 | 84.24 | 114.192 | 159.12 | 206.856 | 319.176 | 405.288 | 506.376 | 815.256
Количество Диодов | 1 (шт) |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4
Тип Кристалла/Диода | 2835 |  | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 60 | 80 | 100 | 100(150) | 150(200) | 200 | 300(360) | 200 | 250 | 200
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000 (К)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ INFINILITE CLASSIC 2d (DORADO) 61280
Производитель/Модель | INFINILITE CLASSIC 2d (DORADO) 61280
Цвет | Белый
Мощность | 0,72 (Вт)
Световой Поток/Яркость диодов | 108 (Лм)
Световая Отдача диодов | 150 (Лм/Вт)
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 2 (шт)
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000 (К)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE
Степень защиты | IP67
Мощность | 36/60/100/150/200(250)/300(360) Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ INFINILITE MINI 1e (TIL) 11070
Производитель/Модель | INFINILITE MINI 1e (TIL) 11070
Цвет | Белый
Мощность | 0,36 (Вт)
Световой Поток/Яркость диодов | 40 (Лм)
Световая Отдача диодов | 111 (Лм/Вт)
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 1 (шт)
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 168 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | 6800-7600 (К)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON/ S-1-W AERO-1-W-H AERO-2-W-H |  | Размер, мм | 1050х96 | 1470х134 | 2100х192 | 2520х230 | 2940х268 | 3780х345 | 4620х422 | 5460х498 | 6300х575 | 7980х728 | 9660х881 | 11340х1035
Цвет | белый |  | Модель диода | S-1-W | S-1-W | S-1-W | AERO-1-W-H | AERO-1-W-H | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H | AERO-2-W-H
Мощность | S-1-W 0,36Вт AERO-1-W-H 0,36Вт AERO-2-W-H 0,72Вт |  | Количество модулей, шт | 87 | 91 | 102 | 91 | 98 | 91 | 99 | 135 | 142 | 176 | 226 | 278
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-W 30Лм AERO-1-W-H 58Лм AERO-2-W-H 113лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | S-1-W 83Лм/Вт AERO-1-W-H 161Лм/Вт AERO-2-W-H 157Лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 40.716 | 42.588 | 47.736 | 42.588 | 45.864 | 85.176 | 92.664 | 126.36 | 132.912 | 164.736 | 211.536 | 260.208
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5
Количество Диодов | S-1-W 1 диод AERO-1-W-H 1 диод AERO-2-W-H 2 диода |  | Мощность БП, Вт | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 45,60,100,150,200, 250, 300 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Yodzi Micro/Yodzi Micro 2.0CW |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | АДЕКС |  | Размер, мм | 1050х96 | 1470х134 | 2100х192 | 2520х230 | 2940х268 | 3780х345 | 4620х422 | 5460х498 | 6300х575 | 7980х728 | 9660х881 | 11340х1035
Цвет | белый |  | Модель диода | Yodzi Micro 2.0 CW | Yodzi Micro CW | SP2CW | SP2CW | SP2CW | SP2CW | SP2CW | SP2CW | SP2CW | SP2CW | SP2CW | SP2CW
Мощность | 0,36 Вт |  | Количество модулей, шт | 86 | 75 | 80 | 85 | 93 | 108 | 138 | 148 | 182 | 238 | 482 | 600
Световой Поток/Яркость диодов | 56 Лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 155 Лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 39.0096 | 34.29 | 74.88 | 79.56 | 87.048 | 101.088 | 129.168 | 138.528 | 170.352 | 222.768 | 451.152 | 561.6
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
Количество Диодов | 1 шт. |  | Мощность БП, Вт | 40 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 8000-10000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ SP2CW
Производитель/Модель | АДЕКС
Цвет | белый
Мощность | 0.72
Световой Поток/Яркость диодов | 117 Лм
Световая Отдача диодов | 162 Лм/Вт
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 2 шт.
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 8000-10000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ADEX/BUSTO FY 40-12
Степень защиты | IP67
Мощность | 40
Выход | 12 В DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ADEX/BUSTO PM 100-12
Степень защиты | IP67
Мощность | 100
Выход | 12 В DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ADEX/BUSTO PM 150-12
Степень защиты | IP67
Мощность | 150
Выход | 12 В DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ADEX/BUSTO PM 36-12
Степень защиты | IP67
Мощность | 36
Выход | 12 В DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ADEX/BUSTO UT 250-12
Степень защиты | IP67
Мощность | 250
Выход | 12 В DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF SOL+Dot | ELF SOL+1 | ELF SOL+2 | ELF SOL+3 |  | Размер, мм | 1050х96х60 | 1470х34х60 | 2100х192х60 | 2520х230х60 | 2940х258х60 | 3780х345х70 | 4620х422х70 | 5460х495х70 | 6300х575х90 | 7980х728х90 | 9660х881х90 | 11340х1035х90
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |  | Модель диода | SOL+Dot | SOL+Dot | SOL+Dot | SOL+Dot | SOL+Dot | ELF SOL+1 | ELF SOL+1 | ELF SOL+2 | ELF SOL+2 | ELF SOL+2 | ELF SOL+3 | ELF SOL+3
Мощность | 0.24 | 0.47 | 0.93 | 1.46 |  | Количество модулей, шт | 78 | 91 | 136 | 168 | 180 | 134 | 214 | 136 | 166 | 248 | 221 | 342
Световой Поток/Яркость диодов | 37Лм | 70Лм | 140Лм | 210Лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.47 | 0.47 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.46 | 1.46
Световая Отдача диодов | 150Лм\Вт | 150Лм\Вт | 150Лм\Вт | 150Лм\Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 24.336 | 28.392 | 42.432 | 52.416 | 56.16 | 81.874 | 130.754 | 164.424 | 200.694 | 299.832 | 419.458 | 649.116
Тип Диода | SMD | SMD | SMD | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4
Количество Диодов | 1 | 1 | 2 | 3 |  | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 40Вт | 60Вт | 60Вт | 100Вт | 150Вт | 100Вт,60Вт | 200Вт | 100Вт,200Вт. | 200Вт,200Вт30Вт. | 200Вт,200Вт 200Вт,60Вт.
Тип Кристалла/Диода | 2835 | 2835 | 2835 | 2835
Степень Защиты | 67 | 67 | 67 | 67
Угол Рассеивания | 170 | 170 | 170 | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000 | 7000-8000 | 7000-8000 | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В | 12В | 12В | 12В
Гарантия | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | IP67
Мощность | 30Вт, 40Вт, 60Вт, 100Вт, 150Вт,200Вт
Выход | 12
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-2-SE/Р-3-SE/MINI3/MINI1 |  |  |  |  | Размер, мм | 1050х96 | 1470х134 | 2100х192 | 2520х230 | 2940Х268 | 3780Х345 | 4620х422 | 5460х498 | 6300х575 мм | 7980х728 мм | 6990х881 мм | 11340х1035 мм
Цвет | Белый |  |  |  |  | Модель диода | MINI1 | MINI3/MINI1 | MINI3 | MINI3 | P2 - SE | P3 - SE | P3 - SE | P3 - SE | P3 - SE | P3 - SE | P3 - SE | P3 - SE
Мощность | PRISM P-2-SE 0,72вт, PRISM Р-3-SE 0,72вт, PRISM Р-3-SE 1,2вт, MINI3-0,7вт, MINI1-0,36ВТ |  |  |  |  | Количество модулей, шт | 58 | 56 | 81 | 95 | 92 | 97 | 124 | 142 | 122 | 170 | 219 | 274
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM P-2-SE 0,72вт - 81лм, PRISM Р-3-SE 0,72вт - 79лм, PRISM Р-3-SE 1,2вт - 132лм, MINI3-0,7вт - 84лм, MINI3-0,36вт - 58лм |  |  |  |  | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM P-2-SE 0,72вт - 110лм/Вт, PRISM Р-3-SE 0,72вт - 110лм/Вт, PRISM Р-3-SE 1,2вт - 110лм/Вт, MINI3-0,7вт - 120лм/Вт, MINI3-0,7вт - 160лм/Вт |  |  |  |  | Мощность (+30%), Вт | 27.144 | 50.96 | 73.71 | 86.45 | 86.112 | 90.792 | 116.064 | 132.912 | 190.32 | 265.2 | 341.64 | 427.44
Тип Диода | SMD |  |  |  |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | PRISM P-2-SE 0,72вт - 2шт., PRISM Р-3-SE 0,72вт, - 3шт., PRISM Р-3-SE 1,2вт - 3шт, MINI3-0,7вт - 3 шт.MINI3-0,7вт - 1 шт. |  |  |  |  | Мощность БП, Вт | 36 | 60 | 100 | 100 | 100 | 60 | 150 | 150 | 200 | 250 | 360 | 200+250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67 |  |  |  |  | Для вывески размером 1470х134 мм. в "хвостиках" букв Й размещаются модули модели MINI-1 0,36 Вт.
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 36/60/100/150/200/250/360Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-611/23
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 1050х96 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 80
2 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 1470х134 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 81
3 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 2100х192 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 81
4 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 2520х230 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 81
5 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 2940х268 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 81
6 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 3780х345 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 81
7 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 4620х422 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 81
8 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 5460х498 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 81
9 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 6300х575 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 81
10 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 75
11 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 1050х96 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 87
12 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 1470х134 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 88
13 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 2100х192 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 88
14 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 2520х230 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 88
15 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 2940х268 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 88
16 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 3780х345 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 88
17 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 4620х422 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 88
18 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 5460х498 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 88
19 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 6300х575 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 88
20 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 82
21 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 1050х96 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 81
22 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 1470х134 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 82
23 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 2100х192 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 82
24 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 2520х230 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 82
25 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 2940х268 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 82
26 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 3780х345 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 82
27 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 4620х422 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 82
28 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 5460х498 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 82
29 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая 6300х575 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 82
30 | Вывеска ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 76
ТЗ
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ световая
| Подсветка | световая
| Размер | 1050х96 мм
1470х134 мм
2100х192 мм
2520х230 мм
2940х268 мм
3780х345 мм
4620х422 мм
5460х498 мм
6300х575 мм
7980х728 мм
9660х881 мм
11340х1035 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | зеленый
белый
| Единица измерения | шт
кв.м.