## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-613/23 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска ПРОДУКТЫ световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2023-09-29
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Герасимов А.В.
Главный эксперт
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-613/23
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | ПРОДУКТЫ световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 789х114 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 947х137 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 1041х151 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 1262х183 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 1578х229 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 1893х274 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 2366х343 мм
Типоразмер 8 (Т8) | 3155х457 мм
Типоразмер 9 (Т9) | 4417х640 мм
Типоразмер 10 (Т10) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
красный
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-3 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 798х114 мм - труба 10х10 мм 947х137 мм - труба 10х10 мм 1041х151 мм - труба 15х15 мм 1262х183 мм - труба 15х15 мм 1578х229 мм - труба 15х15 мм 1893х274 мм - труба 20х20 мм 2366х343 мм - труба 20х20 мм 3155х457 мм - труба 20х20 мм 4417х640 мм - труба 20х20 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных РИМ представлены в Альбомах схем рам по форматам. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых вывесок - красного цвета RAL 3020 - для красных вывесок и др. цвета (согласно макету). | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: цвета согласно потребности по согласованию с заказчиком.
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных вывесок (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета (согласно макету).
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 798х114 мм - 60 мм 947х137 мм - 60 мм 1041х151 мм - 60 мм 1262х183 мм - 60 мм 1578х229 мм - 70 мм 1893х274 мм - 70 мм 2366х343 мм - 70 мм 3155х457 мм - 70 мм 4417х640 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых вывесок используются белые модули, для красных вывесок - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - при размещении вывески на стене по пути следования к объекту (внутри здания); - для размещения вывесок формата Магнит на подложке на окнах/витражах. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-613/23
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей для белых вывесок - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость белой вывески 3500-4000 люкс, красной вывески - 300-320 люкс Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по расклакде.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-2-SE/PRISM Р-3-SE/MINI3 | Размер, мм | 789х114 | 947х137 | 1041х151 | 1262х183 | 1578х229 | 1833х274 | 2366х343 | 3155х457 | 4417х640
Цвет | Белый | Модель диода | MINI3-0,7вт | PRISM Р-2-SE - 0,72вт | PRISM Р-2-SE - 0,72вт | PRISM Р-2-SE - 0,72вт | PRISM Р-2-SE - 0,72вт | PRISM Р-2-SE - 0,72вт | PRISM Р-2-SE - 0,72вт | PRISM Р-2-SE - 0,72вт | PRISM Р-3-SE - 1,2вт
Мощность | PRISM Р-2-SE-0,72вт, PRISM Р-3-SE 1,2вт, MINI3-0,7вт | Количество модулей, шт | 25 | 27 | 30 | 37 | 39 | 44 | 56 | 75 | 74
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-2-SE-0,72вт - 81лм, PRISM Р-3-SE 1,2вт - 132лм, MINI3-0,7вт - 84лм | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-2-SE-0,72вт - 112лм/Вт, PRISM Р-3-SE 1,2вт - 110лм/Вт, MINI3-0,7вт - 120лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 22.75 | 25.272 | 28.08 | 34.632 | 36.504 | 41.184 | 52.416 | 70.2 | 115.44
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-2-SE-0,72вт - 2шт., PRISM Р-3-SE 1,2вт - 3шт, MINI3-0,7вт - 3 шт. | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 100 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-2-R/PRISM Р-3-R/MINI3 | Размер, мм | 789х114 | 947х137 | 1041х151 | 1262х183 | 1578х229 | 1833х274 | 2366х343 | 3155х457 | 4417х640
Цвет | Красный | Модель диода | MINI3-R-0,7вт | PRISM Р-2-R - 0,72вт | PRISM Р-2-R - 0,72вт | PRISM Р-2-R - 0,72вт | PRISM Р-2-R - 0,72вт | PRISM Р-2-R - 0,72вт | PRISM Р-2-R - 0,72вт | PRISM Р-3-R - 1,2вт | PRISM Р-3-R - 1,2вт
Мощность | PRISM Р-2-R - 0,72вт, PRISM Р-3-R 1,2вт, MINI3-R-0,7вт | Количество модулей, шт | 25 | 27 | 30 | 37 | 39 | 44 | 56 | 75 | 74
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р2-R-0,72вт - 14лм, PRISM Р-3-R 1,2вт - 40лм, MINI3-0,7вт - 16лм | Мощность модулей, Вт | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р2-R-0,72вт - 19лм/Вт, PRISM Р-3-R 1,2вт - 33лм/Вт, MINI3-0,7вт - 23лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 22.75 | 25.272 | 28.08 | 34.632 | 36.504 | 41.184 | 52.416 | 70.2 | 115.44
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-2-R 0,72вт - 2шт., PRISM Р-3-R 1,2вт - 3шт, MINI3-R-0,7вт - 3 шт. | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 100 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 36/60/100/150Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-CW ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 798х114 | 947х137 | 1041х151 | 1262х183 | 1578х229 | 1893х274 | 2366х343 | 3155х457 | 4417х640
Цвет | холодный белый | Модель диода | S-1-CW | S-1-CW | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW
Мощность | S-1-СW 0,36Вт ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 40 | 43 | 32 | 36 | 36 | 39 | 43 | 60 | 82
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-СW 32Лм ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-CW 89Лм/Вт ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 18.72 | 20.124 | 20.8 | 44.928 | 44.928 | 48.672 | 67.08 | 74.88 | 127.92
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-СW 1 диод ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 80 | 80 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-R ECO-1-R ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 798х114 | 947х137 | 1041х151 | 1262х183 | 1578х229 | 1893х274 | 2366х343 | 3155х457 | 4417х640
Цвет | красный | Модель диода | S-1-R | S-1-R | ECO-1-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-3-R
Мощность | S-1-R 0,24Вт ECO-1-R 0,36Вт ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 40 | 43 | 32 | 36 | 36 | 39 | 43 | 60 | 82
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-R 30Лм ECO-1-R 10ЛМ ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-R 125Лм/Вт ECO-1-R 28Лм/Вт ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 12.48 | 13.416 | 14.976 | 16.848 | 33.696 | 36.504 | 40.248 | 56.16 | 127.92
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-R 1 диод ECO-1-R 1 диод ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 15 | 30 | 36 | 60 | 45 | 60 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 15, 30, 36, 45, 60, 150
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 798х114 | 947х137 | 1041х151 | 1262х183 | 1578х229 | 1893х274 | 2366х343 | 3155х457 | 4417х640
Цвет | белый | Модель диода | Yodzi micro-R | Yodzi micro-R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 35 | 40 | 31 | 36 | 41 | 47 | 57 | 77 | 195
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 16.38 | 18.72 | 29.016 | 33.696 | 38.376 | 43.992 | 53.352 | 72.072 | 182.52
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 75 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 798х114 | 947х137 | 1041х151 | 1262х183 | 1578х229 | 1893х274 | 2366х343 | 3155х457 | 4417х640
Цвет | красный | Модель диода | Yodzi micro-PW | Yodzi micro-PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 35 | 40 | 31 | 36 | 41 | 47 | 57 | 77 | 195
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 16.38 | 18.72 | 29.016 | 33.696 | 38.376 | 43.992 | 53.352 | 72.072 | 182.52
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 75 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Производитель/Модель | Адекс / Yodzi Micro PW
Цвет | белый
Мощность | 0,36 Вт
Световой Поток/Яркость диодов | 32 лм
Световая Отдача диодов | 88 лм/Вт
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000 К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Производитель/Модель | Адекс / Yodzi Micro R
Цвет | красный
Мощность | 0,36 Вт
Световой Поток/Яркость диодов | 17 лм
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | -----
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-75-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 75 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-200-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 200 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 789х114х60 | 947х137х60 | 1041х151х60 | 1262х183х60 | 1578х229х70 | 1893х274х70 | 2366х343х70 | 3155х457х70 | 4417х640х90
Цвет | Белый | Модель диода | DOT | DOT | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 53 | 57 | 60 | 70 | 41 | 51 | 66 | 77 | 112
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 16.536 | 17.784 | 18.72 | 21.84 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 152.88
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 60Вт. | 60Вт. | 60Вт. | 60Вт. | 150Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт, 150Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 789х114х60 | 947х137х60 | 1041х151х60 | 1262х183х60 | 1578х229х70 | 1893х274х70 | 2366х343х70 | 3155х457х70 | 4417х640х90
Цвет | Красный | Модель диода | DOT | DOT | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 53 | 57 | 60 | 70 | 41 | 51 | 66 | 77 | 112
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 16.536 | 17.784 | 18.72 | 21.84 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 152.88
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 60Вт. | 60Вт. | 60Вт. | 60Вт. | 150Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт, 150Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 1b (BOS) 12288 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска ПРОДУКТЫ (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 1b (BOS) | Размер, мм | 789x114 (мм) | 947x137 (мм) | 1041x151 (мм) | 1262x183 (мм) | 1578x229 (мм) | 1893x274 (мм) | 2366x343 (мм) | 3155x457 (мм) | 4417x640 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 1b (12288) | Infinilite BASIC 1b (12288) | Infinilite BASIC 1b (12288) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 32 | 39 | 41 | 34 | 47 | 56 | 79 | 123 | 231
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 19.136 | 23.322 | 24.518 | 31.824 | 43.992 | 52.416 | 73.944 | 115.128 | 216.216
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | Мощность БП, Вт | 20 Вт | 24 Вт | 24 Вт | 36 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 80 Вт | 150 Вт | 250 Вт
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK)
Цвет | Белый холодный
Степень Защиты | IP 65
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К)
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ INFINILITE BASIC 1b (ALYA) 47508 |  | ВЫВЕСКА ПРОДУКТЫ (красная)
Производитель/Модель | INFINILITE BASIC 1b (ALYA) 47508 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Цвет | Красный | Размер, мм | 789х114 мм | 947х137 мм | 1041х151 мм | 1262х183 мм | 1578х229 мм | 1893х274 мм | 2366х343 мм | 3155х457 мм | 4417х640 мм
Мощность | 0,36 (Вт) | Модель диода | ALYA 47508 | ALYA 47508 | ALYA 47508 | ALYA 47508 | ALYA 47509 | ALYA 47509 | ALYA 47509 | ALYA 47509 | URSA 41225
Световой Поток/Яркость диодов | 7 (Лм) | Количество модулей, шт | 25 | 32 | 35 | 39 | 37 | 46 | 75 | 99 | 179
Световая Отдача диодов | 19,4 (Лм/Вт) | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 11.7 | 14.976 | 16.38 | 18.252 | 34.632 | 43.056 | 70.2 | 92.664 | 167.544
Количество Диодов | 1 (шт) | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 18 | 18 | 36 | 45 | 80 | 100 | 200
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | -
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ INFINILITE BASIC 2b (ALYA) 47509
Производитель/Модель | INFINILITE BASIC 2b (ALYA) 74509
Цвет | Красный
Мощность | 0,72 (Вт)
Световой Поток/Яркость диодов | 14 (Лм)
Световая Отдача диодов | 19,4 (Лм/Вт)
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 2 (шт)
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ INFINILITE BASIC 2d (URSA) 41225
Производитель/Модель | INFINILITE BASIC 2d (URSA) 41225
Цвет | Красный
Мощность | 0,72 (Вт)
Световой Поток/Яркость диодов | 20 (Лм)
Световая Отдача диодов | 27,8 (Лм/Вт)
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 2 (шт)
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE
Степень защиты | IP67
Мощность | 15/18/36/45/80/100/200 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-613/23
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 789х114 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
2 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 947х137 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
3 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1041х151 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
4 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1262х183 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
5 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1578х229 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
6 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1893х274 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
7 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 2366х343 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
8 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 3155х457 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
9 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 4417х640 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 69
10 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 63
11 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 789х114 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
12 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 947х137 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
13 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1041х151 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
14 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1262х183 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
15 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1578х229 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
16 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1893х274 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
17 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 2366х343 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
18 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 3155х457 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
19 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 4417х640 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 76
20 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 70
21 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 789х114 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
22 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 947х137 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
23 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1041х151 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
24 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1262х183 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
25 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1578х229 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
26 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 1893х274 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
27 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 2366х343 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
28 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 3155х457 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
29 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая 4417х640 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 70
30 | Вывеска ПРОДУКТЫ световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 64
| ТЗ | ТЗ-613/23
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | ПРОДУКТЫ световая
| Подсветка | световая
| Размер | 789х114 мм
947х137 мм
1041х151 мм
1262х183 мм
1578х229 мм
1893х274 мм
2366х343 мм
3155х457 мм
4417х640 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
красный
| Единица измерения | шт
кв.м.