## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-637/22 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Вывеска МКухня световая |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-10-24
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-637/22
Тип РИМ | Вывеска
Наименование | МКухня световая
Вид РИМ
Подсветка | световая
Типоразмер 1 (Т1) | 706х220 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 847х264 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 932х290 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 1130х352 мм
Типоразмер 5 (Т5) | 1411х439 мм
Типоразмер 6 (Т6) | 1694х527 мм
Типоразмер 7 (Т7) | 2114х658 мм
Типоразмер 8 (Т8) | 2822х879 мм
Типоразмер 9 (Т9) | 3952х1231 мм
Типоразмер 10 (Т10) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
Цвет | белый
красный
Состав/комплектация | 1. Каркас/Кронштейны (при необходимости). 2. Объемные буквы. 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-2 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2) | Вариант 3 (В3)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 25х25/20х20/15х15/10х10 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 706х220 мм - труба 10х10 мм 847х264 мм - труба 10х10 мм 932х290 мм - труба 10х10 мм 1130х352 мм - труба 15х15 мм 1411х439 мм - труба 20х20 мм 1694х527 мм - труба 20х20 мм 2114х658 мм - труба 20х20 мм 2822х879 мм - труба 20х20 мм 3952х1231 мм - труба 25х25 мм Для вывески индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально, схема рамы прорабатывается индивидуально. Схема рамы представлена в Приложении №1 Схема рамы. | Кронштеный (L/Z-образные) из оцинкованной стали 2-3 мм. Схема расположения кронштейнов подготавливается контрагентом, который выполняет работы в зависимости от размера вывески. | Не используется.
БУКВЫ
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых вывесок - красного цвета RAL 3020 - для красных вывесок - др. цвета согласно макету
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых вывесок (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных вывесок (лицевая часть не оклеивается) - др. цвета согласно макету Альтернативный вариант - борт алюминиевый 0,6 мм, порошковая окраска, RAL 9003 (для белых вывесок), RAL 3020 (для красных вывесок)/др. цвета согласно макету. При использовании данного варианта изготовления боковины должны сохраняться свою форму, материал не должен деформироваться в процессе эксплуатации. Лицевая часть должна плотно прилегать и фиксироваться к бортам, чтобы исключить "выпадание" оргстекла из конструции.
Глубина вывесок | Глубина вывесок: 706х220 мм - 60 мм 847х264 мм - 60 мм 932х290 мм - 60 мм 1130х352 мм - 60 мм 1411х439 мм - 60 мм 1694х527 мм - 70 мм 2114х658 мм - 70 мм 2822х879 мм - 90 мм 3952х1231 мм - 90 мм
Задник | ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Для вывесок с бортами из ПВХ - лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Для вывесок с бортами из алюминия - лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея и активатора (тип клея и активатора подбирается в зависимости от технических характеристик материалов). Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Провод от вывески должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых вывесок используются белые модули, для красных вывесок - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Для вывески на раме провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. Для вывесок на кронштейнах и без рамы (отдельностоящие буквы) коммутация проводов выполняется скрытым способом (за фризом/стеной). ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок. Требования к засветке, модулям, блокам питания, количество диодов, блоко питания представлены в Приложении №2 Светодиоды, БП. Важно: для вывески индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны вывески выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с вывеской. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от вывески не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать вывеску напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для вывесок на раме | Монтаж вывески на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа вывески к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части вывески (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы. Важно: монтаж вывесок на раме к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами. Необходимо соблюдать корректное расстоние между логотипом и буквами согласно макету.
Монтаж для вывесок без рамы | Монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую выполняется в следующих случаях: - монтаж вывески на закругленные фасады - при отсутствии технической возможности гибки рамы для вывески; - при отсутствии технической возможности монтажа вывески с помощью рамы; - для более эстетичного монтажа (когда рама сильно заметна, особенно на маленьких размерах). Выбор метода монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) выполняется КА, который выполняет работы, в зависимости от технической возможности. Монтаж вывески регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа (с помощью кронштейнов/напрямую к фасаду) и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от технической возможности, размера и веса вывески, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения вывески и др. Крепежные элементы входят в комплект. Важно: монтаж вывески с помощью кронштейнов или напрямую к фасаду выполняется с помощью трафарета для сохранения корректного расстояния между элементами.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема рамы
2. Параметры светодиодов, блоков питания
3. Наименование для кодировки РИМ

## Схема рамы
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-637/22
Схема рамы

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-637/22
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладка выполняется индивидуально с учетом нижеуказанных требований: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря" - для белых вывесок используются белые модули, для красных вывесок - красные модули - цвет свечения белых модулей - белый холодный, цветовая температура - не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке. |  | Важно: допустимо использование аналогов (производитель/модель) при условии соблюдения параметров к засветке, требований к модулям, блокам питания: - тип диода - SMD - IP диодов - не ниже 66 - гарантия на диоды - не ниже 5 лет - IP блоков питания - не ниже 67 - гарантия на блоки питания - 3-5 лет - блок питания берется с запасом 30% к мощности световой пиктограммы - рекомендуемые поставщики светодиодных модулей, блоков питания - KAISEN, PITON, ELF (СТМ), ADEX, ZENON
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3SE/PRISM Р-2SE |  | Размер, мм | 706х220 | 847х264 | 932х290 | 1130х352 | 1411х439 | 1694х527 | 2114х658 | 2822х879 | 3952х1231
Цвет | Белый холодный |  | Модель диода | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-2SE-0,72вт | PRISM Р-3SE-1,2вт | PRISM Р-3SE-1,2вт
Мощность | PRISM Р-3SE-SE 1,2вт/PRISM Р-2SE-SE-0,72вт |  | Количество модулей, шт | 29 | 36 | 37 | 46 | 56 | 57 | 65 | 63 | 93
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3SE-SE 1,2вт - 132лм, PRISM Р-2SE-SE 0,72вт - 81лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3SE-SE 1,2вт - 110лм/Вт, PRISM Р-2SE-SE 0,72вт - 113лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 27.144 | 33.696 | 34.632 | 43.056 | 52.416 | 53.352 | 60.84 | 98.28 | 145.08
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3SE-SE 1,2вт, - 3шт., PRISM Р-2SE-SE 0,72вт - 2шт. |  | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3-R/PRISM Р-2-R |  | Размер, мм | 706х220 | 847х264 | 932х290 | 1130х352 | 1411х439 | 1694х527 | 2114х658 | 2822х879 | 3952х1231
Цвет | Красный |  | Модель диода | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-2-R-0,72вт | PRISM Р-3-R-1,2вт | PRISM Р-3-R-1,2вт
Мощность | PRISM Р-3-R - 1,2вт, PRISM Р-2-R 0,72вт |  | Количество модулей, шт | 29 | 36 | 37 | 46 | 56 | 57 | 65 | 63 | 93
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 40лм, PRISM Р-2-R 0,72вт - 14лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 33лм/Вт, PRISM Р-2-R 0,72вт - 19лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 27.144 | 33.696 | 34.632 | 43.056 | 52.416 | 53.352 | 60.84 | 98.28 | 145.08
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-R 1,2вт - 3шт., PRISM Р-2-R 0,72вт - 2шт |  | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 36/60/100/150/Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-CW ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW |  | Размер, мм | 706х220 | 847х264 | 932х290 | 1130х352 | 1411х439 | 1694х527 | 2114х658 | 2822х879 | 3952х1231
Цвет | холодный белый |  | Модель диода | S-1-CW | S-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-3-CW
Мощность | S-1-СW 0,36Вт ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт |  | Количество модулей, шт | 46 | 50 | 46 | 50 | 59 | 55 | 68 | 76 | 113
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-СW 32Лм ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-CW 89Лм/Вт ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 21.528 | 23.4 | 29.9 | 62.4 | 73.632 | 85.8 | 106.08 | 118.56 | 176.28
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-СW 1 диод ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода |  | Мощность БП, Вт | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-R ECO-1-R ECO-2-R ECO-3-R |  | Размер, мм | 706х220 | 847х264 | 932х290 | 1130х352 | 1411х439 | 1694х527 | 2114х658 | 2822х879 | 3952х1231
Цвет | красный |  | Модель диода | S-1-R | S-1-R | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-1-R | ECO-2-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-3-R
Мощность | S-1-R 0,24Вт ECO-1-R 0,36Вт ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт |  | Количество модулей, шт | 46 | 50 | 46 | 50 | 59 | 55 | 68 | 76 | 113
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-R 30Лм ECO-1-R 10ЛМ ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ |  | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 1.2
Световая Отдача диодов | S-1-R 125Лм/Вт ECO-1-R 28Лм/Вт ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 14.352 | 15.6 | 21.528 | 23.4 | 27.612 | 51.48 | 63.648 | 118.56 | 176.28
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-R 1 диод ECO-1-R 1 диод ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода |  | Мощность БП, Вт | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 80 | 150 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | 65
Мощность | 15, 30, 60, 80, 100, 150, 200
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW |  | Размер, мм | 706х220 | 847х264 | 932х290 | 1130х352 | 1411х439 | 1694х527 | 2114х658 | 2822х879 | 3952х1231
Цвет | белый |  | Модель диода | Yodzi micro-R | Yodzi micro-R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт |  | Количество модулей, шт | 40 | 40 | 38 | 42 | 54 | 56 | 73 | 88 | 140
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 18.72 | 18.72 | 35.568 | 39.312 | 50.544 | 52.416 | 68.328 | 82.368 | 131.04
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт |  | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 75 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R |  | Размер, мм | 706х220 | 847х264 | 932х290 | 1130х352 | 1411х439 | 1694х527 | 2114х658 | 2822х879 | 3952х1231
Цвет | красный |  | Модель диода | Yodzi micro-PW | Yodzi micro-PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт |  | Количество модулей, шт | 40 | 40 | 38 | 42 | 54 | 56 | 73 | 88 | 140
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм |  | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт |  | Мощность (+30%), Вт | 18.72 | 18.72 | 35.568 | 39.312 | 50.544 | 52.416 | 68.328 | 82.368 | 131.04
Тип Диода | SMD |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт |  | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 75 | 100 | 150
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Производитель/Модель | Адекс / Yodzi Micro PW
Цвет | белый
Мощность | 0,36 Вт
Световой Поток/Яркость диодов | 32 лм
Световая Отдача диодов | 88 лм/Вт
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000 К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Производитель/Модель | Адекс / Yodzi Micro R
Цвет | красный
Мощность | 0,36 Вт
Световой Поток/Яркость диодов | 17 лм
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 1 шт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | -----
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-75-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 75 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-100-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 100 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-150-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 150 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 1b (BOS) 12288 |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Вывеска МКухня (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 1b (BOS) |  | Размер, мм | 706x220 (мм) | 847x264 (мм) | 932x290 (мм) | 1130x352 (мм) | 1411x439 (мм) | 1694x527 (мм) | 2114x658 (мм) | 2822x879 (мм) | 3952x1231 (мм)
Цвет | Белый холодный |  | Модель диода | Infinilite BASIC 1b | Infinilite BASIC 1b | Infinilite BASIC 1b | Infinilite BASIC 2a | Infinilite BASIC 2a | Infinilite BASIC 2a | Infinilite BASIC 2a | Infinilite BASIC 2a | Infinilite BASIC 2a
Степень Защиты | IP 65 |  | Количество модулей, шт | 38 | 41 | 45 | 40 | 51 | 66 | 93 | 163 | 273
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) |  | Мощность модулей, Вт | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года |  | Мощность (+30%), Вт | 22.724 | 24.518 | 26.91 | 37.44 | 47.736 | 61.776 | 87.048 | 152.568 | 255.528
|  |  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  |  | Мощность БП, Вт | 24 Вт | 24/30 Вт | 30 Вт | 45 Вт | 60 Вт | 60/80 Вт | 100 Вт | 150/200 Вт | 250/300 Вт
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK)
Цвет | Белый холодный
Степень Защиты | IP 65
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К)
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 |  | Размер, мм | 706х220х60 | 847х264х60 | 932х290х60 | 1130х252х60 | 1411х439х60 | 1694х527х70 | 2114х658х70 | 2822х879х90 | 3952х1231х90
Цвет | Белый |  | Модель диода | DOT | DOT | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 |  | Количество модулей, шт | 53 | 66 | 72 | 85 | 57 | 60 | 81 | 92 | 143
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 |  | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.05
Тип Диода | SMD |  | Мощность (+30%), Вт | 16.536 | 20.592 | 22.464 | 26.52 | 51.87 | 54.6 | 73.71 | 125.58 | 195.195
Количество Диодов | 1\2\3 |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 |  | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 60Вт. | 60Вт. | 60Вт. | 60Вт | 100Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт, 100 Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 |  | Размер, мм | 706х220х60 | 847х264х60 | 932х290х60 | 1130х252х60 | 1411х439х60 | 1694х527х70 | 2114х658х70 | 2822х879х90 | 3952х1231х90
Цвет | Красный |  | Модель диода | DOT | DOT | DOT | DOT | 2STD | 2STD | 2STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0,36\0.72\1,1 |  | Количество модулей, шт | 53 | 66 | 72 | 85 | 53 | 55 | 70 | 83 | 109
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 |  | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.1 | 1.1
Тип Диода | SMD |  | Мощность (+30%), Вт | 24.804 | 30.888 | 33.696 | 39.78 | 49.608 | 51.48 | 65.52 | 118.69 | 155.87
Количество Диодов | 1\2\3 |  | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 |  | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 60Вт. | 60Вт. | 60Вт. | 60Вт | 150Вт
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт, 100 Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-637/22
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Вывеска МКухня световая 706х220 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 66
2 | Вывеска МКухня световая 847х264 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 66
3 | Вывеска МКухня световая 932х290 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 66
4 | Вывеска МКухня световая 1130х352 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
5 | Вывеска МКухня световая 1411х439 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
6 | Вывеска МКухня световая 1694х527 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
7 | Вывеска МКухня световая 2114х658 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
8 | Вывеска МКухня световая 2822х879 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 67
9 | Вывеска МКухня световая 3952х1231 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 68
10 | Вывеска МКухня световая оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 61
11 | Вывеска МКухня световая 706х220 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 73
12 | Вывеска МКухня световая 847х264 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 73
13 | Вывеска МКухня световая 932х290 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 73
14 | Вывеска МКухня световая 1130х352 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
15 | Вывеска МКухня световая 1411х439 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
16 | Вывеска МКухня световая 1694х527 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
17 | Вывеска МКухня световая 2114х658 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
18 | Вывеска МКухня световая 2822х879 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 74
19 | Вывеска МКухня световая 3952х1231 мм оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах МФ | 75
20 | Вывеска МКухня световая оргстекло/ПВХ+пленка на кронштейнах кв.м. МФ | 68
21 | Вывеска МКухня световая 706х220 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 67
22 | Вывеска МКухня световая 847х264 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 67
23 | Вывеска МКухня световая 932х290 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 67
24 | Вывеска МКухня световая 1130х352 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
25 | Вывеска МКухня световая 1411х439 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
26 | Вывеска МКухня световая 1694х527 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
27 | Вывеска МКухня световая 2114х658 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
28 | Вывеска МКухня световая 2822х879 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 68
29 | Вывеска МКухня световая 3952х1231 мм оргстекло/ПВХ+пленка без рамы МФ | 69
30 | Вывеска МКухня световая оргстекло/ПВХ+пленка без рамы кв.м. МФ | 62
| ТЗ | ТЗ-637/22
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Вывеска
| Макет | МКухня световая
| Подсветка | световая
| Размер | 706х220 мм
847х264 мм
932х290 мм
1130х352 мм
1411х439 мм
1694х527 мм
2114х658 мм
2822х879 мм
3952х1231 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
на кронштейнах
без рамы
| Цвет | белый
красный
| Единица измерения | шт
кв.м.