## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-647/23 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Большой логотип М+24 часа световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2023-10-19
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Герасимов А.В.
Главный эксперт
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-647/23
Тип РИМ | Большой логотип
Наименование | М+24 часа световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | 1200х1614 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 1500х2017 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 2250х3026 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 2950х3967 мм
Типоразмер 5 (Т5) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
Цвет | белый
красный
Состав/комплектация | 1. Каркас 2. Объемные элементы (буквы, логотип). 3. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 4. Блок питания – 1-3 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п. 6. Трафарет (при необходимости).
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
Вариант 1 (В1)
Каркас | Труба стальная профильная (допустимо использование алюминиевой трубы) - 40х20/25х25/20х20/15х15 мм порошковая окраска в цвет фриза/стены и т.д. Размер рамы: 1200х1614 мм: логотип - труба 20х20 мм, буквы "24 часа" - труба 15х15 мм; 1500х2017 мм: логотип - труба 25х25 мм, буквы "24 часа" - труба 15х15 мм. 2250х3026 мм: логотип - труба 25х25 мм, буквы "24 часа" - труба 20х20 мм; 2950х3967 мм: логотип - труба 40х20 мм, буквы "24 часа" - труба 25х25 мм. Для логотипа индивидуального размера сечение рамы подбирается индивидуально. ВАЖНО: Чертежи рам фасадных и крышных РИМ подготавливаются индивидально в зависимости от состояния фасада, кровли и др. факторов влияющих на монтажную ситуацию.
ЛОГОТИП
Лицевая часть | Типоразмер 1 и 2 | Типоразмер 3 и 4
|  | Логотип "М" | Надпись "24 часа"
| Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых логотипов - красного цвета RAL 3020 - для красных логотипов и др. цвета согласно потребности | Оргстекло 5 мм: - молочного цвета - для белых логотипов - красного цвета RAL 3020 - для красных логотипов и др. цвета согласно потребности | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых логотипов - красного цвета RAL 3020 - для красных логотипов и др. цвета согласно потребности
Боковины | Типоразмер 1 и 2 | Типоразмер 3 и 4
|  | Логотип "М" | Надпись "24 часа"
| ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных логотипов (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета согласно потребности | ПВХ 8 мм с внутренним встречным бортом из ПВХ 5 мм на глубину в полтела элемента. Аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных логотипов (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета согласно потребности. ВАЖНО: для логотипа размером 2950х2950 мм, рекомендуется использовать внутренние ребра жесткости из прозрачного акрила 3 мм. В центральной части логотипа использовать проставки из прозрачного акрила для исключения прогибов. | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных логотипов (лицевая часть не оклеивается) и др. цвета согласно потребности
Глубина логотипов | Типоразмер 1 и 2 | Типоразмер 3 и 4
| Глубина логотипов: 1200х1614 мм - 90 мм 1500х2017 мм - 90 мм Глубина надписи: 1200х1613 мм - 70 мм 1500х2017 мм - 70 мм | Глубина логотипов: 2250х3026 мм - 100 мм 2950х3967 мм - 100 мм Глубина надписи: 2250х3026 мм - 70 мм 2950х3967 мм - 70 мм
Задник | Для логотипа - ПВХ 8 мм, для букв "24 часа" - ПВХ 6 мм. В нижней части задника предусмотрены отверстия для отвода конденсата.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Для типоразмеров 3 и 4 внутренний встречный борт клеится изнутри к задней части при помощи цианокрилатного клея, при этом задняя часть предварительно фрезеруется по контуру на 2/3 толщины материала. Внутренние ребра жесткости для логотипа размером 2950х2950 мм клеятся к борту и лицевой части при помощи цианокрилатного клея. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. Провод от логотипа должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых логотипов используются белые модули, для красных логотипов - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет рамы краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к раме. ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для логотипа индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | С задней стороны логотипа выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с логотипом. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на логотипе, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от логотипа не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать логотип напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж для логотипов на раме | Монтаж логотипа на фасад с помощью рамы выполняется при отсутствии технических ограничений. Монтаж логотипа регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа логотипа к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса логотипа, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения логотипа и др. Крепежные элементы входят в комплект. Крепежные элементы, которые просматриваются с лицевой части логотипа (саморезы на раме), должны быть окрашены в цвет рамы.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема сборки логотипов типоразмера 3 и 4
2. Параметры светодиодов, блоков питания
3. Наименование для кодировки РИМ

## Схема сборки лого Т3 и Т4
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-647/23

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-647/23
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3 SE/PRISM Р-2 SE | Размер, мм | 1200х1614 |  | 1500х2017 |  | 2250х3026 |  | 2950х3967
Цвет | Тёплый белый | Модель диода | PRISM Р-3 SE-1,2вт/PRISM Р-2 SE-0,72вт |  | PRISM Р-3 SE-1,2вт/PRISM Р-2 SE-0,72вт |  | PRISM Р-3 SE-1,2вт/PRISM Р-2 SE-0,72вт |  | PRISM Р-3 SE-1,2вт/PRISM Р-2 SE-0,72вт
Мощность | PRISM Р-3 SE-1,2вт/PRISM Р-2 SE-0,72вт | Количество модулей, шт | 60 | 32 | 82 | 40 | 126 | 48 | 238 | 65
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3 SE-1,2вт - 132лм, PRISM Р-2 SE-0,72вт - 81лм | Мощность модулей, Вт | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3 SE-1,2вт - 110лм/Вт, PRISM Р-2 SE-0,72вт - 113лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 93.6 | 29.952 | 127.92 | 37.44 | 196.56 | 44.928 | 371.28 | 60.84
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2
Количество Диодов | PRISM Р-3 SE-1,2вт, - 3шт., PRISM Р-2 SE-0,72вт - 2шт. | Мощность БП, Вт | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM Р-3-R/PRISM Р-2-R | Размер, мм | 1200х1614 |  | 1500х2017 |  | 2250х3026 |  | 2950х3967
Цвет | Красный | Модель диода | PRISM Р-3-R - 1,2вт/PRISM Р-2-R - 0,72вт |  | PRISM Р-3-R - 1,2вт/PRISM Р-2-R - 0,72вт |  | PRISM Р-3-R - 1,2вт/PRISM Р-2-R - 0,72вт |  | PRISM Р-3-R - 1,2вт/PRISM Р-2-R - 0,72вт
Мощность | PRISM Р-3-R - 1,2вт, PRISM Р-2-R 0,72вт | Количество модулей, шт | 60 | 32 | 82 | 40 | 126 | 48 | 238 | 65
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 40лм, PRISM Р-2-R 0,72вт - 14лм | Мощность модулей, Вт | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-R-1,2вт - 33лм/Вт, PRISM Р-2-R 0,72вт - 19лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 93.6 | 29.952 | 127.92 | 37.44 | 196.56 | 44.928 | 371.28 | 60.84
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2
Количество Диодов | PRISM Р-3-R 1,2вт - 3шт., PRISM Р-2-R 0,72вт - 2шт | Мощность БП, Вт | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 150/200/250Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 1200х1614 | 1200х1614 | 1500х2017 | 1500х2017 | 2250х3026 | 2250х3026 | 2950х3967 | 2950х3967
Цвет | красный | Модель диода | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-2-R | ECO-3-R | ECO-2-R | ECO-3-R
Мощность | ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 26 | 67 | 31 | 78 | 41 | 185 | 57 | 269
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.72 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 24.336 | 104.52 | 29.016 | 121.68 | 38.376 | 288.6 | 53.352 | 419.64
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 30 | 150 | 30 | 150 | 45 | 300 | 60 | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1200х1614 | 1200х1614 | 1500х2017 | 1500х2017 | 2250х3026 | 2250х3026 | 2950х3967 | 2950х3967
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW
Мощность | ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 26 | 67 | 31 | 78 | 41 | 185 | 57 | 269
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 32.448 | 104.52 | 38.688 | 121.68 | 51.168 | 288.6 | 71.136 | 419.64
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Количество Диодов | ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 36 | 150 | 45 | 150 | 60 | 300 | 80 | 250
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 30, 36, 45, 60, 80, 150, 250, 300
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1200х1614 | 1500х2017 | 2250х3026 | 2950х3967
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 107 | 140 | 260 | 364
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 100.152 | 131.04 | 243.36 | 340.704
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 2 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 150 | 150 | 150 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 1200х1614 | 1500х2017 | 2250х3026 | 2950х3967
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 107 | 140 | 260 | 364
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 100.152 | 131.04 | 243.36 | 340.704
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 2 | 2
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 150 | 150 | 150 | 200
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-150-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 150 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Mean Well / XLG-200-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 200 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Большой логтип М+24 часа (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1200x1614 (мм) | 1500x2017 (мм) | 2250x3026 (мм) | 2950x3967 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 153 | 213 | 431 | 678
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 143.208 | 199.368 | 403.416 | 634.608
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 150 Вт | 200 Вт | 200 Вт | 300 + 360 Вт
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ INFINILITE BASIC 1b (ALYA) 47508 |  | ВЫВЕСКА Лого ММ 24 часа (красная)
Производитель/Модель | INFINILITE BASIC 1b (ALYA) 47508 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Цвет | Красный | Размер, мм | 1200х1614 мм | 1200х1614 мм | 1500х2017 мм | 1500х2017 мм | 2250х3026 мм | 2950х3967 мм
Мощность | 0,36 (Вт) | Модель диода | ALYA 47508 | URSA 41225 | ALYA 47508 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225
Световой Поток/Яркость диодов | 7 (Лм) | Количество модулей, шт | 36 | 82 | 44 | 148 | 338 | 618
Световая Отдача диодов | 19,4 (Лм/Вт) | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 16.848 | 76.752 | 20.592 | 138.528 | 316.368 | 578.448
Количество Диодов | 1 (шт) | Количество БП, шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 100 |  | 200 |  | 360 | 300 + 300
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ INFINILITE BASIC 2d (URSA) 41225
Производитель/Модель | INFINILITE BASIC 2d (URSA) 41225
Цвет | Красный
Мощность | 0,72 (Вт)
Световой Поток/Яркость диодов | 20 (Лм)
Световая Отдача диодов | 27,8 (Лм/Вт)
Тип Диода | SMD
Количество Диодов | 2 (шт)
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE
Степень защиты | IP67
Мощность | 100/200/300/360 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 1200х1614 |  | 1500х1494 |  | 2250х3028 |  | 2950х3967
Цвет | Белый | Модель диода | 3STD | 2STD | 3STD | 2STD | 3STD | 2STD | 3STD | 2STD
Мощность | 0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 62 | 31 | 93 | 58 | 202 | 58 | 346 | 82
Световой Поток/Яркость диодов | 75\113 | Мощность модулей, Вт | 1.05 | 0.7 | 1.05 | 0.7 | 1.05 | 0.7 | 1.05 | 0.7
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 84.63 | 39.13 | 126.945 | 39.13 | 275.73 | 39.13 | 472.29 | 39.13
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 60Вт |  | 90Вт |  | 150Вт, 30Вт. |  | 150Вт,60Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт, 90Вт, 150Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 1200х1614 |  | 1500х1494 |  | 2250х3028 |  | 2950х3967
Цвет | Красный | Модель диода | 3STD | 2STD | 3STD | 2STD | 3STD | 2STD | 3STD | 2STD
Мощность | 0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 62 | 31 | 93 | 58 | 202 | 58 | 346 | 82
Световой Поток/Яркость диодов | 75\113 | Мощность модулей, Вт | 1.05 | 0.7 | 1.05 | 0.7 | 1.05 | 0.7 | 1.05 | 0.7
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 84.63 | 39.13 | 126.945 | 39.13 | 275.73 | 39.13 | 472.29 | 39.13
Количество Диодов | 2\3 | Количество БП, шт | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 60Вт |  | 90Вт |  | 150Вт, 30Вт. |  | 150Вт,60Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт, 90Вт, 150Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-647/23
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Большой логотип М+24 часа световой 1200х1614 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
2 | Большой логотип М+24 часа световой 1500х2017 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
3 | Большой логотип М+24 часа световой 2250х3026 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
4 | Большой логотип М+24 часа световой 2950х3967 мм оргстекло/ПВХ+пленка на раме МФ | 79
5 | Большой логотип М+24 часа световой оргстекло/ПВХ+пленка на раме кв.м. МФ | 72
| ТЗ | ТЗ-647/23
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Большой логотип
| Макет | М+24 часа световой
| Подсветка | световой
| Размер | 1200х1614 мм
1500х2017 мм
2250х3026 мм
2950х3967 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на раме
| Цвет | белый
красный
| Единица измерения | шт
кв.м.