## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-689/22 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Логотип подвесной световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-11-01
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-689/22
Тип РИМ | Логотип подвесной
Наименование | световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | 300х300 мм
Типоразмер 2 (Т2) | 400х400 мм
Типоразмер 3 (Т3) | 500х500 мм
Типоразмер 4 (Т4) | 600х600 мм
Типоразмер 5 (Т5) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на каркасе из оргстекла
Цвет | белый
красный
розовый
желтый
бирюзовый
Состав/комплектация | 1. Каркас 2. Объемный логотип. 3. Комплект крепежей для монтажа 4. Блок питания – 1 шт. 5. Электрокабель – 3 м.п.
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
КАРКАС
Каркас | 1. Оргстекло 5 мм прозрачное 2. Пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов - №032 - для красных логотипов - №019 - для желтых логотипов - №041 - для розовых логотипов - №066 - для бирюзовых логотипов (и др. цвета согласно макету) Каркас фрезеруется согласно внешнему контуру логотипа. Торцы (края реза) изделия должны быть прозрачными. Обратная сторона оклеивается пленкой с плоттерной резкой согласно контуру логотипа.
ЛОГОТИП
| 1 | 2
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм: - молочного цвета - для белых логотипов - красного цвета RAL 3020 - для красных логотипов - желтого цвета RAL 1003 - для желтых логотипов (и др. цвета согласно макету) | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500: - №041 - для розовых логотипов - №066 - для бирюзовых логотипов (и др. цвета согласно макету)
Боковины | ПВХ 4 мм (дуги), ПВХ 3 мм (М, бабочка, плюс) с аппликацией пленкой Oracal 641 мат.: - №010 - для белых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №032 - для красных логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №019 - для желтых логотипов (лицевая часть не оклеивается) - №041 - для розовых логотипов - №066 - для бирюзовых логотипов (и др. цвета согласно макету)
Глубина стрелок | Глубина логотипов: 300х300 мм - 60 мм 400х400 мм - 60 мм 500х500 мм - 60 мм 600х600 мм - 70 мм
Задник | ПВХ 5 мм
Крепежные элементы | 1. Уголок стальной 2. Винт-кольцо с гайкой - 2 шт. 3. Трос стальной оцинкованный 1 мм в прозрачной силиконовой оболочке. 4. Зажим для троса 5. Крепежные элементы для монтажа к потолочному перекрытию/несущим конструкциям определяются индивидуально, должны обеспечивать безопасность и надежность монтажа.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Каркас: Каркас фрезеруется согласно внешнему контуру логотипа. Торцы (края реза) изделия должны быть прозрачными. Обратная сторона оклеивается пленкой с плоттерной резкой согласно контуру логотипа. Логотип: Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой. По верхнему краю логотипа с внутренней стороны устанавливается стальной уголок. В верхнюю боковину устанавливаются 2 винт-кольца для дальнейшего подвеса. Крепеж должен проходить через боковину из ПВХ и стальной уголок и финсироваться гайкой. Задник монтируется к каркасу из оргстекла на цианакрилатный клей. Крышка логотипа (лицевая часть и боковины) надеваются на задник и скрепляются на селиконовый клей (при необходимости, дополнительно скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются/оклеиваются в цвет боковой поверхности). Стальной уголок также приклеивается к заднику.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Для белых, розовых, желтых логотипов используются белые модули, для красных стрелок - красные модули. Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Для коммутации элементов логотипа друг с другом используется тонкий провод в прозрачной оплетке. ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам. Важно: для стрелки индивидуального размера раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | От логотипа к блоку питания выводится провод минимально допустимой толщины в прозрачной оплетке и проводится по одному из опусков для подвеса. Провод должен быть максимально незаметен на подвесе. Блок питания располагается за подвесным потолком. Блок питания идет в комплекте. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Удалённость блока питания от объмных световых элементов не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать световые элементы напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны покупателям.
МОНТАЖ
Монтаж | Монтируется к потолочному перекрытию/несущим конструкциям при помощи тросов и зажимов. Монтаж логотипа регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса логотипа, типа и состояния потолка. Крепежные элементы входят в комплект.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Схема сборки
3. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-689/22
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость вывески 3500-4000 люкс для белых диодов, 300-320 люкс для красных диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия дальнейших решений по раскладке.
Красные логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1R, PRISM P-2R | Размер, мм | 300x300 | 400х 400 | 500 х 500 | 600 х 600
Цвет | Красный | Модель диода | P-1R | P-2R | P-2R | P-2R
Мощность (Вт) | PRISM P-1R-0,5w; PRISM P-2R-0,72w | Количество модулей, шт | 16 | 19 | 21 | 23
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1R-11Лм; PRISM P-2R-24Лм | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 22 лм/Вт; 33 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 10.4 | 17.784 | 19.656 | 21.528
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P-1R-1шт; PRISM P-2R-2шт | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 20 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 15/20/36/60/100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
Белые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1; PRISM P2 SE; | Размер, мм | 300x300 | 400х 400 | 500 х 500 | 600 х 600
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P2 SE | P2 SE | P2 SE
Мощность (Вт) | PRISM P-1-0,5; PRISM P2 SE-0,72w; | Количество модулей, шт | 16 | 19 | 21 | 23
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1- 60лм;PRISM P2 SE - 81лм; | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 115 лм; 97лм/Вт; 105 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 10.4 | 17.784 | 19.656 | 21.528
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P-1-1шт PRISM P2 SE -2шт | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 20 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 15/20/36/60/100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
Желтые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/PRISM P-1; PRISM P-2HE | Размер, мм | 300x300 | 400х 400 | 500 х 500 | 600 х 600
Цвет | Белый | Модель диода | P-1 | P-2 | P-2 | P-2
Мощность (Вт) | PRISM P-1-0,5; PRISM P-2HE-1w; PRISM P-3HE-1,5w | Количество модулей, шт | 16 | 19 | 21 | 23
Световой Поток/Яркость диодов (Лм) | PRISM P-1- 60лм; PRISM P-2HE- 120лм; | Мощность модулей, Вт | 0.5 | 1 | 1 | 1
Световая Отдача диодов | 115 лм/120лм | Мощность (+30%), Вт | 10.4 | 24.7 | 27.3 | 29.9
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | PRISM P-1-1шт PRISM P-2HE-2шт | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 36 Вт | 36 Вт | 36 вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4000 K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 15/36/60/150Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет
Белые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-CW ECO-1-CW ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 300х300 | 400х400 | 500х500 | 600х600
Цвет | холодный белый | Модель диода | S-1-CW | ECO-1-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW
Мощность | S-1-СW 0,36Вт ECO-1-CW 0,5Вт ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 20 | 19 | 19 | 17
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-СW 32Лм ECO-1-CW 43лм ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.5 | 0.96 | 0.96
Световая Отдача диодов | S-1-W 89Лм/Вт ECO-1-CW 86Лм/Вт ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 9.36 | 12.35 | 23.712 | 21.216
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-СW 1 диод ECO-1-CW 1 диод ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 30 | 30
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Красные логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-R ECO-1-R ECO-2-R ECO-3-R | Размер, мм | 300х300 | 400х400 | 500х500 | 600х600
Цвет | красный | Модель диода | S-1-R | ECO-1-R | ECO-2-R | ECO-2-R
Мощность | S-1-R 0,24Вт ECO-1-R 0,36Вт ECO-2-R 0,72Вт ECO-3-R 1,2Вт | Количество модулей, шт | 20 | 19 | 19 | 17
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-R 30Лм ECO-1-R 10ЛМ ECO-2-R 20ЛМ ECO-3-R 47ЛМ | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.36 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | S-1-R 125Лм/Вт ECO-1-R 28Лм/Вт ECO-2-R 28Лм/Вт ECO-3-R 40Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 6.24 | 8.892 | 17.784 | 15.912
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-R 1 диод ECO-1-R 1 диод ECO-2-R 2 диода ECO-3-R 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 30 | 30
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | красный
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
Желтые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | S-1-WW ECO-1-WW ECO-2-WW ECO-3-WW | Размер, мм | 300х300 | 400х400 | 500х500 | 600х600
Цвет | теплый белый | Модель диода | S-1-WW | ECO-1-WW | ECO-2-WW | ECO-2-WW
Мощность | S-1-WW 0,36Вт; ECO-1-WW 0,5Вт ECO-2-WW 0,96Вт ECO-3-WW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 20 | 19 | 19 | 17
Световой Поток/Яркость диодов | S-1-WW 30Лм ECO-1-WW 43лм ECO-2-WW 90лм ECO-3-WW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.5 | 0.96 | 0.96
Световая Отдача диодов | S-1-WW 84Л/Вт ECO-1-WW 86Лм/Вт ECO-2-WW 94Лм/Вт ECO-3-WW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 9.36 | 12.35 | 23.712 | 21.216
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | S-1-WW 1 диод ECO-1-WW 1 диод ECO-2-WW 2 диода ECO-3-WW 3 диода | Мощность БП, Вт | 15 | 15 | 30 | 30
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | теплый белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 15, 30, 45, 60, 150
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
Белые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 300х300х60 | 400х400х60 | 500х500х60 | 600х600х70
Цвет | Белый | Модель диода | DOT | 2STD | 2STD | 2STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 27 | 15 | 19 | 30
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 8.424 | 13.65 | 17.29 | 27.3
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
Красные логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 300х300х60 | 400х400х60 | 500х500х60 | 600х600х70
Цвет | Красный | Модель диода | DOT | 2STD | 2STD | 2STD
Мощность | 0,36\0.72\1,1 | Количество модулей, шт | 24 | 15 | 19 | 26
Тип Диода | SMD | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Количество Диодов | 1\2\3 | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 14.04 | 17.784 | 24.336
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Степень Защиты | 67 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт.
Угол Рассеивания | 170
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
Желтые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF DOT\ELF STD2 \ELF STD 3 | Размер, мм | 300х300х60 | 400х400х60 | 500х500х60 | 600х600х70
Цвет | Белый теплый | Модель диода | DOT | 2STD | 2STD | 2STD
Мощность | 0,24\0.7\1,05 | Количество модулей, шт | 27 | 15 | 19 | 30
Световой Поток/Яркость диодов | 37\75\113 | Мощность модулей, Вт | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 8.424 | 13.65 | 17.29 | 27.3
Количество Диодов | 1\2\3 | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 30Вт | 30Вт. | 30Вт. | 30Вт.
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 4000 К
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 30Вт, 60Вт.
Выход | 12В
Гарантия | 5
Белые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Логотип М (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 300x300 (мм) | 400x400 (мм) | 500x500 (мм) | 600x600 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289) | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 14 | 19 | 28 | 41
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 13.104 | 17.784 | 26.208 | 38.376
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
|  | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 45 Вт
Красные логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | INFINILITE ALYA 47508, URSA 41225 | Размер, мм | 300х300 мм | 400х400 мм | 500х500 мм | 600х600 мм
Цвет | Красный | Модель диода | ALYA 47508 | URSA 41225 | URSA 41225 | URSA 41225
Мощность | 0,36 (Вт), 0,72 (Вт) | Количество модулей, шт | 22 | 19 | 25 | 26
Световой Поток/Яркость диодов | 7(Лм), 20 (Лм) | Мощность модулей, Вт | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 19 (Лм/Вт), 28 (Лм/Вт) | Мощность (+30%), Вт | 10.296 | 17.784 | 23.4 | 24.336
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 1 (шт), 2 (шт) | Мощность БП, Вт | 15 | 20 | 30 | 30
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP65
Угол Рассеивания | 160 (градусов)
Цветовая Температура белых диодов | нет
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 (лет)
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP67
Мощность | 15ВТ,20ВТ,30ВТ,36ВТ,60ВТ,150Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
Желтые логотипы
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11288 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Логотип М (белый теплый)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 300x300 (мм) | 400x400 (мм) | 500x500 (мм) | 600x600 (мм)
Цвет | Белый нейтральный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288) | Infinilite BASIC 2a (11288)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 14 | 19 | 28 | 41
Цветовая Температура белых диодов | 4000 - 4500 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 13.104 | 17.784 | 26.208 | 38.376
|  | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 15 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 45 Вт
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 300х300 мм | 400х400 мм | 500х500 мм | 600х600 мм
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 12 | 17 | 19 | 22
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 15.912 | 17.784 | 20.592
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 15 | 36 | 36 | 36
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2R | Размер, мм | 300х300 мм | 400х400 мм | 500х500 мм | 600х600 мм
Цвет | красный | Модель диода | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R | Basic-2R
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 12 | 17 | 19 | 22
Световой Поток/Яркость диодов | 34 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 47 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 15.912 | 17.784 | 20.592
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 15 | 36 | 36 | 36
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | ---
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2NW | Размер, мм | 300х300 мм | 400х400 мм | 500х500 мм | 600х600 мм
Цвет | белый теплый | Модель диода | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW | Basic-2NW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 12 | 17 | 19 | 22
Световой Поток/Яркость диодов | 53 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 11.232 | 15.912 | 17.784 | 20.592
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 15 | 36 | 36 | 36
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 3500-4500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / F-15-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 15 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года

## Схема сборки
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-689/22
Схема сборки
Схема сборки - вид сбоку

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-689/22
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Логотип подвесной световой 300х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка на каркасе из оргстекла МФ | 85
2 | Логотип подвесной световой 400х400 мм оргстекло/ПВХ+пленка на каркасе из оргстекла МФ | 85
3 | Логотип подвесной световой 500х500 мм оргстекло/ПВХ+пленка на каркасе из оргстекла МФ | 85
4 | Логотип подвесной световой 600х600 мм оргстекло/ПВХ+пленка на каркасе из оргстекла МФ | 85
5 | Логотип подвесной световой оргстекло/ПВХ+пленка на каркасе из оргстекла кв.м. МФ | 80
| ТЗ | ТЗ-689/22
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Логотип подвесной
| Макет | световой
| Подсветка | световой
| Размер | 300х300 мм
400х400 мм
500х500 мм
600х600 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
на каркасе из оргстекла
| Цвет | белый
красный
розовый
| Единица измерения | шт
кв.м.