## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-690/22 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Указатель световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-11-11
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Никульникова Е.А.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-690/22
Тип РИМ | Указатель
Наименование | световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | 1000х300 мм
Типоразмер 2 (Т2) | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
Состав/комплектация | 1. Объемный световой указатель 2. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 3. Блок питания – 1 шт. 4. Электрокабель – 3 м.п.
Единица измерения | шт
кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально.
УКАЗАТЕЛЬ
Лицевая часть | Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка пленки Oracal 8500 мат.+УФ-печать/ или Oracal 8500 мат. плоттерная резка
Боковины | ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой Oracal 641 мат. №041 (и другие цвета согласно макету)
Глубина короба | 60 мм
Задник | ПВХ 5 мм
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. Боковая и задняя поверхности скрепляются при помощи саморезов минимального размера, головки саморезов окрашиваются в цвет боковой поверхности, отверстия герметизируются. Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные белые модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику из ПВХ, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Провод прячется в кабель-канал, выкрашенный в цвет стены краской для пластика, предварительно кабель-канал необходимо прогрунтовать. Кабель-канал крепится к стене. Раскладка разрабатываются индивидуально с учетом требований к засветке, модулям, блокам питания.
Подключение к электросети | Выводится низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на стрелке, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания располагается за подвесным потолком или другим не просматриваемом месте. Удалённость блока питания от стрелки не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей.
МОНТАЖ
Монтаж | Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса указателя, типа и состояния места размещения. Крепежные элементы входят в комплект.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Определяется дизайн-макетом.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в тороговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-690/22
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К - средняя яркость 3500-4000 люкс для белых диодов. Раскладка подготавливается индивидуально на основании указанных параметров к засветке.
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-CW | Размер, мм | 1000х300
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-2-CW
Мощность | ECO-2-CW 0,96Вт | Количество модулей, шт | 30
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-CW 90лм | Мощность модулей, Вт | 0.96
Световая Отдача диодов | ECO-2-CW 94Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 37.44
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1
Количество Диодов | ECO-2-CW 2 диода | Мощность БП, Вт | 45
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | белый
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 45
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1000х300
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 40
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 37.44
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD2 | Размер, мм | 1000х300
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD
Мощность | 0.7 | Количество модулей, шт | 42
Световой Поток/Яркость диодов | 75 | Мощность модулей, Вт | 0.7
Тип Диода | SMD | Мощность (+30%), Вт | 39.13
Количество Диодов | 2 | Количество БП, шт | 1
Тип Кристалла/Диода | 2835 | Мощность БП, Вт | 60Вт.
Степень Защиты | 67 | Мощность БП, Вт | 60Вт.
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | 67
Мощность | 60Вт
Выход | 12В
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ указать наименование |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PRISM Р-2SE | Размер, мм | 1000х300
Цвет | Белый холодный | Модель диода | PRISM Р-2SE-0,72вт
Мощность | PRISM Р-3-SE 1,2вт/PRISM Р-2-SE-0,72вт | Количество модулей, шт | 48
Световой Поток/Яркость диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 132лм, PRISM Р-2-SE 0,72вт - 81лм | Мощность модулей, Вт | 0.72
Световая Отдача диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт - 110лм/Вт, PRISM Р-2-SE 0,72вт - 113лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 44.928
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1
Количество Диодов | PRISM Р-3-SE 1,2вт, - 3шт., PRISM Р-2-SE 0,72вт - 2шт. | Мощность БП, Вт | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 165°
Цветовая Температура белых диодов | 7500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP67
Мощность | 60Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ Infinilite BASIC 2a (ATIK) 11289 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ Указатель световой (белый холодный)
Производитель/Модель | Infinilite BASIC 2a (ATIK) | Размер, мм | 1000x300 (мм)
Цвет | Белый холодный | Модель диода | Infinilite BASIC 2a (11289)
Степень Защиты | IP 65 | Количество модулей, шт | 53
Цветовая Температура белых диодов | 7700 - 8700 (К) | Мощность модулей, Вт | 0.72
Гарантия | 3 года | Мощность (+30%), Вт | 49.608
|  | Количество БП, шт | 1 шт
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |  | Мощность БП, Вт | 60 Вт
Производитель/Модель | Infinilite
Степень защиты | IP 67
Гарантия | 3 года

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-690/22
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Указатель световой 1000х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка МФ | 54
2 | Указатель световой оргстекло/ПВХ+пленка кв.м. МФ | 48
| ТЗ | ТЗ-690/22
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Указатель
| Макет | световой
| Подсветка | световой
| Размер | 1000х300 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
| Единица измерения | шт
кв.м.