## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-833/19 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Лайтбокс |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2022-09-15
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Шкарина Е.Н.
Руководитель сектора
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Управление планирования и проведения закупок категорий РИМ, полиграфической продукции, маркетинга
Согласовано |  | Зима И.В.
Начальник отдела визуального оформления
Управление планирования и проведения закупок категорий РИМ, полиграфической продукции, маркетинга
Согласовано |  | Егиян Ю.С.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента по запуску
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-833/19
Тип РИМ | Лайтбокс
Наименование
Вид РИМ
Типоразмер 1 (Т1) | А0
Типоразмер 2 (Т2) | А1
Типоразмер 3 (Т3) | А2
Материалы/технология | клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы
Технология | Двусторонний
Односторонний
Состав/комплектация одностороннего лайтбокса | 1. Панель. 2. Постер - 1 шт 3. Крепежные элементы. 4. Блок питания - 1 шт.
Состав/комплектация двусторонний лайтбокса | 1. Панель. 2. Постер - 2 шт 3. Крепежные элементы. 4. Блок питания - 1 шт.
Единица измерения | шт
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
МАТЕРИАЛЫ
Панель | 1. Алюминиевый клик-профиль 33 мм Цвет: - анодированное серебро матовый - порошковая окраска RAL 4010* (для формата МК) - порошковая окраска RAL 3004* (для формата ММ+) Возможна корректировка цвета окраски согласно макету. 2. Вставка-протектор ПЭТ 1 мм
Постер | 1. Транслюцентная бумага 160 г/м2. 2. УФ-печать, 1440 dpi.
Крепежные элементы | Включают в себя трос, узлы для тросового подвеса, винты и дюбели для крепления узлов к поверхности. - трос 3 мм в силиконовой оболочке, количество опусков - 2 шт, длина опусков - 2,5 м/шт; - узел усиленный Т02 для тросового подвеса (опоры + упорные винты), количество узлов - 2 комплекта; - винты и пластиковые дюбели для крепления узлов.
СТОРОНЫ ЛАЙТБОКСА
| Вариант 1 (В1) | Вариант 2 (В2)
Количество сторон | односторонний | двусторонний
| Рамка с клик-профилем размещается с 1 стороны. Лицевая сторона (со стороны улицы) - световая, обратная (со стороны торгового зала) - пластик молочно-белого цвета. | Рамка с клик-профилем размещается с 2 сторон. Лицевая сторона (со стороны улицы) - световая, обратная (со стороны торгового зала) - несветовая.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Постер вставляется в лайтбокс до отправки на объект.
Подсветка | Для внутренней подсветки используется светодиодные модули с торцевой подсветкой. Распоположение модулей - две линейки по длинным сторонам лайтбокса.
МОНТАЖ
Монтаж | Монтаж лайтбокса выполняется на токопрорводящие тросы. При установке лайтбоксов не должно происходить электрического соединения между тросами. При установке крепежных элементов на монтажную поверхность не допускается соприкосновения крепежных элементов световой панели с металлическими (наружными или внутренними) элементами монтажной поверхности.
Подключение к электросети | Блок питания идет в комплекте с лайтбоксом. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. Блок питания - стабилизированный, размещается в вентилируемом пространстве. Необходимо размещать БП в легкодоступном месте на случай замены. Внимание! Категорически запрещается подключать лайтбокс напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блок питания и провода не должны просматриваться в окнах/витражах.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | В окнах, витражах с внутренней стороны торгового зала.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Доп инфо
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в торговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Раскладка диодов, параметры диодов, блоков питания
2. Схема подключения
3. Типоразмеры
4. Наименование для кодировки РИМ

## Раскладка диодов, параметры
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-833/19
Раскладка диодов
Распоположение модулей - две линейки по длинным сторонам лайтбокса.
Параметры светодиодных модулей
Производитель/Модель | SMD LED
Цвет | белый
Длина линейки с модулями | А0 - 2,358 п.м.
А1 - 1,662 п.м.
А2 - 1,168 п.м.
Тип Диода | SMD
Цветовая Температура | 4800-5500К
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
Параметры блоков питания
Производитель/Модель | Блок питания стабилизированный
Степень защиты | IP – не ниже 67
Выход | 12V DC
Мощность | А0 - 5А - 36 Вт А1 - 5А - 36 Вт А2 - 3А - 20 Вт
Количество | 1 шт
Гарантия | 5 лет

## Схема подключения
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-833/19
Схема подключения

## Типоразмеры
| Приложение № |  | к ТЗ
| 3 |  | ТЗ-833/19
Типоразмеры
| Формат | Видимый размер, мм (А) | Размер постера, мм (В) | Внешний размер, мм (С)
| А0 | 1179х831 мм | 1189x841 мм | 1240х890х18 мм
| А1 | 831х584 мм | 841х594 мм | 890х645х18 мм
| А2 | 584х410 мм | 594х420 мм | 645х470х18 мм

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 4 | ТЗ-833/19
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Лайтбокс А0 клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы односторонний МФ | 68
2 | Лайтбокс А1 клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы односторонний МФ | 68
3 | Лайтбокс А2 клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы односторонний МФ | 68
4 | Лайтбокс А0 клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы двусторонний МФ | 67
5 | Лайтбокс А1 клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы двусторонний МФ | 67
6 | Лайтбокс А2 клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы двусторонний МФ | 67
7 | Лайтбокс А0 с окраской клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы двусторонний МФ | 78
8 | Лайтбокс А1 с окраской клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы двусторонний МФ | 78
9 | Лайтбокс А2 с окраской клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы двусторонний МФ | 78
10 | Лайтбокс А0 с окраской клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы односторонний МФ | 79
11 | Лайтбокс А1 с окраской клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы односторонний МФ | 79
12 | Лайтбокс А2 с окраской клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы односторонний МФ | 79
| ТЗ | ТЗ-833/19
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Лайтбокс
| Макет | 0
| Материалы/технология | клик-профиль+трансл.бумага+токопр.тросы
| Размер | А0
А1
А2
| Количество сторон | односторонний
двусторонний
| Цвет | с окраской