## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-903/19 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Короб световой |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2021-11-25
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внешнее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Воропаева А.П.
Главный эксперт
Сектор технологий стандартизации
визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Бятец Е.В.
Директор департамента
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-903/19
Тип РИМ | Короб
Наименование | световой
Вид РИМ
Подсветка | световой
Типоразмер 1 (Т1) | индивидуальный
Материалы/технология | Оргстекло+пленка/Профиль 90 мм/Композит
Оргстекло+пленка/Профиль 130 мм/Композит
Оргстекло+пленка+УФ-печать/Профиль 90 мм/Композит
Оргстекло+пленка+УФ-печать/Профиль 130 мм/Композит
Каркас/Баннер+печать/Оцинковка 150мм/Сэндвич-панель
Каркас/Баннер+печать/Оцинковка 180мм/Сэндвич-панель
Цвет | -
Состав/комплектация | 1. Короб световой в сборе. 2. Комплект крепежей для монтажа (подбирается индивидуально см. раздел "Монтаж"). 3. Блок питания – кол-во в зависимости от размера короба. 4. Электрокабель – 3 м.п.
Единица измерения | кв.м.
Вес | Рассчитывается индивидуально, фиксируется в ПКД.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Глубина коробов | Техническое задание включает описание материалов для следующих типоразмеров световых коробов: - площадью до 3 кв.м; - площадью от 3 кв.м.
СПОСОБЫ СБОРКИ
Для световых коробов площадью до 3 кв.м.
Технология 1 | 1. Лицевая часть - оргстекло с аппликацией пленкой 2. Борта: - профиль квадро 90 мм; - профиль квадро 130 мм; - с оклейкой пленкой/без оклейки пленкой. Размер ширины профиля и потребность в оклейки плёнкой борта согласовывается индивидуально с заказчиком. 3. Задняя часть - композит
Технология 2 | 1. Лицевая часть - оргстекло с накаткой пленки+УФ-печать 2. Борта: - профиль квадро 90 мм; - профиль квадро 130 мм; - с оклейкой пленкой/без оклейки пленкой Размер ширины профиля и потребность в оклейки плёнкой борта согласовывается индивидуально с заказчиком. 3. Задняя часть - композит
Для световых коробов площадью более 3 кв.м.
Технология 3 | 1. Каркас - профильная труба 2. Лицевая часть - транслюцентный баннер с печатью 3. Борта: - оцинкованный лист шириной 150 мм с окраской; - оцинкованный лист шириной 180 мм с окраской. Размер ширины профиля согласовывается индивидуально с заказчиком. 4. Задняя часть - сэндвич-панель
МАТЕРИАЛЫ
| Вариант 1 (В1) |  | Вариант 2 (В2)
Площадь коробов | Для световых коробов: - площадью до 3 кв.м. |  | Для световых коробов: - площадью от 3 кв.м.
Каркас | Каркас не используется. |  | Стальная профильная труба сечением не менее 20х20 мм. Труба покрывается грунт-краской в 2 слоя (пример краски - Цинкас-М), все открытые торцы труб заглушаются вставками ПВХ. Схема каркаса подготавливается индивидуально КА с учетом размера светового короба, места его размещения, ветровой нагрузки. Каркас включает трубу для лицевой части, для задней части и перемычки между ними с шагом 500-600 мм; при необходимости добавляются дополнительные перемычки по торцам и задней части.
| 1 | 2 | 1
Лицевая часть | 1. Оргстекло 3 мм молочного цвета с аппликацией пленкой 2. Пленка Oracal 8500: - красная пленка - №032 - розовая пленка - №041 - бирюзовая пленка - №066 и др. цвета согласно макету | 1. Оргстекло 3 мм молочного цвета + накатка транслюцентной пленки с печатью. 2. Пленка Oracal 8500 №10 белая. 3. УФ-печать, 1440 dpi. | 1. Транслюцентный баннер 510 гр, сертификат Горючести Г1 - широкоформатная печать не менее 720 dpi 2. Дополнительные крепежные элементы: - прутки 8мм для карманов (ширина карманов 50-60 мм); - крючки для натяжки баннера - уголки для крепления крючков к каркасу
| 1 |  | 1
Боковины (борта) | 1. Пластиковый профиль Квадро 90/130 мм белого цвета 2. Угловые коннекторы прямые белого цвета При необходимости профиль и коннекторы оклеиваются пленкой Oracal 641 мат: - красная пленка - №032 - розовая пленка - №041 - бирюзовая пленка - №066 и др. цвета согласно макету Цвет профиля и угловых коннекторов зависит от цвета, преобладающего на лицевой части: - если основная лицевая часть (фон) белого цвета, буквы и логотип выполняются из цветной пленки, профиль+коннекторы не оклеиваются; - если основная лицевая часть (фон) оклеивается цветной пленкой, буквы и логотип выбираются после плоттерной резки, профиль и коннекторы оклеиваются цветной пленкой. |  | 1. Оцинкованный лист 0,7 мм шириной 150/180 мм, порошковая окраска 2. Оцинкованный уголок по лицевой части 19х24 мм, порошковая окраска Порошковая окраска производится в цвет, преобладающий на лицевой части (правила аналогичные оклейке профиля+коннекторов): - окраска в белый цвет RAL 9010 - окраска в красный цвет RAL 3020 - окраска в розовый цвет RAL 4010 - окраска в бирюзовый цвет RAL 5018 и др. цвета согласно макету
| 1 |  | 1
Задник | Композит 3 мм белого цвета. |  | Сэндвич-панель 8 мм Структура сэндвич-панели: 1 слой - лицевой - твердый лист ПВХ белого цвета (толщина 1мм); 2 слой - экструдированный пенополистирол (8 мм); 3 слой - подложка из твердого ПВХ (1 мм).
Глубина коробов | Для световых коробов площадью до 3 кв.м. - глубина 90 мм, 130 мм. Для световых коробов площадью более 3 кв.м. - глубина 150, 180 мм. Глубина короба зависит от площади короба, технологии изготовления.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
Сборка | Способ сборки/Технология 1,2 Лицевая часть (оргстекло) вставляется в пазы в профиле Квадро, дополнительно фиксируется клеем Cosmofen CA-12. Задняя часть (композит) вставляется в пазы в профиле Квадро, дополнительно фиксируется саморезами с тыльной стороны. Способ сборки/Технология 3 Крепление лицевой части из транслюцентного баннера производится с помощью натяжки. По периметру баннера выполняются карманы шириной 50-60 мм, в которые вставляются прутки диметром 8 мм. Далее с помощью крючков выполняется натяжение баннера, для крепления крючков к каркасу используются уголки. Фиксация бортов к уголку на лицевой части, к каркасу выполняется с помощью саморезов, которые окрашиваются в цвет боковой поверхности.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули белого цвета (светодиодная лента запрещена к использованию). Светодиодные модули фиксируются саморезами к заднику, провода также фиксируются к заднику клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. Вывод – провод 2х1,5, слева, длина 3 м. Провод от короба должен быть упакован в гофру серого цвета, характеристики которой удовлетворяют условиям окружающей среды. ВАЖНО: Расположение диодов всех световых фасадных РИМ представлено в Альбомах раскладок по форматам.
Подключение к электросети | С задней стороны короба выведен низковольтный провод для подключения к низковольтному выводу блока питания. Блок питания идет в комплекте с коробом. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: - 220 V; - 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Блок питания необходимо установить в удобном для монтажа и последующего обслуживания месте, защищенном от атмосферных осадков. Удалённость блока питания от короба не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать короб напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны на фасаде.
МОНТАЖ
Монтаж короба | Монтаж короба регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Преимущественный способ монтажа к фасаду - на направляющие/закладные. При отсутствии выведенных закладных/направляющих способ монтажа короба к фасаду подбирается индивидуально. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса короба, типа и состояния фасада, ветровой/снеговой и других нагрузок, места расположения короба и др. Крепежные элементы входят в комплект.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ |  | Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в торговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Схема рамы, натяжки баннера
2. Параметры светодиодов, блоков питания
3. Наименование для кодировки РИМ

## Схема рамы, натяжи баннера
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-903/19
ТЗ Вариант 2 (В2) - Схема рамы, натяжки баннера

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
2 | ТЗ-903/19
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
Раскладки диодов подготовлены поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - средняя яркость короба 2000-2200 люкс для белых диодов Важно: если при выполнении раскладки по утвержденным шаблонам, нарушаются требования, необходимо проинформировать подразделение, разработавшее ТЗ, для принятия решения дальнейших решений по раскладке. Важно: расчет параметров светодиодных модулей, блоков питания выполнен за 1 кв.м. Итоговое кол-во светодиодных модулей, кол-ва диодов, мощность светового короба, кол-во и мощность блоков питания определяется на основании следующих параметров: - размер короба - глубина короба - технология изготовления
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ECO-2-CW ECO-3-CW | Размер, мм | 1000x1000x90 | 1000x1000x130 | 1000x1000x150 | 1000x1000x190
Цвет | холодный белый | Модель диода | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-2-CW | ECO-3-CW
Мощность | ECO-2-CW 0,96Вт ECO-3-CW 1,2Вт | Количество модулей, шт | 31 | 42 | 49 | 40
Световой Поток/Яркость диодов | ECO-2-CW 90лм ECO-3-CW 110лм | Мощность модулей, Вт | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2
Световая Отдача диодов | ECO-2-CW 94Лм/Вт ECO-3-CW 92Лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 38.688 | 52.416 | 61.152 | 62.4
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | ECO-2-CW 2 диода ECO-3-CW 3 диода | Мощность БП, Вт | 36Вт | 60Вт | 60Вт | 60Вт
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP67
Угол Рассеивания | 160
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | PITON
Степень защиты | IP – не ниже 67
Мощность | 36/60 Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF STD 2\ ELF STD 3 | Размер, мм | 1000х1000х90 мм | 1000х1000х130 мм | 1000х1000х150 мм | 1000х1000х190 мм
Цвет | Белый | Модель диода | 2STD | 3STD | 3STD | 3STD
Мощность | 0.72/1,05 | Количество модулей, шт | 70 | 56 | 56 | 63
Световой Поток/Яркость диодов | 75/113 | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Световая Отдача диодов | 73 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 65.52 | 76.44 | 76.44 | 85.995
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2\3 | Мощность БП, Вт | 80 | 80 | 80 | 100
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | 67
Угол Рассеивания | 170
Цветовая Температура белых диодов | 7000-8000
Вход/Рабочее Напряжение | 12В
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | ELF
Степень защиты | IP67
Мощность | 80\100Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 3 Года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Адекс / Basic-2PW | Размер, мм | 1000x1000x90 | 1000x1000x130 | 1000x1000x150 | 1000x1000x190
Цвет | белый | Модель диода | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW | Basic-2PW
Мощность | 0,72 Вт | Количество модулей, шт | 36 | 36 | 49 | 64
Световой Поток/Яркость диодов | 54 лм | Мощность модулей, Вт | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Световая Отдача диодов | 75 лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 33.696 | 33.696 | 45.864 | 59.904
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 | 1 | 1 | 1
Количество Диодов | 2 шт | Мощность БП, Вт | 36 | 36 | 60 | 60
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | IP 65
Угол Рассеивания | 175
Цветовая Температура белых диодов | 7500-8000К
Вход/Рабочее Напряжение | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | Busto / PM-36-12 / PM-60-12
Степень защиты | IP 67
Мощность | 36 Вт 60 Вт
Выход | 12B DC
Гарантия | 3 года
ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ/БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN/TELELINE Т-2/Т-4 | Размер, мм | 1000x1000x90 | 1000x1000x130 | 1000x1000x150 | 1000x1000x190
Цвет | Белый | Модель диода | Т-2 | Т-4 | Т-4 | Т-4
Мощность | TELELINE Т-2-2w; Т-4-4w | Количество модулей, шт | 16 | 9 | 9 | 12
Световой Поток/Яркость диодов | TELELINE T-2- 200лм T-4-400лм | Мощность модулей, Вт | 2 | 4 | 4 | 4
Световая Отдача диодов | 100лм/Вт | Мощность (+30%), Вт | 41.6 | 46.8 | 46.8 | 62.4
Тип Диода | SMD | Количество БП, шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
Количество Диодов | TELELINE T2-2шт ; Т4-4шт | Мощность БП, Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт
Тип Кристалла/Диода | 3030
Степень Защиты | IP - 66
Угол Рассеивания | 175°
Цветовая Температура белых диодов | 8000K
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | 5 лет
ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Производитель/Модель | KAISEN
Степень защиты | IP-не ниже 67
Мощность | 60Вт
Выход | 12V DC
Гарантия | 5 лет

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 3 | ТЗ-903/19
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Короб световой Оргстекло+пленка/Профиль 90 мм/Композит кв.м. МФ | 63
2 | Короб световой Оргстекло+пленка/Профиль 130 мм/Композит кв.м. МФ | 64
3 | Короб световой Оргстекло+пленка+УФ-печать/Профиль 90 мм/Композит кв.м. МФ | 73
4 | Короб световой Оргстекло+пленка+УФ-печать/Профиль 130 мм/Композит кв.м. МФ | 74
5 | Короб световой Каркас/Баннер+печать/Оцинковка 150мм/Сэндвич-панель кв.м. МФ | 75
6 | Короб световой Каркас/Баннер+печать/Оцинковка 180мм/Сэндвич-панель кв.м. МФ | 75
| ТЗ | ТЗ-903/19
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Короб
| Макет | световой
| Подсветка | световой
| Размер | индивидуальный
| Материалы/технология | Оргстекло+пленка/Профиль 90 мм/Композит
Оргстекло+пленка/Профиль 130 мм/Композит
Оргстекло+пленка+УФ-печать/Профиль 90 мм/Композит
Оргстекло+пленка+УФ-печать/Профиль 130 мм/Композит
Каркас/Баннер+печать/Оцинковка 150мм/Сэндвич-панель
Каркас/Баннер+печать/Оцинковка 180мм/Сэндвич-панель
| Цвет | -
| Единица измерения | кв.м.