## Шифр
Техническое задание
№ документа | ТЗ-115/26 |  | Реклама внутреннее оформление
РИМ | Подвесной короб свет сервисы |  | Реклама внешнее оформление
Дата разработки | 2026-02-27
Срок действия ТЗ | бессрочно
Формат | Малые форматы
Группа | РИМ
Подгруппа | Реклама внутреннее оформление
Применение | Стандарт
Разработано |  | Кико Т. А.
Эксперт
Отдел визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шатилова А.И.
Начальник отдела визуального оформления
Департамент по некоммерческим закупкам
Согласовано |  | Шаталов В. И.
Руководитель управления по запуску малых форматов
Департамент по развитию и запуску малых форматов
Согласовано |  | Черепков П. В.
Директор департамента по эксплуатации
Департамент по эксплуатации

## ТЗ
ТЗ №
ТЗ-115/26
Тип РИМ | Подвесной короб
Наименование | сервисы
Вид РИМ
Подсветка | свет
Типоразмер 1 | 900х300 мм
Типоразмер 2 | 450х150 мм
Типоразмер 3 | индивидуальный
Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка
Состав/комплектация | 1. Подвесной короб. 2. Комплект крепежей для монтажа.
Единица измерения | шт
кв.м.
КОРОБ
| Вариант 1 Односторонний оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка | Вариант 2 Двусторонний оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка | Вариант 3 Односторонний оргстекло/ПВХ+пленка | Вариант 4 Двусторонний оргстекло/ПВХ+пленка
Лицевая часть | 1. Оргстекло 3 мм молочного цвета 2. Оргстекло 3 мм черного цвета и другие цвета + фрезерная резка оргстекла по контуру, согласно макета. |  | 1. Оргстекло 3 мм молочного цвета 2. Плёнка ORACAL 641 черного/белого цвета и другие цвета согласно макету. 3. Плоттерная резка.**
Верхняя часть | 1. ПВХ 8 мм с аппликацией пленкой. 2. Пленка Oracal 641 мат. №010 белая или другие цвета согласно макету.* | 1. ПВХ 8 мм с аппликацией пленкой. 2. Пленка Oracal 641 мат. №010 белая или другие цвета согласно макету.* | 1. ПВХ 8 мм с аппликацией пленкой. 2. Пленка Oracal 641 мат. №010 белая или другие цвета согласно макету.* | 1. ПВХ 8 мм с аппликацией пленкой. 2. Пленка Oracal 641 мат. №010 белая или другие цвета согласно макету.*
Боковины | 1. ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой. 2. Пленка Oracal 641 мат. №010 белая или другие цвета согласно макету.* | 1. ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой. 2. Пленка Oracal 641 мат. №010 белая или другие цвета согласно макету.* | 1. ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой. 2. Пленка Oracal 641 мат. №010 белая или другие цвета согласно макету.* | 1. ПВХ 4 мм с аппликацией пленкой. 2. Пленка Oracal 641 мат. №010 белая или другие цвета согласно макету.*
Глубина короба | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм
Задник | 1. ПВХ 5-8 мм, в зависимости от длины короба. 2. Самоклеящаяся пленка Orajet 3640 3. Интерьерная печать, 1440 dpi, односторонняя. Накатка пленки выполняется по всей поверхности основы.* | 1. Оргстекло 3 мм молочного цвета 2. Оргстекло 3 мм черного цвета и другие цвета + фрезерная резка оргстекла по контуру, согласно макета**. | 1. ПВХ 5-8 мм, в зависимости от длины короба. 2. Самоклеящаяся пленка Orajet 3640 3. Интерьерная печать, 1440 dpi, односторонняя. Накатка пленки выполняется по всей поверхности основы.* | 1. Оргстекло 3 мм молочного цвета 2. Плёнка ORACAL 641 черного/белого цвета и другие цвета согласно макету. 3. Плоттерная резка.**
Крепежные элементы | 1. Трос стальной 1-2 мм 2. Комплект крепежей к потолочному перекрытию. Комплект крепежных элементов для монтажа к потолочному перекрытию определяется самостоятельно по результатам экспертизы.
Требования | Обязательные требования
* Накатка пленки на лицевую часть и боковины должна быть выполнена аккуратно, места стыков не должны быть заметны. Оклейка пленкой должна быть ровная, без пузырей, бугристости, складок, заломов, мусора. **Контурная и плоттерная резка должна быть аккуратной, четкой, без зазубрин.
СБОРКА КОНСТРУКЦИИ
| Вариант 4 Односторонний оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка | Вариант 5 Двусторонний оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка | Вариант 6 Односторонний оргстекло/ПВХ+пленка | Вариант 7 Двусторонний оргстекло/ПВХ+пленка
Сборка | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. На лицевую часть приклеиваются буквы/рисунок из черного оргстекла при помощи прозрачного акрилового клея. Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем. |  | Лицевая часть фрезеруется по контуру на толщину материала боковин, утапливается для минимизации зазоров и достижения максимальной плотности прилегания. На лицевую часть приклеиваются буквы/рисунок из пленки ORACAL 641 цвет согласно макета Лицевая и боковые части скрепляются между собой при помощи цианакрилатного клея, для жесткости стык проклеивается акриловым клеем.
Необходимо обеспечить отсутствие паразитной засветки боковых стенок путем оклеивания боковин изнутри светоблокирующей пленкой (пленка белая матовая блэкаут). Альтернативный вариант: сначала оклеить изнутри боковины черной пленкой, а затем белой.
| Оборотная сторона (смотрит в торговый зал): на ПВХ накатывается пленка с интерьерной печатью, по всей длине короба. Интерьерная печать. Качество печати не менее 1440 dpi. Цвет при печати должен быть ярким, равномерным, без зернистости, с сохранением высокой степени запечатки. Оклейка пленкой должна быть аккуратная, ровная, без пузырей, бугристости, складок, заломов, мусора. | Оборотная сторона идентична лицевой стороне. | Оборотная сторона (смотрит в торговый зал): на ПВХ накатывается пленка с интерьерной печатью, по всей длине короба. Интерьерная печать. Качество печати не менее 1440 dpi. Цвет при печати должен быть ярким, равномерным, без зернистости, с сохранением высокой степени запечатки. Оклейка пленкой должна быть аккуратная, ровная, без пузырей, бугристости, складок, заломов, мусора. | Оборотная сторона идентична лицевой стороне.
Из верхней части выводится 2 троса (1-2 мм) для подвеса. Количество точек крепления подпирается индивидуально, в зависимости от размера короба и его веса. Крепление должно быть надежным и безопасным.
Рекомендации по упаковке | Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность РИМ при транспортировке.
ПОДСВЕТКА
Подсветка | Для внутренней подсветки используются светодиодные модули (светодиодная лента запрещена к использованию). Температура свечения - белый холодный. Светодиодные модули фиксируются саморезами к ПВХ, провода также фиксируются клеем или герметиком. Коммутационный провод – 2х0,5. Термоусадка. ВАЖНО: Односторонний короб - светодиоды располагаются на заднике из ПВХ (на глухой стороне короба - Задник (со стороны торгового зала)). Двусторонний короб - светодиоды располагаются на боковинах короба (боковой борт из ПВХ).
Подключение к электросети | От короба к блоку питания выводится провод минимально допустимой толщины в прозрачной оплетке и проводится по одному из опусков для подвеса. Провод должен быть максимально незаметен на подвесе. Блок питания располагается за подвесным потолком. Блок питания идет в комплекте. Блок имеет вход 220 В и выход 12 В. В обязательно порядке необходимо выполнять стикеровку входа и выхода из блока питания с соответствующих сторон. Стикеры должны содержать следующую информацию: 220 V; 12 V в 220 V не включать. Выход имеет полярность: коричневый/красный «+» и синий/черный «-». Вход блока 220 В запитывается к основной сети, выход – к выводу на вывеске, соблюдая полярность. Все провода и блоки на концах оборудованы быстросъемными электрозажимами WAGO. Удалённость блока питания от объёмных световых элементов не должна превышать 5 метров. Внимание! Категорически запрещается подключать световые элементы напрямую к сети 220 В без блока питания. Это приведёт в выходу из строя светодиодных модулей. Внимание! Блоки питания и провода не должны быть видны покупателям.
МОНТАЖ
Способ монтажа | Монтируется к потолочному перекрытию/несущим конструкциям при помощи тросов и зажимов. Монтаж регламентируется ПКД. В ПКД фиксируется способ монтажа, виды крепежных элементов, расчеты нагрузок и др. ПКД подтверждает и гарантирует надежность и безопасность выбранного способа монтажа, крепежных элементов. Способ монтажа и виды крепежных элементов подбираются индивидуально в зависимости от размера и веса логотипа, типа и состояния потолка. Крепежные элементы входят в комплект. Расстояние короба от остекления не менее 15 см.
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
Место размещения | Согласно дизайн макета.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт. Фиксируется в ПКД.
ГАРАНТИЯ | Не менее 12 мес. с даты установки в тт.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИМ | Ответственный - КА по РИМ Срок поставки с учетом монтажа не должен превышать 14 дней
ПОСТАВКА РИМ в торговый объект
МОНТАЖ РИМ в торговом объекте
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ | 1. Параметры светодиодов, блоков питания
2. Наименование для кодировки РИМ

## Светодиоды, БП
Приложение № | к ТЗ
1 | ТЗ-115/26
Параметры светодиодных модулей, блоков питания
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСВЕТКЕ
Раскладки диодов подготавливаются поставщиками светодиодных модулей. Требования к раскладке: - яркая равномерная засветка без темных пятен и засветов, без эффектов "фонаря"; - цвет свечения модулей для коробов - белый холодный, цветовая температура белых модулей не ниже 7500-8000 К. - средняя яркость короба 3500-4000 люкс.
ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Цвет модуля | Белый холодный - для белых, розовых, бирюзовых вывесок Белый теплый/нетральный - для желтых вывесок Красный - для красных вывесок
Тип Диода | SMD
Тип Кристалла/Диода | 2835
Степень Защиты | не менее IP - 65
Угол Рассеивания | 160-170°
Вход/Рабочее Напряжение | 12V DC
Гарантия | не менее 3х лет
ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКАМ ПИТАНИЯ
Степень защиты | не менее IP - 65
Мощность | подбирается индивидуально под мощность светового изделия. Запас + 20%.
Выход | 12V DC
Гарантия | не менее 3 лет
ПРИМЕР МОДЕЛЕЙ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
Белые подвесные короба
Производитель | Модель
KAISEN | PRISM P SE
PITON | AERO-W-H
ELF | SOL 2835 W
INFINILITE | DORADO 61280
Адекс | SP2PW

## Для кодировки
| Приложение № | к ТЗ
| 2 | ТЗ-115/26
№ пп | Наименование для кодировки РИМ | Количество символов (до 100)
1 | Подвесной короб свет сервисы 900х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка односторонний МФ | 77
2 | Подвесной короб свет сервисы 450х150 мм оргстекло/ПВХ+пленка односторонний МФ | 77
3 | Подвесной короб свет сервисы 900х300 мм оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка односторонний МФ | 87
4 | Подвесной короб свет сервисы 450х150 мм оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка односторонний МФ | 87
5 | Подвесной короб свет сервисы оргстекло/ПВХ+пленка односторонний кв.м. МФ | 72
6 | Подвесной короб свет сервисы оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка односторонний кв.м. МФ | 82
7 | Подвесной короб свет сервисы 900х300 мм оргстекло/ПВХ+пленка двусторонний МФ | 76
8 | Подвесной короб свет сервисы 450х150 мм оргстекло/ПВХ+пленка двусторонний МФ | 76
9 | Подвесной короб свет сервисы 900х300 мм оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка двусторонний МФ | 86
10 | Подвесной короб свет сервисы 450х150 мм оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка двусторонний МФ | 86
11 | Подвесной короб свет сервисы оргстекло/ПВХ+пленка двусторонний кв.м. МФ | 71
12 | Подвесной короб свет сервисы оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка двусторонний кв.м. МФ | 81
| ТЗ | ТЗ-115/26
| Формат | МФ
| Наименование РИМ | Подвесной короб
| Макет | сервисы
| Подсветка | свет
| Размер | 900х300 мм
450х150 мм
индивидуальный
| Материалы/технология | оргстекло/ПВХ+пленка
оргстекло+оргстекло/ПВХ+пленка
| Количество сторон | односторонний
двусторонний
| Ед.измерения | шт
кв.м.